ICS

××××

备案号：××××

中华人民共和国建筑工业产品行业标准

JG/T

JG/T ×××—2008

木复合门

Wood compound door

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2009年1月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

- 目    次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1	2

木复合门扇  wood compound door leaves	2

3.2	2

木复合门框  wood compound door frames	2

3.3	2

木复合门  wood compound door	2

4 分类与代号、标记	2

4.1 分类与代号	2

4.2 标记	3

5 技术要求	4

5.1 材料与配件	4

5.2 外观质量	6

5.3 开、关方向	6

5.4 尺寸偏差	6

5.5 力学性能	7

5.6 特殊性能	7

5.7 游离甲醛释放量限量	7

5.8 装配要求	8

6 试验方法	8

6.1 材料与配件	8

6.2 外观质量	11

6.3 开、关方向	11

6.4 尺寸偏差	11

6.5 力学性能	13

6.6 特殊性能	13

6.7 游离甲醛释放量限量	13

6.8 装配要求	13

7 检验规则	13

7.1 检验分类	13

7.2 判定规则	14

7.3 抽样方法	15

8 出厂标志、包装、运输和储存	15

8.1 标志	15

8.2 包装	16

8.3 运输	16

8.4 储存	16

- 前    言

为了规范木复合门的生产和质量，促进木复合门的设计和生产的工厂化、产业化，提高其适用性能、安全性能和耐久性能，保证正常的使用功能，制定本标准。

本标准参考了德国工业标准 DIN—Taschenbuch 240等相关标准。

本标准由住房和城乡建设部标准定额司立项。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主编单位：住房和城乡建设部住宅产业化促进中心

龙信建设集团有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准由住房和城乡建设部住宅产业化促进中心负责解释。

本稿为征求意见稿。

- 木复合门

  - 范围

本标准规定了木复合门的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及储存。

本标准适用于民用建筑室内用木复合门。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1931  木材含水率测定方法

GB/T 3324-1995  木家具通用技术条件

GB/T 3830  软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 4871-1995  普通平板玻璃

GB/T 4893.9-1992  家具表面漆膜抗冲击测定法

GB/T 4897.3  刨花板  第3部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

GB/T 4897.5  刨花板  第3部分：在潮湿状态下使用的结构用板要求

GB/T 5823  建筑门窗术语

GB/T 5849-1999  细木工板

GB/T 7911  热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）

GB/T 9846.3  胶合板  第3部分：普通胶合板通用技术条件

GB/T 9846.4  胶合板  第4部分：普通胶合板外观分等技术条件

GB/T 9963-1998  钢化玻璃

GB/T 11718-1999  中密度纤维板

GB 12955-2008  防火门

GB/T 13010-2006  刨切单板

GB/T 14155  塑料门 软重物体撞击试验方法

GB/T 14732-1993  木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

GB/T 15102-2006  浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104-2006  装饰单板贴面人造板

GB/T 16729  建筑外门保温性能分级及其检测方法

GB/T 16730  建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法

GB 18580  室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  室内装饰装修材料  溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB/T 21129  竹单板饰面人造板

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T 21140  指接材 非结构材

JG/T 122  建筑木门、木窗

JG/T 187-2006  建筑门窗用密封胶条

JG/T 192  建筑门窗反复启闭性能检测方法

LY/T 1143-2006  饰面用浸渍胶膜纸

LY/T 1204  浮雕纤维板

LY/T 1279-2008  聚氯乙烯薄膜饰面人造板

LY/T 1599-2002  旋切单板

LY/T 1658-2006  直接印刷人造板

QB/T 1951.1-1994  木家具  质量检验及质量评定

QB/T 3655  家具表面软质覆面材料剥离强度的测定

QB/T 3656  家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定

HG/T 2727-95  聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

BB/T 0016-2006  包装材料  蜂窝纸板

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 木复合门扇  wood compound door leaves

指用木材、人造板等材料为主要材料复合制成，面层为单板或其它覆面材料装饰的门扇。

- 木复合门框  wood compound door frames

指用人造板等材料为芯板，面层为单板或其它覆面材料装饰的门框、筒子板和贴脸板所组成的框体。

- 木复合门  wood compound door

是木复合门扇和木复合门框的组合。

  - 分类与代号、标记

    - 分类与代号

      - 按饰面材料分

单板——A                   装饰单板贴面人造板——B              高压装饰板——C

浸渍胶膜纸——D             PVC薄膜——E                         浮雕纤维板——F

直接印刷——G               竹单板饰面人造板——H                涂料饰面――I 等。

      - 按门芯材料分

胶合板——a          刨花板——b         纤维板——c            空心刨花板——d

复合胶合板——e      实木条——f         蜂窝纸——g            细木工板——h 等。

      - 按门扇边缘形状分

平口门扇——P和企口门扇——Q,见图1：

图1  门扇边缘形状示意图

      - 按开、关方向分

        - 按平开门扇开、关方向分

平开门扇开、关方向和开、关面的标记符号见表1：

表 1  平开门扇开、关方向和开、关面的标记符号

        - 按推拉门扇开、关方向分

推拉门扇开、关方向的标记符号见表2：

表 2  推拉门扇开、关方向和开、关面的标记符号

        - 其它门扇开、关方向分

其它门扇开启分类可参照 GB 5823 中1.2 中文名词，并用技术文件及图纸表达。

      - 按门扇数量分

门扇数量用阿拉伯数字表示。

    - 标记

木复合门的标记由饰面材料、门扇门芯材料、门框门芯材料、门扇周边形式、洞口尺寸、开、关方向、门扇数量顺序符号组合而成；其它内容可用技术文件及图纸表达。

示例1：单板饰面、门扇内芯为空心刨花板、门框内芯为刨花板、企口平开门、洞口宽900、高2100、墙厚155，逆时针方向内关闭，单门扇；

标记为：AdbQ0921/155-6.0－1。

示例2：聚氯乙烯薄膜饰面、门扇内芯为复合胶合板、门框内芯为实木条、平口平开门、洞口宽1500、高2200、墙厚240、顺时针方向外关闭、双门扇；

标记为： EefP1522/240－5.1－2。

示例3：浮雕纤维板饰面、门扇内芯为蜂窝纸、门框内芯为刨花板、墙内推拉门，洞口宽900、高2100、墙厚180，向左开启、单门扇；

标记为： FgbP0921/180L移-1。

示例4：装饰单板贴面人造板饰面、门扇内芯为复合胶合板、门框内芯为细木工板、墙外推拉门、洞口宽800、高2000、墙厚165、门扇在室外向右开启、单门扇；

标记为： BehP0820/165Rw移-1。

示例5：浸渍胶膜纸饰面、门扇内芯为复合胶合板、门框内芯为刨花板、折叠门、洞口宽1800、高2200、墙厚210、折叠门、4门扇；

标记为： DebP1822/210折叠-4。

  - 技术要求

木复合门应按制作图样及技术文件制造。

    - 材料与配件

      - 木材

        - 木材材质

          - 不露出表面的木材小枋

可选用符合 GB/T 21140 中Ⅲ类、外观质量达到合格品要求的指接材。

          - 不露出表面的木材板材

质量应符合 GB/T 5849-1999 中对板芯的要求，厚度允许公差为±0.4mm。

          - 露出表面的木材

用料质量应符合GB/T 3324-1995 中 4.3 项的要求。

        - 木材含水率

经干燥后的木材含水率限量值指标要求见表3。

表3 木材含水率限量值

| 序号 | 项 目 | 限量值指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不露出表面的木材小枋 | 8%～15% |
| 2 | 不露出表面的木材板材 | 8%～12% |
| 3 | 露出表面的木材 | 8%～12% |

      - 饰面材料

选用的各种饰面材料应符合相关品种的国家标准及行业标准的规定。

        - 单板

          - 刨切单板

质量应符合 GB/T 13010-2006 中 5 项的要求。

          - 旋切单板

质量应符合LY/T 1599-2002中 5 项对背板的要求。

        - 装饰单板贴面人造板

可选用符合 GB/T 15104-2006 中Ⅲ类要求的装饰单板贴面人造板。

        - 高压装饰板

可选用符合 GB/T 7911-1999 中对单饰面高压装饰板的要求。

        - 浸渍胶膜纸

材料质量应符合 LY/T 1143-2006 中 5 项的要求；木复合门饰面外观质量和理化性能应符合 GB/T 15102-2006 中 5.2、5.4和5.5 项的要求。

        - PVC膜片

材料质量应符合 GB/T 3830 中对PVC 膜片的要求；木复合门饰面外观质量和性能应符合 LY/T 1279-2008 中 5.2、5.3 项的要求。

        - 浮雕纤维板

质量应符合 LY/T 1204 规定的的要求。

        - 直接印刷

质量应符合 LY/T 1658-2006 中 5.2、5.3和5.4 项的要求。

        - 竹单板饰面人造板

质量应符合 GB /T 21129中Ⅲ类要求的单面竹单板饰面人造板。

      - 门芯材料

        - 胶合板

可选用符合 GB/T 9846 中Ⅲ类要求、外观分等为合格品的胶合板。

        - 刨花板

可选用符合 GB/T 4897.3 和 4897.5 规定的刨花板。

        - 中密度纤维板

可选用符合 GB/T 11718-1999 分类的室内型板或防潮型板。

        - 空心刨花板

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

        - 复合胶合板

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

        - 蜂窝纸

可选用符合 BB/T 0016-2006 中的蜂窝纸板和蜂窝纸芯。

        - 细木工板

可选用符合 GB/T 5849-1999 分类的外观分等为合格品室内用细木工板和板芯。

      - 材料甲醛释放量

选用的各种人造板甲醛释放量应符合GB/T 18580-2001中规定的E1级（可直接用于室内）或E2级（必须饰面处理后，可允许用于室内）的要求。

      - 胶粘剂

各类胶粘剂中有害物质限量值应符合GB 18583中规定的要求。

        - 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

应符合 GB/T 14732-1993 中 5 项的要求。

        - 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

应符合 HG/T 2727-95 中 4 项的要求。

        - 热熔胶粘剂

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

      - 涂料

各类涂料中有害物质的限量应符合GB 18581-2001中规定的要求。

        - 聚酯（PU）漆、硝基（NC）漆和不饱和聚酯（PE）漆

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

        - 紫外光（UV）固化涂料

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

        - 水性漆

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

      - 玻璃

        - 普通平板玻璃

质量应符合 GB/T 4871-1995 中 5 项的要求。

        - 钢化玻璃

质量应符合 GB/T 9963-1998 中 4 项的要求。

        - 压花玻璃

质量应符合 JC/T 511-1993 中 4 项的要求。

      - 密封胶条

        - 硫化橡胶类、热塑性弹性体类

质量应符合 JG/T 187-2006 中 5 项的要求。

        - 发泡、复合密封胶条

质量按照供应商提供的企业标准规定的类型选用。

    - 外观质量

      - 饰面

        - 饰面材料

饰面材料选择正确，色泽、纹理或拼花符合图纸要求。

        - 单板

装饰用单板拼缝后的外观质量可参照 GB/T 15104-2006 中 5.3.1 项的要求。

        - 软、硬质覆面

软、硬质覆面理化性能应符合 QB/T 1951.1-1994 中表A2 软、硬质覆面理化性能项规定的要求。

      - 漆膜

        - 涂饰质量

涂饰质量应符合 QB/T 1951.1-1994 中表A1 涂饰要求项规定的要求。

        - 理化性能

漆膜理化性能应符合 QB/T 1951.1-1994 中表A2 漆膜理化性能项规定的要求；抗冲击性能应符合 GB/T 4893.9-1992 中 3 级以上的要求。

      - 装饰线条

装饰线条应均匀一致、顺直、凹凸台阶匀称；割角拼接严密。

      - 门扇底缘

门扇底缘可不贴封边材料，宜用涂料封闭。

    - 开、关方向

门扇开、关方向符合要求。

    - 尺寸偏差

      - 门扇、门框外形尺寸允许偏差

门扇、门框外形尺寸允许偏差应符合表4 的规定。

表4 门扇、门框外形尺寸允许偏差

| 序号 | 项 目 | 尺寸允许偏差mm |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 宽 | 厚 |  |
| 1 | 门扇 | +2 -1 | ±1 | ±1 | 量外口尺寸 |
| 2 | 门框 | ±2 | ±1 | / | 量里口尺寸 |
| 3 | 门框侧壁宽度 | ±0.3 |  |  | 配对时适用 |
| 4 | 门框槽口深度 | +1 -0.5 |  |  |  |
| 5 | 门框槽口宽度 | ±0.3 |  |  |  |

      - 门扇形位偏差

门扇的形位偏差应符合表5 的规定。

表5 门扇形位偏差

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对角线差mm | 扭曲度mm | 顺弯度 ‰ | 局部平直度mm |
| 1 | 门 扇 | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.2 |

      - 门框形位偏差

门形位偏差应符合表6 的规定。

表6 门框形位偏差

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对角线差mm | 扭曲度mm | 长方向顺弯度 ‰ | 侧壁宽方向顺弯度‰ | 局部平直度mm |
| 1 | 门 框 | ≤2 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤0.2 |

      - 锁具、合页安装位置尺寸允许偏差

锁具、合页安装位置尺寸允许偏差应符合表7 的规定。

表7 锁具、铰链安装位置尺寸允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门扇上锁具执手中心离门扇底部距离 | ±2 |
| 2 | 门框上锁扣板舌口中心离门框底部距离 | ±2 |
| 3 | 门扇合页位置（现场与门框配作） | ±1 |
| 4 | 门框合页位置 | ±1 |

    - 力学性能

力学性能指标应符合表8 的规定。

表8力学性能指标

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门扇启闭力 | 启闭灵活；门扇开启力不大于49N |
| 2 | 门扇反复启闭性能 | 反复启闭不少于10万次，启闭无异常,使用无障碍 |
| 3 | 耐30kg沙袋撞击试验 | 撞击3次；保持良好完整性，锁具、铰链等无松动脱落 |
| 4 | 单板等硬质覆面材料剥离强度 | ≥1.4×103N/m |
| 5 | PVC等软质覆面材料剥离强度 | ≥3.5×102N/m |

    - 特殊性能

对有保温性能和空气声隔声性能要求的木复合门，其特殊性能指标应在表9 的指标中选择。

表 9 特殊性能指标

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温性能 | Ⅳ级、Ⅴ级 |
| 2 | 空气声隔声性能 | Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级 |

    - 游离甲醛释放量限量

成品木复合门的游离甲醛释放量限量应在表10 的指标中选择。

表 10 游离甲醛释放量限量

| 类别 | 环境测试舱法(气候箱法)测定 | 干燥器法测定 |
| --- | --- | --- |
| E1 | ≤0.12mg/m3 | ≤0.15mg/L |

    - 装配要求

装配留缝限值及允许偏差见表11。

表11 装配留缝限值及允许偏差                     单位为mm

| 序号 | 项 目 | 留缝限值 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门框里口对角线差 |  | 2 | 用精度为1mm钢卷尺检验 |
| 2 | 框与扇、扇与扇接缝高低差 |  | 1 | 用精度为0.02mm的游标卡尺检验 |
| 3 | 双扇门对口缝 | 1.5～2.5 |  | 用精度为0.1mm塞尺检验 |
| 4 | 门扇与上框间留缝 | 1.0～2.0 |  | 用精度为0.1mm塞尺检验 |
| 5 | 门扇与边框间留缝 | 1.0～3.0 |  | 用精度为0.1mm塞尺检验 |
| 6 | 门扇与下框间留缝 | 3～5 |  | 用精度为0.5mm塞尺检验 |
| 7 | 无下框的门扇与地面间留缝 | 4～8 |  | 用精度为0.5mm塞尺检验 |
| 8 | 横、竖贴脸45°接缝高低差 | 0.2 |  | 用靠尺和精度为0.1mm塞尺检验 |

企口门无第2（框与扇）、4、5项要求。

  - 试验方法

    - 材料与配件

      - 木材

        - 木材材质

          - 不露出表面的木材小枋

按 GB/T 21140 中 8 项的试验方法测定；外购材料应提供产品合格证明。

          - 不露出表面的木材板材

按 GB/T 5849-1999 中 8.3.1 项的试验方法测定；外购材料应提供产品合格证明。

          - 露出表面的木材

按 GB/T 3324-1995 中 5.1 项的试验方法评定。

        - 木材含水率

木材可以采用称量法或测定仪法测定木材含水率，当有异议时应以称量法的测定结果为准。

          - 称量法

称量法按GB/T 1931规定的试验方法测定。

          - 测定仪法

测定仪法应使用经国家认可授权检测机构检验合格的木材含水率测定仪（误差不大于±2%）。

测试部位应取试件离地100mm以上位置，任选三个以上测点，测得的含水率平均值即为木材含水率测定值。

      - 饰面材料

        - 单板

          - 刨切单板

按 GB/T 13010-2006 中 6 项的试验方法测定；外购材料应提供产品合格证明。

          - 旋切单板

按LY/T 1599-2002 中 6 项的检验方法测定；外购材料应提供产品合格证明。

        - 装饰单板贴面人造板

按 GB/T 15104-2006 中 6 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 高压装饰板

按 GB/T 7911-1999 中 6 项的实验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 浸渍胶膜纸

浸渍胶膜纸材料按 LY/T 1143-2006 中 6 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。木复合门饰面外观质量和理化性能应符合 GB/T 15102-2006 中 6 项的检验方法测定。

        - PVC膜片

膜片材料按 GB/T 3830 规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。木复合门饰面外观质量和性能应符合 LY/T 1279-2008 中 6 项的试验方法测定。

        - 浮雕纤维板

按 LY/T 1204 规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 直接印刷

按 LY/T 1658 中 6 项的试验方法测定。

        - 竹单板饰面人造板

按 GB /T 21129 规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

      - 门芯材料

        - 胶合板

按 GB/T 9846.3-2004 中 5.2.2 项的试验方法测定胶合强度；按 GB/T 9846.4-2004 中 3 项的允许缺陷来判断合格品；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 刨花板

按 GB/T 4897.3-2003 中 5 项的试验方法测定在干燥状态下使用的家具及室内装修用板；按 GB/T 4897.5-2003 中 5 项的试验方法测定在潮湿状态下使用的结构用板；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 中密度纤维板

按 GB/T 11718-1999 中 8 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 空心刨花板

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 复合胶合板

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 蜂窝纸

按 BB/T 0016-2006 中 5 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 细木工板

按 GB/T 5849-1999 中 6～13 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

      - 材料甲醛释放量

各种人造板的甲醛释放量按照 GB/T 18580 规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

      - 胶粘剂

各类胶粘剂中有害物质限量值按照 GB/T 18583 规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

按 GB/T 14732-1993 中 6 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

按 HG/T 2727-95 中 5 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 热熔胶粘剂

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

      - 涂料

各类涂料中有害物质的限量按照 GB/T 18581 规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 聚酯（PU）漆、硝基（NC）漆和不饱和聚酯（PE）漆

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 紫外光（UV）固化涂料

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 水性漆

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

各类涂料质量按相关品种涂料的国家标准及行业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

      - 玻璃

        - 普通平板玻璃

按 GB/T 4871-1995 中 6 项的检验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 钢化玻璃

按 GB/T 9963-1998 中 5 项的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 压花玻璃

按 JC/T 511-1993 中 5 项的检验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

      - 密封胶条

        - 硫化橡胶类、热塑性弹性体类

按 JG/T 187-2006 中 6 项的检验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

        - 发泡、复合密封胶条

按照供应商提供的企业标准规定的试验方法测定；或提供国家认可授权检测机构出具有效的检测报告、同时提供产品合格证明。

    - 外观质量

      - 饰面

        - 饰面材料

通过目测来判定。

        - 单板

装饰用单板的材色色差，服从供需双方的确认；需要仲裁时应使用测色仪器检测。

        - 软、硬质覆面

软、硬质覆面理化性能应符合 QB/T 1951.1～1951.8 中表A2 软、硬质覆面理化性能项规定的方法测定。

      - 漆膜

        - 涂饰质量

涂饰质量按照 QB/T 1951.1-1994 中表A1 规定的方法测定。

        - 理化性能

理化性能按照 QB/T 1951.1-1994 中表A2 规定的方法测定；抗冲击性能按照 GB/T 4893.9-1992规定的方法测定。

      - 装饰线条

通过目测及用手触摸来判定。

      - 门扇底缘

通过目测及用手触摸来判定。

    - 开、关方向

通过开关来判定。

    - 尺寸偏差

      - 门扇、门框外形尺寸允许偏差

        - 门扇、门框高度、宽度和对角线

门扇高度、宽度和对角线用精度为1mm钢卷尺检验。

        - 门扇厚度

门扇厚度用精度为0.02mm的游标卡尺检验

        - 门框侧壁宽度

门框侧壁宽度用精度为0.05mm的游标卡尺检验

        - 门框槽口深度、宽度

门框槽口深度、宽度用精度为0.02mm的游标卡尺（带深度尺）检验。

      - 门扇形位偏差

        - 门扇扭曲度

门扇可以采用检验平台法或垂直法测定扭曲度，当有异议时应以检验平台法的测定结果为准。

          - 检验平台法

门扇（或框板）扭曲度的检验按 GB 12955-2008 中 6.8.2 项的规定进行。

          - 垂直法

门扇（或框板）竖立，p1、p2、p3三点紧靠平整垂直平面，用直角尺测量翘曲点p’4距垂直平面p4点的距离D，见图2。

图 2  门扇（或框板）扭曲度检验（出厂检查）

        - 门扇顺弯度

门扇可以采用检验平台法或靠尺法测定扭曲度，当有异议时应以检验平台法的测定结果为准。

          - 检验平台法

门扇（或框板）顺弯度的检验按 GB 12955-2008 中 6.8.3 项的弯曲度规定进行。

          - 靠尺法

靠尺法，见图3。

图 3  门扇（或框板）顺弯度检验（出厂检查）

            - 检测工具

铝合金长靠尺、塞尺。

            - 检测步骤

- a) 铝合金长靠尺紧贴门扇凹面，距门扇横边和竖边的距离均为20 mm位置；用塞尺在宽度（高度）中点位置测量出高度值，即为该规定测量点的弯曲度值。测量位置见图3所示。

- b) 门扇宽度（高度）方向弯曲度值，取测量结果的极值h3(h4)。

- c) 门扇宽度（高度）方向弯曲度的计算按GB 12955-2008中6.8.3项的弯曲度规定进行。

        - 门扇局部平直度

成品门表面呈现出的凹凸不平和边缘不直的缺陷，其偏差值可用局部平直度来表达；检验方法如下：在门表面或边缘任意位置用200mm长的靠尺和塞尺检查，测得的数值为局部平直度。

      - 门框形位偏差

        - 门框扭曲度

门框扭曲度检测按 6.4.2.1项进行。

        - 门框顺弯度

门框扭曲度检测按 6.4.2.2项进行。

        - 门框局部平直度

门框局部平直度检测按 6.4.2.3项进行。

      - 锁具、合页安装位置尺寸

锁具、合页安装位置尺寸用精度为1mm钢卷尺检验。

    - 力学性能

      - 门扇启闭力试验

- 将试件固定在试验框架上，处于使用状态下，手感和目测其启闭灵活性。

- 将试件固定在试验框架上，门扇处于关闭状态下，测力计作用于门执手处，并与门扇垂直，将门扇拉开，测量并记录门扇开启力。

      - 门扇反复启闭性能试验

门扇反复启闭性能试验按 JG/T 192 规定的试验方法测定。

      - 耐沙袋撞击试验

耐沙袋撞击试验按 GB/T 14155 规定的试验方法测定。

      - 单板等硬质覆面材料剥离强度

单板贴面胶合强度按 QB/T 3656 规定的试验方法测定。

      - PVC等软质覆面材料剥离强度

单板贴面胶合浸渍剥离试验按 QB/T 3655 规定的试验方法测定。

    - 特殊性能

      - 保温性能

保温性能按 GB/T 16729 规定的试验方法测定。

      - 空气隔声性能

空气隔声性能按 GB/T 16730 规定的试验方法测定。

    - 游离甲醛释放量限量

成品木复合门可采用环境测试舱法、气候箱法或干燥器法测定游离甲醛释放量，当有异议时应以环境测试舱法的测定结果为准。

        - 环境测试舱法

成品木复合门的游离甲醛释放量可按照 GB50325 中的附录A 规定的环境测试舱法试验方法测定。

        - 气候箱法

成品木复合门的游离甲醛释放量可按照 GB18580 中的6.4 项规定的气候箱法试验方法测定。

        - 干燥器法

成品木复合门的游离甲醛释放量可按照 GB18580 中的6.3 项规定的干燥器法试验方法测定。

    - 装配要求

按使用状态将试件安装在试验框架上，门扇处于关闭状态，按照 5.8 项中表11 检验方法测量。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

      - 出厂检验

出厂检验应在型式检验合格的有效期内,由企业质量检验部门进行检验。

        - 产品出厂全数检验

产品出厂全数检验项目为5.2（5.2.1.3、5.2.2.2 除外）、5.3和5.4所包含的全部项目。

        - 产品出厂抽样检验

产品出厂抽样检验项目为5.1、5.2.1.3、5.2.2.2、5.5、5.6、5.7和5.8所包含的全部项目；在确保质量的前提下,企业质量检验部门应不定期地对这些项目进行检验。

      - 型式检验

        - 型式检验时间

有下列情之一时，应进行型式检验：

a) 当主要设计、工艺、材料及零部件更换有较大变化时；

b) 长期停产（停产一年以上），恢复生产时；

- 正常生产时每二年检验一次。

- 质量监督机构提出型式检验要求时.

        - 型式检验内容

型式检验项目见表11，按标准要求的顺序逐项进行检验。

    - 判定规则

      - 检验项目

检验项目条款见表12

表12 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求条款 | 试验方法条款 | 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |
| 1 | 木材 | 5.1.1 | 6.1.1 | / |  | B |
| 2 | 饰面材料 | 5.1.2 | 6.1.2 | / |  | A |
| 3 | 门芯材料 | 5.1.3 | 6.1.3 | / |  | B |
| 4 | 材料甲醛释放量 | 5.1.4 | 6.1.4 | / |  | B |
| 5 | 胶粘剂 | 5.1.5 | 6.1.5 | / |  | B |
| 6 | 涂料 | 5.1.6 | 6.1.6 | / |  | B |
| 7 | 玻璃 | 5.1.7 | 6.1.7 | / |  | B |
| 8 | 密封胶条 | 5.1.8 | 6.1.8 | / |  | B |
| 9 | 饰面材料品种、纹理/色泽 | 5.2.1.1 | 6.2.1.1 | A/B |  | A/B |
| 10 | 板拼缝后外观质量 | 5.2.1.2 | 6.2.1.2 | B |  | B |
| 11 | 软、硬质覆面理化性能 | 5.2.1.3 | 6.2.1.3 | / |  | B |
| 12 | 漆膜涂饰质量/理化性能 | 5.2.2 | 6.2.2 | B/ |  | B |
| 13 | 装饰线条 | 5.2.3 | 6.2.3 | C |  | C |
| 14 | 门扇底缘 | 5.2.4 | 6.2.4 | C |  | C |
| 15 | 开、关方向 | 5.3 | 6.3 | A |  | A |
| 16 | 门扇（门框）高度和宽度 | 5.4.1 | 6.4.1.1 | C |  | C |
| 17 | 门扇厚度 | 5.4.1 | 6.4.1.2 | C |  | C |
| 18 | 门框侧壁宽度 | 5.4.1 | 6.4.1.3 | C |  | C |
| 19 | 门框槽口深度、宽度 | 5.4.1 | 6.4.1.4 | C |  | C |
| 20 | 门扇对角线差 | 5.4.2 | 6.4.1.1 | C |  | C |
| 21 | 门扇扭曲度 | 5.4.2 | 6.4.2.1 | C |  | C |
| 22 | 门扇顺弯度 | 5.4.2 | 6.4.2.2 | C |  | C |
| 23 | 门扇局部平直度 | 5.4.2 | 6.4.2.3 | C |  | C |
| 24 | 门框对角线差 | 5.4.3 | 6.4.1.1 | C |  | C |
| 25 | 门框扭曲度 | 5.4.3 | 6.4.3.1 | C |  | C |
| 26 | 门框边框、上框长方向顺弯度 | 5.4.3 | 6.4.3.2 | C |  | C |
| 27 | 门框侧壁宽方向顺弯度 | 5.4.3 | 6.4.3.2 | C |  | C |
| 28 | 门框局部平直度 | 5.4.3 | 6.4.3.3 | C |  | C |
| 30 | 门扇上锁具执手中心离门扇底部距离偏差 | 5.4.4 | 6.4.4 | C |  | C |
| 31 | 门框上锁扣板舌孔中心离门框底部距离偏差 | 5.4.4 | 6.4.4 | C |  | C |
| 32 | 门扇铰链位置偏差（现场与门框配作） | 5.4.4 | 6.4.4 | C |  | C |
| 33 | 门框铰链位置偏差 | 5.4.4 | 6.4.4 | C |  | C |
| 34 | 门扇启闭力 | 5.5 | 6.5.1 | / |  | B |
| 35 | 门扇反复启闭性能 | 5.5 | 6.5.2 | / |  | B |
| 36 | 耐30kg沙袋撞击试验 | 5.5 | 6.5.3 | / |  | B |
| 37 | 单板等硬质覆面材料剥离强度 | 5.5 | 6.5.4 | / |  | B |
| 38 | PVC等软质覆面材料剥离强度 | 5.5 | 6.5.5 | / |  | B |
| 39 | 保温性能 | 5.6 | 6.6.1 | / |  | A |
| 40 | 空气声隔声性能 | 5.6 | 6.6.2 | / |  | A |
| 41 | 成品木复合门甲醛释放量 | 5.7 | 6.7 | / |  | A |
| 42 | 装配要求 | 5.8 | 6.8 | / |  | C |

      - 判定标准

        - 合格产品

判定产品为合格的标准是（否则判定产品为不合格）：

- 不含A类不合格项；

- B类与C类不合格项之和不大于四项，且B类不合格项不大于一项。

        - 不合格产品

a）发现A类不合格时应立即停止检查，并在相应范围内采取措施；消除A类不合格的因素后再提交检查；如涉及已出厂产品，应进行事后技术处理。

b）发现B类和C类不合格时应在相应范围内采取措施,消除不合格的因素；如涉及已出厂产品，应进行事后技术处理。

    - 抽样方法

      - 产品的外形尺寸和外观质量

产品的外形尺寸和外观质量为产品出厂全数检验项目［5.2（5.2.1.3、5.2.2.2除外）、5.3和5.4］；抽样方法按 JG/T 122-2000中的7.2.1项规定进行。

      - 产品其它质量指标

产品其它质量指标的检验项目［5.1、5.2.1.3、5.2.2.2、5.5、5.6、5.7和5.8］；产品抽样方案由供需双方共同商定。

  - 出厂标志、包装、运输和储存

    - 标志

标志应包括以下内容：

a) 产品名称、型号规格和商标;

b) 制造厂名称和厂址;

c) 生产日期和定单编号;

e) 安装位置。

    - 包装

产品及其五金配件的包装应安全、可靠，并便于装卸、运输和储存。

      - 文字资料

随产品应提供以下文字资料

a) 产品合格证;

b) 产品说明书;

c) 装箱单;

e) 产品执行标准。

      - 包装措施

具体的包装措施执行如下：

a） 平门、凹线工艺门扇的四角用纸质护角套保护，带玻璃门扇、凸线工艺门扇应有软性垫料保护，外层用硬板纸包装，封箱带捆扎。

b）门框按樘用软性布料缠绕包装，封箱带捆扎。

c）门贴脸45°角必须加套保护。

    - 运输

产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装，装卸时应轻拿轻放，严禁拖、甩、抛等野蛮作业。放置应平稳，平门扇可平放，凸线门扇、带玻璃门扇应侧立于垫木上，并防止日晒雨淋。

    - 储存

产品应放在干燥、通风处，要避免和有腐蚀的物质及气体接触，并要采取防潮、防雨、防晒、防腐等措施；产品不得直接堆放在地面上，平放时底部须垫平，堆码高度不得超过1.5m；门扇竖放时，其倾斜角度不得大于20°。