《城市对外交通规划规范》

（征求意见稿）

上海市城市规划设计研究院

铁道第四勘察设计院

重庆市规划设计研究院

交通部第三航务工程勘察设计院

江苏省交通规划设计院

上海民航新时代机场设计研究院有限公司

2007年2月15日

目  录

1  总则……………………………………………………………………….1

2  术语……………………………………………………………………….2

3  一般规定………………………………………………………………….5

3.0.1  城市对外交通规划目标

3.0.2  城市外交通规划的主要内容

3.0.3  城市对外交通规划布局

3.0.4  城市对外交通枢纽

3.0.5  城市对外交通与城市市内交通的换乘

3.0.6  线路交叉的规定

3.0.7  规划控制与保护

3.0.8  城市对外交通市政配套规划

4  铁路……………………………………………………………………….8

4.0.1  铁路规划

4.0.2  铁路枢纽

4.0.3  铁路线路

4.0.4  铁路客运站

4.0.5  铁路货运站和货场

4.0.6  铁路编组站、工业站、港湾站

4.0.7  铁路机车车辆段、所

4.0.8  铁路设施的改造

4.0.9  铁路用地

5  公路……………………………………………………………………….11

5.0.1  公路规划范围

5.0.2  公路系统布局规划

5.0.3  大型对外交通设施连接道路

5.0.4  过境交通的疏导

5.0.5  公路隔离带控制

5.0.6  公路沿线设施安全保护区范围

5.0.7  公路的相关交通设施

6  海港……………………………………………………………………….13

6.0.1  港口性质和规模

6.0.2  海港选址规划

6.0.3  港口规划布局

6.0.4  岸线使用规划

6.0.5  港区陆域布置

6.0.6  码头陆域用地

6.0.7  港区外围配套设施

6.0.8  海港与内河航道衔接

7  河港……………………………………………………………………….16

7.0.1  河港岸线

7.0.2  河港规划

7.0.3  停泊锚地

7.0.4  内河航道等级

7.0.5  河港水域与码头陆域用地

8  机场……………………………………………………………………….18

8.0.1  航空运输规划

8.0.2  机场布局规划

8.0.3  机场场址规划

8.0.4  机场数量、类别、规模和等级

8.0.5  机场的交通规划

8.0.6  机场总平面规划

8.0.7  机场辅助设施规划

8.0.8  机场配套设施规划

8.0.9  机场环境保护与周边地区规划

1  总  则

1.0.1  为了科学、合理地编制和实施城市对外交通规划，优化城市规划布局，完善城市功能，建设安全、高效、经济、舒适的城市对外交通设施，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于城市总体规划的城市对外交通规划，区域规划和有关对外交通专项规划可参照本规范执行。

1.0.3  城市对外交通规划是城市总体规划的重要组成部分，包括城市规划区内的铁路、公路、海港、河港、机场等相关系统规划。

1.0.4  城市对外交通规划，应满足相关系统之间的联系和衔接，满足城市对外交通与城市交通之间的联系和衔接，增强城市交通枢纽的集聚和疏散功能，提高交通运输系统的效能。

1.0.5  城市对外交通规划，应加强与城市功能、布局结构相互衔接，协调发展，满足城市规划布局、土地使用对交通运输的发展需求，满足有关对外交通专项规划的发展需求。

1.0.6  城市对外交通规划应贯彻以下基本原则：

1. 城市对外交通规划应加强区域统筹，促进社会、经济、城市规划、建设和管理的全面、协调、可持续发展。

2. 城市对外交通规划应根据地区国民经济与社会发展规划统筹考虑，相互依托，协调发展。

3. 城市对外交通设施规模和标准的确定，应以科学的交通预测为依据，满足城市各发展阶段的建设要求，为城市的长远发展留有适当的余地。

4. 城市对外交通设施的布局和建设，应贯彻资源节约的原则，节约用地、集约用地和资源共享。

5. 城市对外交通设施的布局和建设，应贯彻环境友好的原则，满足环境保护、城市生态和景观建设的要求。

1.0.7  城市对外交通规划除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2  术  语

2.0.1  交通枢纽    transportation hinge

交通方式相互衔接与换乘的重要节点。

2.0.2  铁路线路    Railway line

广义上是指由轨道、路基、桥涵、隧道及其他建筑物构成的，供铁路列车按规定速度行驶的通道。狭义上是指铁路中心线的空间位置，由平面和纵断面上的直线及曲线组成。

2.0.3  铁路枢纽    Railway terminal

在铁路网结点或网端，由客运站、编组站和其他车站，以及各种为运输服务的相关设施和线路等组成的整体。

2.0.4  铁路车站    Railway station

设有配线，办理列车通过、到发、列车技术作业及客货运业务的场所，分为客运站、货运站、中间站、区段站、编组站等。

2.0.5  铁路货场    Railway goods site

利用铁路设施办理货物承运、装卸、交付的场所的统称，分为综合性货场、 整车货场、零担货场、集装箱货场、危险品货场等。

2.0.6  铁路段、所    Railway arena

为铁路运输服务的机务段、车辆段、动车段、动车运用所、客车整备所等场所。

2.0.7  铁路专用线    Special spur track

专门服务于一定企业、港口等单位的铁路岔线。

2.0.8  城市外环路    Urban outer ring-road

引导交通向外转移、方便过境交通而沿主城区边缘附近设置的环行路。

2.0.9  绕城高速公路    Surround urban freeway

环绕主城区外围设置的高速公路。

2.0.10  公路服务区、停车区    Serving district   Parking district

公路服务区是具有停车场、加油站、厕所、休息站、小卖部或餐厅、汽车维修、绿地和管理设施等场所的公路服务设施。在服务区之间可设停车区，内设小型停车场（5～10个停车泊位）、厕所、绿地等场所的公路服务设施。

2.0.11  港口、码头    Port  Harbor

港口：位于江、河、湖、海沿岸，具有一定设备和条件，供船舶来往停靠，办理货物运输或其他专门业务的场所。

码头：专供停靠船舶、上下旅客和装卸货物的水工建筑物。

2.0.12  航道    Channel

船舶沿着规定的足够水深和宽度行驶的通道。

2.0.13  锚地    Anchorage  space

在港口水域中专门用于船舶待泊或进行水上装卸作业使用的水域。

2.0.14  港口集疏运系统    Port  collection  and  transmission  system

港口后方由各种交通方式如：铁路、公路、水运、空运等组成的为港口服务的综合交通运输系统。

2.0.15  机场    Airport

也称空港，指陆地上供飞机起飞、着陆和地面活动使用的划定区域，包括附属的建筑物、装置和设施。城市对外交通规划涉及的是民用机场（Civil Airport）。

2.0.16  飞行区    Airfield area

机场内供飞机起飞、着陆、滑行和停放的地区，包括：跑道、升降带、跑道端安全地区、停止道、净空道、滑行道等。

2.0.17  机坪    Apron

机场飞行区内供飞机上下旅客、装卸货物或邮件、加油、停放或维修使用的特定的场地，并可分为客机坪、货机坪、停机坪、维修和机库机坪等。

2.0.18  旅客航站区    Passenger terminal area

机场内以旅客航站楼为中心的、包括站坪、旅客航站楼建筑和车道边、停车设施及地面交通组织所涉及的区域，通常简称航站区。

2.0.19  航站楼    Terminal building

也称候机楼，位于机场旅客航站区内最重要的功能性建筑物，具有旅客出发、办票和交运行李、安全检查、候机休息、到达提取行李、旅客中转等功能，可附设商业和餐饮设施。

2.0.20  航空货运区    Cargo terminal area

机场内以航空货运站为中心的、包括货机坪（仅在有货机运输的机场设置）、货运库及办公等建筑、空运货邮集散场地以及地面交通组织设施所涉及的区域。

2.0.21  机场净空    Aerodrome clearance

对机场及其附近一定范围，规定为净空障碍物限制面的平面、斜面，用以限制机场周围及其附近的山、高地、铁塔、架空线、建筑物等的高度。

2.0.22  机场噪声级    WECPNL

对飞机噪声暴露评价指标为“一昼夜的计权等效连续感觉噪声级（Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level）”，用WECPNL表示，与国际民航组织（ICAO）的方法一致。

2.0.23  航空站    City air terminal

指位于大城市市区内规划设置的、为接送集散往来于城市与机场的地面部分客流的客运站，其客流通过地铁、铁路及机场专用道输送，服务内容包括售票、办理登机手续、托运行李、联检等。

2.0.24 机场目视助航设施    Airport visual aids

飞机在进近、着陆和在机场地面运行时，为驾驶员提供的目视引导设备和参考物。这些设施包括信号设施、地面标志和标志物、助航灯光系统、标记牌等。

3  一般规定

3.0.1  城市对外交通规划目标

城市对外交通中铁路、公路、海港、河港、机场等系统规划，应根据城市总体规划和上位系统规划，合理确定其在城市中的功能定位和规划布局，以满足交通运输和城市发展的需要。

3.0.2  城市对外交通规划的主要内容

城市总体规划阶段的城市对外交通规划应根据经济发展作出交通预测和分配，并进行规划。

1. 铁路客货运量、规模、铁路线路、站场布局规划等。

2. 长途客货运量、公路网规划、客货运设施规划等。

3. 水运客货运量、规模、航道布局及通航等级规划、岸线利用规划、海港、河港布局规划等。

4. 空运客货运量、规模、机场布局规划等。

3.0.3  城市对外交通规划布局

城市规划区内的铁路、公路、水运、空运等运输方式应相互配合和衔接，并与其他交通方式形成结构合理、高效便捷的城市综合交通网络。妥善处理好城市对外交通规划与其它相关规划之间的衔接。

3.0.3.1 铁路规划

城市规划区范围内的铁路设施布局和规模，应与城市规划布局和土地使用及其他交通设施布局相协调。

3.0.3.2 公路规划

1. 公路应与城市规划区内的城市主要道路衔接。

2. 高速公路进入城市规划区应满足城市规划布局的相关要求。

3.0.3.3 海港、河港规划

1. 港区的改造或置换应与城市规划布局和周围环境相协调。

2. 对环境影响比较大的危险品码头、矿、煤、建材等散货码头规划应远离市中心，应布置在城市的下风向或江河的下游，并符合环境评价要求和相关规范规定的要求。

3.0.3.4 机场规划

1. 机场与主城区应有一定的安全距离。

2. 机场与城市间的交通衔接应顺畅、便捷，规划机场专用道路应与城市干道系统衔接。

3. 根据客运交通需要，机场与城市之间可规划轨道交通。

3.0.4  城市对外交通枢纽

城市规划区内的铁路、公路、海港、河港、机场、市内交通等交通方式相互衔接并具有一定客、货运量时，应设置交通枢纽。交通枢纽的用地规模应按城市交通发展的远期目标进行控制，可分期建设。交通枢纽中各相关交通方式应紧密衔接，方便换乘，采用快速疏散方式。交通枢纽可分为大型、中型和小型交通枢纽。

3.0.5  城市对外交通与城市市内交通的换乘

铁路客运站、长途汽车站、水运客运站、机场是城市的重要交通节点，要根据客运量，规划站前广场、公交线路站场和出租汽车站以及相应的公共停车场、库，有轨道交通规划的城市，还应考虑轨道交通与铁路客站、机场等对外交通节点联通。

铁路、公路、海港、河港、机场等货运中转应有良好的集疏运条件。

3.0.6  线路交叉的规定

城市规划区内的铁路、快速路、高速公路、城市干道等相交，包括高速公路与城市道路相交，应采用立体交叉形式。

一级公路与城市主干路相交，宜采用立体交叉形式；与次干路、支路相交，宜采用分离式交叉形式，当采用平面交叉形式，应设置交通管制设施。

3.0.7  规划控制与保护

城市总体规划确定的远期对外交通设施用地，在城市建设过程中应该严格控制与保护，不得擅自更改其使用性质。

3.0.8  城市对外交通市政配套规划

3.0.8.1 电源：重要设施宜引入两路独立的或专用的可靠外电源，并满足负荷要求。

3.0.8.2 供水：供水水源宜纳入城市供水系统。当引用城市供水有困难时，可采用独立的供水系统。

3.0.8.3 通信：包括有线通信及无线移动通信，重要地区应布置通信专线。

3.0.8.4 雨水：雨水宜纳入城市雨水排水系统。特殊地区可设独立的雨水排水系统设施，以及其他防洪、排涝设施。

3.8.0.5 污水：污水应达到接管标准后纳入城市污水管网系统。当纳入城市污水管网有困难时，应采用独立的污水处理设施，达到国家规定的排放标准并满足纳污水体的要求。

3.0.8.6 供气：燃气设施应纳入城市燃气（煤气、天然气或液化石油气）系统。

4  铁  路

4.0.1  铁路规划

城市规划区内的铁路规划，应根据国家铁路网规划、城市总体规划，在城市对外交通系统中统筹规划。

4.0.1.1  铁路规划内容

铁路在城市对外交通系统中的地位、规划原则、客货运量预测、线路及站场等铁路设施布局与规模、近、远期规划等。

4.0.1.2  铁路设施

铁路客运站、货运站场、编组站、集装箱中心站或办理站、客车整备所、车辆段、机务段、工务段、电务段、动车段或动车运用所等站段设施，干线铁路、枢纽内铁路疏解线、联络线及专用线等线路设施，以及为军事、城市邮政等服务的军供站、邮件转运站等。

4.0.1.3  特大城市、大城市、铁路枢纽所在城市可在城市总体布局指导下进行铁路专项规划。

4.0.1.4  具体的铁路线路、站场等建设项目，应当在总体规划指导下进行选线、选址规划，划示控制线。

4.0.1.5  铁路规划应考虑的主要因素

1）铁路经过城市时，一般应设置一个或一个以上的客运站、货运站，或客货混合站。车站规模、等级应根据城市发展规模、客货运量大小确定。

2）有两条以上规划铁路干线线路引入的城市，一般应设置铁路枢纽。

3）城市规划区范围内满足铁路专用线规模要求的工矿企业，可设置铁路专用线；具有一定规模的城市工矿企业或港口，应设置铁路专用线及工业站或港湾站。

4）城市规划区内铁路客运站、货运站的设置，应与其他交通运输方式相衔接。

5）有高速铁路（快速铁路）车站引入城市时，应规划高速铁路（快速铁路）车站用地以及相关的设施用地。

4.0.2  铁路枢纽

位于铁路网铁路干线交汇点或端点的城市，应根据引入铁路的数量及其在铁路网中的地位与作用、城市规模和布局等因素设置不同类型和规模的铁路枢纽。

4.0.3  铁路线路

应明确铁路线路的走向及控制走廊。铁路线路的线位应与城市土地使用规划相结合，并满足枢纽内客运站、编组站及其他站的连接和径路合理的需要。

4.0.4  铁路客运站

4.0.4.1  应根据城市性质、人口规模、布局、干线引入方向，以及在全国或地区的地位和作用等因素明确主要客运站的布局及规模。

4.0.4.2  客运站的规划布局，中小城市宜尽量靠近市区，大城市宜布置在主城区。设两个及以上客运站时，应结合铁路和城市规划，确定其分工和规模。

4.0.4.3  铁路客运站应与城市交通相互衔接，为旅客出行和集散提供良好的通达性和便捷的换乘条件。

4.0.4.4  客运站站前广场的规模和布局应满足旅客集散和城市交通衔接的需要，符合旅客进出站和换乘的安全、方便和迅速的要求。

4.0.4.5  站前广场的交通规划，应方便乘客，有利集散，合理组织人行流线和车行流线。

4.0.5  铁路货运站和货场

4.0.5.1  大城市和铁路枢纽所在的城市，应结合城市发展，根据城市到发货运量及类别，确定货运站场布局。中小城市一般宜在中间站设置货场。

4.0.5.2  应根据服务功能需要，结合城市土地使用规划，合理布局综合性货场和各类专业性货场。有大量集装箱货源的城市，宜考虑设置集装箱中心站或集装箱办理站。

4.0.5.3  货运站场选址应结合铁路线路布局，宜临近货源集中地，避开城市居民区。

4.0.6  铁路编组站、工业站、港湾站

4.0.6.1  编组站宜布局在城市郊区，多条铁路干线引入的汇合处；宜考虑主要干线车流运行顺直，缩短干线列车走行距离。

4.0.6.2  有大量装卸作业的工矿企业、工业区、港口，宜考虑设置工业站、港湾站。

4.0.7  铁路机车车辆段、所

4.0.7.1  机车车辆、客车整备等设施，应结合机车车辆运用组织和城市土地使用规划设置。

4.0.7.2  机务段、货车车辆段宜布局在编组站或区段站附近，客车车辆段、动车段或动车运用所、客车整备所宜布置在有一定始发终到作业的客运站附近。

4.0.8  铁路设施的改造

4.0.8.1  市区内现状铁路线路、站场及相关设施，需要调整其功能和规模的，应结合城市和铁路布局统筹规划。

4.0.8.2  市区内货运站场宜结合铁路和城市发展逐步外迁，涉及铁路线路、站场等设施搬迁，应结合城市和铁路的布局统筹规划。

4.0.9  铁路用地

4.0.9.1  铁路线路的控制范围，干线宜按照外侧轨道中心线以外20米控制，支线宜按照外侧轨道中心线以外15米控制。

4.0.9.2  铁路线路、站场及相关设施规划用地，应满足城市和铁路布局统筹规划。

4.0.9.3  除铁路建设实际征用土地外，尚应考虑安全防护隔离用地需要。

4.0.9.4  铁路设施规划用地可参考表4.0.9。

表4.0.9  铁路设施规划用地

| 项 目 | 类 型 | 一般用地规模 （公顷） | 用地长度（直线） 要求（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间站 | — | 17～20 | 1500～1700 | 客货运输，附设货场办理 |
| 客运站 | 中小型 | 30～44 | 1300～1800 | 有客整所时另加 23～30公顷 |
|  | 大型 | 46～67 | 1500～2100 | 有客整所时另加 30～60公顷 |
| 货场 | 中小型 | 6～25 | 300～500 | — |
|  | 大型 | 25～50 | 500～1000 | 含一般集装箱办理站用地 |
| 编组站 | 中小型 | 160～300 | 5000～6000 | 含机务段、车辆段、不含疏解区线路 |
|  | 大型 | 300～450 | 6000～7000 |  |
| 集装箱中心站 | — | 70～140 | 1500～2000 | — |

注：高速铁路（快速铁路）车站用地根据总体规划需要确定。

5  公  路

5.0.1  公路规划范围

为沟通城市或主城区与外界联系的快速干线、一般干线及其相应附属设施均为公路的规划范围。

5.0.2  公路系统布局规划

5.0.2.1  城市对外交通中的公路系统规划应适应和促进城市的发展，满足城市对外客货运的安全和畅通要求。公路系统的形式和布局应根据城市布局、土地使用规划、客货交通流量和流向等情况合理确定。城市对外通道每个方向宜有不少于两条对外放射的公路，并与城市主要道路衔接，形成多层次、多通道、多功能、网络化的结构。

5.0.2.2  公路主要分为快速干线、一般干线。大城市以上城市一般干线的规模宜为快速干线的2～3倍。

5.0.3  大型对外交通设施连接道路

5.0.3.1  应规划设置专用道路与机场连接，道路等级应为快速路、高速公路或一级公路。

5.0.3.2  应规划相对独立的疏港道路与港口连接，道路等级应为快速路、主干路、高速公路或一级公路。

5.0.3.3  应规划设置快速、便捷的集散道路与铁路客站连接，道路等级应为快速路、主干路、次干路、高速公路或一级公路。

5.0.4  过境交通的疏导

5.0.4.1  平原城市可设置城市外环路，疏导过境交通，沟通与外界联系。当采用其他形式的过境道路时，应避免与城市道路相互干扰。

5.0.4.2  大城市、山地城市宜设置绕城高速公路，中小城市宜设置对外交通道路，避免过境交通道路影响城市市内交通。

5.0.5  公路隔离带控制

5.0.5.1  城市规划区内高速公路、一级公路在其道路红线两侧一般应控制不小于20～50米宽的绿化隔离带，二级、三级公路在其道路红线两侧一般应控制10～30米宽的绿化隔离带。

5.0.5.2  城市外环路在其道路红线外侧宜控制不小于50～100米宽的绿化隔离带，内侧宜控制20～50米宽的绿化隔离带。

5.0.6  公路沿线设施安全保护区范围

城市规划区内的大中型公路桥梁两侧各50米，公路隧道上方和洞口外100米为规划的安全保护区范围。

5.0.7  公路的相关交通设施

5.0.7.1  公路规划中配置的对外客运站、货运站、社会停车场和交通广场的布局应根据城市规模、运量等来确定用地规模，宜一次规划，分期实施。

5.0.7.2  客运站宜结合城市对外交通的主要方向、城市对外交通枢纽设置。特大城市、大城市宜结合主城区附近均衡布置，中小城市宜布置在市区中心外围附近。

5.0.7.3  货运站宜结合工业区、仓储区、物流区等规划布局。

5.0.7.4  社会停车场应按其衔接的交通方式，结合城市总体布局要求设置。

5.0.7.5  交通广场应按照对外交通产生的最大集聚人流确定和设置。

5.0.7.6  高速公路服务区的间距宜控制在30～50公里。在服务区之间宜设

置

停车区。

6  海  港

6.0.1  港口性质和规模

港口的性质和规模应根据所处地域的区位、腹地经济、城市社会、经济发展规划和产业发展水平、特征和前景、客货流量以及交通集疏运条件来确定。

港口性质可分商港、工业港、旅游港、客运港、渔港、专业港等。

港口规模可分为枢纽港、重点港、地方港。

6.0.2  海港选址规划

海港的选址应对港址进行区域经济地理的多方案的比选和论证，符合城市总体规划布局。海港选址要综合考虑自然地理条件、技术条件和经济条件等因素。

1. 自然地理条件

自然地理条件决定港址的技术基础，主要包括水域条件、水域的掩护条件、地质条件和陆域资源等要素。

2. 技术条件

技术条件主要指港口总体布局在技术上进行设计和施工的可能性，包括防波堤、码头、进港航道、锚地、回转池、港池等。

3. 经济条件

经济条件主要指海港的性质、规模、腹地、集输运条件、港口运营、资金筹措、经济效益等方面的经济合理性。

6.0.3  港口规划布局

6.0.3.1  按照城市功能布局的需要，充分利用海港的自然条件，科学选择港口位置，统筹兼顾、统一规划，妥善处理港口与城市之间的关系。

6.0.3.2  港口的集疏运交通系统规划，应优先协调港口与城市的交通衔接，协调港口与铁路、公路、内河港区等各类交通运输设施的衔接，提高港口的综合运输能力。

主要疏港道路不应穿越城市区中心，宜从城市的一侧与城市道路网络连接，减少疏港运输对城市交通的干扰。

6.0.3.3  符合城市环境规划的要求，避免对城市公共安全和公共卫生的影响，对污染环境、易燃易爆危险品等的码头，应单独选址，避开市区中心、人口密集地区、城市水源保护区、风景游览区、海滨浴场等区域，保持一定的间距，并应布置在城市的下风向。

6.0.3.4  海港的建设宜利用荒地、劣地，尽量不占或少占用农田，避免大量拆迁，并充分注意节约用地。

6.0.4  岸线使用规划

1. 深水深用，浅水浅用，高效合理使用岸线，各得其所。既满足港口的使用要求，又要符合城市总体布局的要求。

2. 统筹兼顾，合理规划，科学地协调好航运、工业、仓储、市政、生活和生态绿化等岸线之间的关系，避免相互干扰。

3. 近远期规划相结合，为港口的进一步发展留有余地。

4. 海港城市必须保留一定比例的生活岸线，供市民休闲游息。

6.0.5  港区陆域布置

1. 综合规划、协调不同功能区域的功能和相互关系，并满足港口装卸、港口库场、港内道路、生活辅助设施等用地要求。

2. 港区陆域布置应根据装卸工艺流程和自然条件，科学布置各种运输系统，合理地组织港区货流和人流，减少相互干扰。

6.0.6  码头陆域用地

码头的长度应根据设计船型尺度要求，满足船舶安全靠离作业和系缆要求。码头的陆域纵深应满足货物装卸运输的要求。

1. 件杂货码头。陆域纵深一般宜按350～450米控制。件杂货码头前沿一般不宜设铁路装卸线。

2. 集装箱码头。陆域纵深宜按500～800米控制。

3. 多用途码头。陆域纵深宜按500～800米控制。

4. 散装货码头。陆域纵深一般宜按350～450米控制。

5. 石油化工产品和危险品码头。石油、化工品等后方储罐区的面积可根据石油、化工品的储量、储存期和储存工艺经计算确定。危险品码头应按货运量和危险品货物在港口的储存周期计算危险品储存设施的规模。

6. 矿石、煤炭及建筑材料码头。一般的矿石、煤炭码头（船型在5万吨级以下）采用顺岸式或突堤式时陆域纵深一般宜按400～800米控制。

远洋超大型船舶停靠的大型矿石、煤炭中转码头后方的堆场面积应根据货物中转量和货物堆存期计算确定，后方规划陆域面积一般宜按30～40万平方米/货物中转量千万吨。

7. 客运旅游码头。根据港口客运站建筑设计有关规定，客运站建筑规模按旅客聚集量的数量分级，并规划各类用房的面积。

国际客运站的平面布置应符合联检要求。

6.0.7  港区外围配套设施

货物集散、中转仓库、专用铁路、进港道路及内河航运和内河港区等设施应符合城市和港口布局规划。

6.0.8  海港与内河航道衔接

内河航道宜引入海港，应协调与海港道路、铁路的交叉，减少相互间的影响。

7  河  港

7.0.1  河港岸线

1. 规划岸线按功能分为港口岸线、停泊锚地岸线、水利与通航设施岸线、市政企事业岸线、旅游岸线和景观岸线等。

2. 岸线规划应符合城市总体布局与建设的需要，根据城市的水、陆域与环境条件、统筹规划、综合开发，科学处理各区段的功能关系。

3. 岸线利用应贯彻深水深用、浅水浅用的原则合理使用。

4. 岸线规划应远近结合，水域、陆域布局要留有发展余地，应根据港口功能，合理规划，节约使用岸线。

7.0.2  河港规划

1. 河港规划应根据城市发展规划，吞吐量规模规划布局，并留有余地。

2. 河港规划前沿应根据装卸作业船舶的大小与数量确定港池作业区、掉头水域与待锚地区、航道或引航道区等的水域范围。

3. 河港规划后方陆域应根据货物种类和吞吐量确定装卸作业区，货物堆场、生活和管理用房等陆域规划用地面积。有条件的地区可规划城市货物集散中心。

4. 根据河港规划规模与需要，其疏港交通应与城市主干道或快速道路、高速公路有便捷的联系。根据论证确有需要的可设专用铁路。

5. 河港规划的选址应根据城市总体布局与港口规划的需要，选在航道河床稳定、水流平稳，船舶进出方便、集疏运条件良好，后方陆域相对开阔处。

6. 河港规划的选址应与上水取水口保持一定的安全距离、符合环保要求。

7. 河港规划的布置应满足水利、通航、桥梁与市政设施等安全距离的需要。

8. 专业码头应符合城市布局和内河航道规划布局的需要。

9. 客运港根据城市发展需要确定用地规模以及客运港的交通组织。

10. 水上旅游规划应根据城市性质、功能定位，结合航道水资源条件、有条件的区域可进行水上旅游规划。

11. 客运站、货运站的设置，应与其他有关的交通运输方式紧密衔接。

7.0.3  停泊锚地

1. 停泊锚地应根据城市总体布局要求，设置在市区边缘或城镇的外侧，避免与市政设施冲突，有便利的道路相衔接，方便船民进出城镇。

2. 停泊锚地应布置在水流条件较好的地段，不应影响航道船舶的安全航行。

3. 停泊锚地后方宜配备一定的商业、文化、娱乐、维修、生产与生活补给等设施。

7.0.4  内河航道等级

航道规划应与水利规划、城市用地规划协调。内河航道的等级标准与航道尺度要素，应符合内河通航的有关要求。

7.0.5  河港水域与码头陆域用地

1. 河港水域

按规划确定港池作业区，应按设计船型规划船舶进出港池的掉头水域区，符合河港工程总体设计有关要求布置待锚地区。

2. 码头陆域用地

按规划确定港区规划用地，应根据码头规模与集疏运条件、按河港工程设计的有关要求配备进港与港区铁路、道路、客运站、给排水设施、供配电、照明、通讯等设施以及管理、辅助生产与生活等设施。

港区陆域部分用地，应按河港工程设计中有关规定计算确定。并可参考表

7.0.5。

表7. 0.5  河港码头陆域规划用地

| 类别 | 吞吐量 （万吨/年） | 泊靠能力 （万吨） | 码头长度 （米） | 陆域面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集装箱码头* | 30～50 | 1.5 | 180～220 | 3～3.5 |
|  | 50～80 | 2.5 | 220～260 | 3～3.5 |
| 件杂货码头 | 30～80 | 1.5～2.5 | 150～200 | 2～3 |
| 多用途码头 | 30～80 | 0.1～1.5 | 150～200 | 2～3 |
|  | 80～200 | 0.1～2.0 | 200～600 | 3～12 |
| 散装码头 | 30～80 | 0.1～2.5 | 150～200 | 1.5～3 |
|  | 80～200 | 1.0～2.5 | 150～200 | 3～10 |
| 矿石、 煤炭码头 | 80～200 | 0.1～3.5 | 150～300 | 2.2～3.2 |
|  | >200 | 0.1～3.5 | 200～600 | 2.5～10 |
| 危险品码头 | 30～80 | 0.5～1.0 | <100 | <2 |
|  | >100 | 1.0～2.5 | >100 | >2 |

注：*指集装箱吞吐量万标箱/年

8  机  场

8.0.1  航空运输规划

8.0.1.1  城市或地区的航空运输需求量应依据城市的性质、功能、经济水平和交通结构等进行预测，并结合城市总体规划规模、城市发展前景，提出比选方案作为确定机场建设规模的依据。

8.0.1.2  开辟航线、适用机型等航空运输业务应满足城市对外交通的需求。

8.0.2  机场布局规划

8.0.2.1  新建、改建和扩建民用机场时，应根据地区和城市经济社会发展需要确定。

8.0.2.2  机场布局规划应结合全国民用机场的布局规划和城市总体规划，满足机场安全运行和发展需求，控制机场的净空、电磁环境及其周边土地使用。

8.0.2.3  机场布局规划与城市布局规划应协调共容、共同发展，机场外公用配套设施应与城市基础设施系统相协调。

8.0.3  机场场址规划

8.0.3.1  机场位置的确定应根据民用机场建设和有关规定，结合所在区域的规划要求进行场址的比选和论证。

8.0.3.2  机场位置应便于城市和可能辐射的邻近地区使用，一般中小机场距离城市中心宜10～20公里或15～30分钟车程，大型机场距离城市中心宜20～40公里或30～60分钟车程。

8.0.3.3  场址净空应符合民用机场飞行区有关技术要求，机场的空域应能满足机场的飞行量和飞行安全的要求。机场场址选择应使跑道轴线方向避免穿越城市市区，宜放在城市侧面相切的位置，跑道中心线延长线与城市市区边缘的垂直距离应5～7公里以上；如果跑道中心线延长线通过城市，靠近城市的一端与市区边缘的距离应大于15公里。

8.0.3.4  机场场址选择应与邻近机场合理协调使用，满足与现有邻近军、民用机场空域使用的相容性要求。

8.0.3.5  机场场址应满足环境保护要求，对修建机场产生的新的污染源必须进行环境评估，场址应能保证飞机起降方向避开对飞机噪声敏感的地区。

8.0.3.6  机场场址应具有满足机场建设需要的地形、工程地质、水文地质以及气象条件。

8.0.3.7  场址选择应符合经济和节约土地的要求，不宜占用良田，减少动迁和移民，降低土石方工程量和利用地方建筑材料，节约机场建设费用。

8.0.4  机场数量、类别、规模和等级

8.0.4.1  机场的数量和类别

1）在已有的一个机场的规模预计将达到满负荷，而该机场因无条件扩建且航空运输业务量又继续增长的情况下，可规划建设第二机场。

2）根据城市规模、性质、航空业务量需求、航线等因素确定大型枢纽机场、中型枢纽机场、一般干线机场和支线机场。

8.0.4.2  机场的规模和等级

1）机场规模、等级按飞行区指标和规划目标年的旅客吞吐量划分。

2）机场的用地规模应按照其性质、等级、跑道数量、布置形式、运行方式、航站楼和附属设施，以及机场与城市的地面交通方式等综合确定。机场用地规模宜按0.5～1公顷/每万人次·年客运量估算，规划将民用机场分为大、中、小三种规模估算用地并参考表8.0.4。

表8.0.4  机场规划用地

| 机场规模 | 长度（米） | 宽度（米） | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 | 7000 | 1000～1500 | 700～1050 |
| 中 | 5500 | 1000 | ～550 |
| 小 | 4000 | 1000 | ～400 |

8.0.5  机场的交通规划

8.0.5.1  机场与城市之间的交通

1）机场与城市的交通联系方式应按照交通流量、距离和服务标准，结合机场性质、发展规模以及地区交通规划确定。

2）设置国际机场的大城市，场外道路应规划为机场专用的高等级道路，并与城市干道系统紧密衔接。其它大型机场所在城市，宜规划建设专用道路。专用道路可采用高速公路或快速道路的规划标准。利用公路作为机场与城市联系道路的，规划选线应便捷。

3）机场内外的地面交通道路应合理衔接，统一规划。

4）根据机场与城市交通发展，机场与城市间可采用大容量轨道交通的方式，并布置相应的交通换乘枢纽。

5）合理组织机场与城市间的道路客货运交通；年旅客吞吐量1000万人次以上的机场，应规划客货分开运行的地面交通；年旅客吞吐量小于1000万人次的机场，宜规划一个以上的交通进出口。

8.0.5.2  机场与水运、铁路

1）

沿海或沿江的具有水运条件的机场，宜规划水运交通航线和客、货运码头，及其通往机场旅客航站区和货运区的道路。

2）根据机场客货运输要求及区域铁路网络条件，机场可布置铁路专用线。

8.0.6  机场总平面规划

8.0.6.1  机场用地应根据飞行区、旅客航站区、货运区、工作区等各设施的功能及其相互关系进行布局，并与场外地区规划相衔接。

8.0.6.2  机场总平面规划应遵循统一规划、分期建设的原则，节约和集约使用土地，并留有发展余地。城市总体布局规划应统筹布局机场内外供电、供水、供气、通信、道路、排水等公用设施，机场辅助设施与城市各系统之间合理衔接。

8.0.6.3  机场航站楼广场应与城市交通系统合理衔接，停车场库设施应满足机场客、货运发展要求。

8.0.7  机场辅助设施规划

8.0.7.1  空中交通管制系统和助航灯光系统

导航台、雷达站应选择在交通方便，靠近水源、电源的地点，应避开城镇的发展区域。机场目视助航设施应与地形地貌和周围环境相协调，符合专业技术规定。机场附近应控制非航空地面灯的设置。

8.0.7.2  机场供油设施

铁路或码头卸油站应设在靠近机场有铁路专用线接轨条件或码头建造条件的地方；同时，规划应合理确定卸油站至机场使用油库的输油管线走向与路由。

装卸油站及中转油库场址应具有良好的地形、地质、排水、防涝、防洪等条件，交通方便，并具备能满足生产、消防、生活所需的水、电源的条件。

8.0.7.3  机场急救、消防等设施

合理确定机场消防保障等级，配备设施应与城市建立专用的通讯通道。靠近江、河、海边的机场还应布置水上救援设施。

8.0.8  机场配套设施规划

8.0.8.1  机场配套交通设施等级、规模

机场配套交通设施的等级、规模应根据规划预测的机场近、远期旅客吞吐量、工作人员数量和货运量等计算确定。

8.0.8.2  机场客、货交通枢纽和停车场

机场周边地区交通组织应按照航站楼和货运站的交通设施规模、主要停车场分布等进行规划。

大城市应根据机场规模以及机场与城市分布等情况设置航空站。航空站可设置在市区的边缘或大城市中心区边缘，处于通向机场方向的位置上，并与城市的干道系统或机场专用道路直接相连。

8.0.8.3  机场附近供电线路

机场附近供电线路布置应符合机场净空、导航台站电磁环境要求以及有关规范、标准，并与机场建筑物、构筑物及其景观相协调。

3.场内外供水管网的规划标准应满足以下要求：

3.通信

1）机场通信设施应包括有线通信及无线移动通信。支线机场的通信设施可与机场空中交通管制中的通信设施一并规划。

2）机场有线通信接入机场所在区域

2）为机场设置的截洪沟、防洪堤及其它防洪设施，应不低于所在城市的防洪标准；同时，应满足下列设计洪水频率标准：

3）机场飞行区以外的排水管网系统应按照国标《室外排水设计规范》（GBJ14-87）进行规划。

4）机场的生活污水和有害生产废水的排放必须经过污水处理，达到国家规定的《污水综合排放标准》或纳污水体的要求，或直接纳入城市污水管网系统。沿海机场污水排放

8.0.9  机场环境保护与周边地区规划

8.0.9.1  机场净空限制

机场规划应规定障碍物限制面，按照批准的机场规划净空限制图，严格控制机场内外一定范围内新建建（构）筑物的高度。

8.0.9.2  机场噪声防护

对机场噪声影响必须提出应对的规划方案，并对机场周边土地利用提出规划对策。对机场噪声级（WECPNL）大于75分贝的地带应限制发展居住、文教建筑，大于75分贝地带的现有建筑物应采取规划防护措施。

8.0.9.3  机场电磁环境保护

规划应按照有关规范、行业标准，严格控制各个无线电导航台站周围的建设。

8.0.9.4  机场周边地区土地利用规划

1）机场周围土地使用应根据噪声环境标准及预测的飞机噪声强度等值线图，进行功能分区、合理规划和综合开发建设。

2）机场周围土地使用和建设规划，必须符合按照国家规定划定的机场净空保护区域对影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光、架空高压线等障碍物体的要求，以及航空无线电导航台站对电磁环境的要求。

3）机场周围土地使用规划应明确产业导向，建设项目选择应避免发生鸟害影响。

条  文  说  明

1  总  则

1.0.1  目前各城市在编制城市总体规划时，还没有一本针对城市对外交通规划方面的规范，对外交通规划涉及的铁路、公路、海港、河港、空港等规划，主要还是参考了各相关专业规范的标准，如铁路线两侧的安全距离参考了《铁路线路设计规范》（GB5009）相关内容，机场周围的净空要求参考了《民用机场总体规划规范》(MH5002—1999)相关内容，航道的等级要求参考了《内河通航标准》（2004）相关内容。相关专业规范中只有很少一部分能为城市总体规划所用，原因是相关专业规范主要是工程设计方面的规范，而城市总体规划中的对外交通规划是比较宏观方面的规划，有些内容在相关专业规范中又没有，如一个200万人口的大城市，其铁路客站应该是1个还是2个，1个客站的用地面积和建筑面积是多少，站前广场的用地又不是铁路用地范围等等。城市总体规划既要指导相关专业规划又要与相关专业规划协调，它们是一个系统工程，城市总体规划是一个大系统，相关专业规划则是一个子系统。为使城市对外交通规划达到科学合理、安全高效、经济适用，进一步促进城市对外交通健康、协调，可持续发展，特制订本规范。

1.0.2  我国现行行政区划中，实行市领导县（市）的市，其市域包含所领导县（市） 的全部行政范围（国家统计口径为“全市”），与单个城市实际的市区或规划范围（统计口径为“市区”，包括城区和郊区），其土地面积相差悬殊。如哈尔滨市，全市土地面积为53068平方公里，哈尔滨城市的市区（含郊区）为1660平方公里，而建城区仅214平方公里，市区面积仅为全市面积的1/30。也可以说城市总体规划的范围就是城市对外交通的范围。

作为体现规划的城市规模、布局、形态特征、对外交通需求主要与单个城市规划的市区范围关系密切。如现有的铁路枢纽所在城市，其铁路枢纽主要设施在城市的市区或城市规划区范围以内。如规划的机场有可能不在市区范围内，但是机场应该在城市规划区范围内。

1.0.3  城市对外交通规划包括以下内容：确定城市对外交通发展战略和目标；确定城市对外交通中各种交通方式、用地规模、控制范围和衔接方式；确定城市对外交通中的换乘枢纽等级规模和控制范围；综合考虑城市对外交通规划中重要技术、经济因素，提出相应的对策措施。

1.0.4  根据国家现行《城市规划编制办法》（建设部令第146号，2006）规定，“城市总体规划的期限一般为20年”“近期建设规划一般为5年”。各相关专业规划的规划期限应与城市总体规划的规划期限保持一致。如现行铁路设计规范规定：“铁路设计年度应分为近、远两期”，“近期为交付运营后第10年，远期为交付运营后第20年”。城市总体规划和铁路系统的规划建设期基本一致，其相互协调关系具有一定的阶段性。

1.0.5  城市总体规划中的对外交通规划如铁路专项规划，与铁路部门系统内的专业总体规划既有联系又有区别，如机场总体规划与城市总体规划中的机场专项规划既有联系又有区别。从宏观层面把握系统的发展趋势和整体构架，单独进行的对外交通专项规划，可达到指导具体项目落地的深度。

城市对外交通规划重点应从城市总体规划、城市综合运输体系的相关原则出发，考虑人口和社会经济的发展，城市的土地资源利用情况，城市的生态环境等要素，确定相关设施的功能定位，规模和标准。

2  术  语

2.0.1  交通枢纽

交通枢纽是两种及两种以上交通方式相互衔接与换乘的重要节点，为了充分发挥交通枢纽在交通中的地位和作用，应根据城市总体发展目标，合理确定交通枢纽的位置和规模，有条件时宜进行地上、地下综合开发。

2.0.2～2.0.7  铁路术语，大部分在《铁路工程基本术语标准》（GB/T50262-97）

中已有规范表述。根据本规范需要，引用了上述标准的相关术语及其释义，从城

市规划的角度，对相关术语的表述进行了调整，并增加了个别术语。

2.0.8  城市外环路

为了避免过境交通穿越市区，引导交通向外转移，并控制城市主城区发展规模，国内许多城市纷纷规划建设城市外环路，但城市外环路的规划建设应与城市总体规划的用地规划紧密结合，避免盲从。

2.0.9  绕城高速公路

沿城市规划区主城区外围设置的高速公路是疏导过境交通的主要方法之一。

2.0.10  公路服务区、停车区

据了解，现阶段我国公路服务设施的建设中存在布局不合理，规模和标准不统一等问题。服务设施是公路交通运输体系中的一个基本要素，公路服务设施分为服务区、停车区和公共汽车停车站。停车区的布设主要考虑间距因素。

2.0.11  海港与码头

按功能分类可分为商港、工业港和专业港、旅游客运港、渔港、军港等。按自然区位条件分类可分为海岸港、河口港等。按重要性可分为枢纽港口、重要港口和一般港口等。

3  一  般  规  定

3.0.1  城市对外交通规划目标

城市对外交通规划布局和城市建设两者之间，是一个相辅相成，互为依托，相互促进、完善，不可分割的综合体。合理的城市对外交通规划布局，并正确处理与城市的关系，不仅有利于城市经济的发展，同时可美化环境建设，亦有利改善居民生活环境。

结合系统规划合理确定在城市中的功能定位和规划布局，如铁路的规划与建设应结合国家铁路网规划，城市规划和其他交通规划统筹考虑；公路的规划与建设应结合国家高速公路网规划，相应的公路网规划和其他交通规划进行布局；海港规划应结合国家海港总体规划和港口布局规划统筹考虑；机场的规划与建设应结合全国民用机场的总体规划，并控制好规划机场的净空及其周边土地规划建设统筹考虑。

3.0.3  城市对外交通规划布局

3.海港、河港规划

港口运输的特点是运量大、运费低，特别适于大批量、长距离的物资运输。因此，有条件进行港口运输的地方，应予充分利用，特别是年吞吐量较大的港区，其它运输方式（高速公路、铁路）应为港口物资集疏运服务，以扩大港口运输的服务范围。

1）随着城市国民经济、社会的发展，城市形态逐渐向外扩张，原在老城区的老港区等级偏低，设备陈旧，效益较低，安全性差，影响周围城市景观与环境，不适应城市发展的需要。原客运站客运能力不断下降，在高速公路发达的沿海地区，有的城镇客运站从客运市场中退出。根据城市规划，需要将老港区置换为生活岸线和景观绿地。老港区的改造与置换要做专项规划，应与城市总体规划相互协调。

2）对环境影响比较大的危险品码头，如石油化工、油库，矿石、煤、建材等散货码头在规划新建这些码头时，这类码头应远离市区布置，并应布置在城市的下风向。随着城市的扩展，这类码头原在郊区又变成了建成区，还有可能被城市包围，在没有置换迁移前，应当采取环保措施，对这类码头周围规划绿化带，避免对周围城市居民的影响。

3.0.4  城市对外交通枢纽

随着我国城市规模的扩大，根据城市总体规划的规模，设置不同规模的城市对外交通枢纽的作用越来越突出，目前国内还没有十分成功的经验，因此本条仅仅是一般性规定，其用地规模和标准还有待于城市交通发展的进一步实践。根据国内外成功经验，交通枢纽的换乘要便捷，这样才能更好地发挥交通枢纽的作用。

3.0.6  线路交叉规定

铁路与道路、公路交叉。对客货共线旅客列车最高时速160公里及以下的铁路，按《铁路线路设计规范》（GB50090）规定设置立体交叉；新建时速200公里客货共线铁路、新建时速200～250公里客运专线铁路和时速350公里高速铁路，按设计规范（暂行规定）规定必须设置立体交叉。

立体交叉处的铁路净空标准，应符合铁路现行设计规范规定的不同条件下的建筑限界标准，以保证铁路和运输安全。主要有：《标准轨距铁路建筑限界》（GB146.2-83）、《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》（铁建设函[2005]285号文）第1.0.9条、《新建时速200～250公里客运专线铁路设计暂行规定》（铁建设[2005]140号）第1.0.8条、《京沪高速铁路设计暂行规定》（铁建设[2004]157号文）第1.0.7条和《200km/h客货共线铁路双层集装箱运输建筑限界（暂行）》（铁科技函[2004]157号文）。现将上述规范、规定的不同条件下建筑净空高度和宽度（最高、最宽部位尺寸）标准摘录列表3.0.6。

表3.0.6  铁路与建筑净空高度与宽度标准

|  | 建筑限界 | 净空高度标 准（毫米） |  | 净空宽度标准 （毫米） | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力 | 内燃 | 电力或内燃 | 1、本表数据适用直线地段 2、曲线加宽按相关规定计算 3、双层集装箱建筑限界适用于时速200公里及以下的客货共线铁路 |
| 既有线改造或新建时速160公里及以下客货共线铁路 | 基本建筑限界 隧道建筑限界 桥梁建筑限界 | 6550 | 5500 6000 6000 | 单线4880， 双线8880（时速160km，双线9080） |  |
| 新建时速200公里 客货共线铁路 | 基本建筑限界 桥、隧道 建筑限界 | 7500 7300 | 5500 6000 | 双线9280 （单线4880） |  |
| 开行双层集装箱 的铁路 | 基本建筑限界 桥、隧道 建筑限界 | 7960 7760 | 6050 6700 | 同以上两项标准 |  |
| 新建时速200～250公里客运专线及新建时速350公里高 速铁路（电力牵引） | 建筑接近限界基本尺寸（亦适用于桥、隧） | 7250 （动车组） |  | 双线9880 （单线4880） |  |

交叉口是影响公路通行能力的关键。根据相交公路的等级和交通量情况，对交叉口形式进行了具体的规定，确保交叉口与路段的通行能力相匹配。城市规划区内的道路相交是一个非常重要的技术规定，为了保证整个道路系统的安全畅通，高速公路与城市道路相交时，必须采用立体交叉形式。

城市规划区内一级公路是交通量相对比较大的公路，在与城市主干路相交时，最好采用立体交叉形式，即使一时不能采用立交，规划上也要按立交形式进行用地控制；与城市次干路、支路相交时，由于交通量不是很大，有条件可采用分离式交叉形式，也可采用平面相交形式，但要采用信号灯进行控制。

4  铁  路

4.0.1  铁路规划

4.0.1.1  经国务院审议通过的《中长期铁路网规划》（国家发展和改革委员会发改交运[2004]159号文），对我国铁路网的规模、结构、质量和技术装备等提出了全面规划。到2020年我国铁路营业里程将达到10万公里，并进一步调整枢纽及客货运设施布局。

城市规划与国家铁路网规划关系密切，城市规划区范围内铁路，既是国家铁路网的组成部分，也是城市对外交通的组成部分，因此，城市规划区内的铁路规划应结合国家铁路网规划、城市总体规划在城市对外交通系统中统筹考虑，满足总体规划的需求，并与其他专项规划相适应。

4.0.1.5  铁路规划应考虑的主要因素

本规范正文中对铁路经过城市时设施布局考虑因素作出了一般规定，此外，特别应处理好铁路与城市道路、公路、通航河流交叉及铁路安全保护范围。

4.0.3  铁路枢纽

根据《铁路车站及枢纽设计规范》（GB50091）对枢纽条文的规定和说明，“铁路枢纽是位于路网的交汇点或端点，由客运站、编组站、其他车站和各种为运输服务的设施以及连接线路所组成的整体。”是铁路运输的中枢。因此， 有两条及以上铁路引入的城市和路网端点的大城市，一般应考虑设置铁路枢纽。

我国现有主要枢纽75个，衔接线路方向3个及以上枢纽有66个占88%。结合运营需要、工程条件和城市规划，铁路枢纽有各种不同的布置形式。现有枢纽和地区的布置形式有一站枢纽、三角形枢纽、十字形枢纽、顺列式枢纽、环形枢纽、尽端式枢纽和组合式枢纽等，大体概括了枢纽布置的基本类型。

由于铁路枢纽内设施多、投资大、涉及面广，有必要结合城市发展进行专项规划。

4.0.4  铁路线路

铁路线路按其用途主要分为正线、联络线、专用线等，按性质和技术标准，可分为高速铁路、城际铁路以及国铁Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级铁路等。

城市对外交通规划时，铁路线路的等级和主要技术标准，是反映规划铁路的主要技术特征和工程要求，也是城市规划确定铁路用地控制范围的主要技术依据。

在城市总体规划阶段，在一定正线数目和牵引种类条件下，线路的平、纵断面标准是规划铁路的主要技术特征。国家现行铁路设计规范对线路平纵断面标准及选用，包括相关设计参数（如缓和曲线、竖曲线、插直线和坡度减缓值等）的选用范围和条件等均有详细规定。具体规划设计时，一般结合城市用地条件参照现行规范执行。

现行规范对各类铁路的线路平面曲线半径、纵断面限制坡度等基本标准可参照《铁路线路设计规范》（GB50090-2004报批稿）有关规定：

（1）铁路旅客列车设计行车速度

各级铁路路段旅客列车设计行车速度（公里/小时）

| 铁路等级 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| 旅客列车设计行车速度 | 160、140、120 | 120、100、80 |

注：Ⅲ、Ⅳ级铁路另有规定。

（2）线路平面

线路平面曲线半径取值范围

| 旅客列车设计行车速度（公里/小时） | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲线半径（米） | 2500~5000 | 2000~4000 | 1600~3000 | 1200~2500 | 800~2000 |

最小曲线半径

| 路段旅客列车设计行车速度 （公里/小时） |  |  | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小曲线半径（米） | 工程 条件 | 一般地段 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
|  |  | 困难地段 | 1600 | 1200 | 800 | 600 | 500 |

（3）线路纵断面

线路限制坡度最大值（‰）

| 铁路等级 |  | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形地别 |  | 平原 | 丘陵 | 山区 | 平原 | 丘陵 | 山区 |
| 牵引 种类 | 电力 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
|  | 内燃 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 |

铁路旅客列车设计行车速度时速200公里客货共线及时速200公里以上的客运专线、高速铁路，根据《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》和《京沪高速铁路设计暂行规定》的线路平面和纵断面标准见下表：

铁路曲线半径和坡度标准

| 项 目 | 规 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅客列车设计行车速度（公里/小时） | 200公里/小时客货共线 | 200～250公里/小时 客运专线 | 350公里/小时 高速铁路 |
| 常用曲线半径（米） | 4500—7000 | 5500—8000 | 8000—12000 |
| 最小曲线半径（米） | 3500 | V=200km/h 2200 | 7000 |
|  |  | 200＜V≤250km/h 4000 |  |
| 线路最大坡度（‰） | 符合《铁路线路设计规范》GB50090的有关规定 | 不应大于20‰ | 一般条件不大于 12‰，困难条件不宜大于20‰ |

铁路线路用地及两侧设绿化隔离带，应符合《铁路路基设计规范》（TB1001-2005）附录C“”铁路建设用地”的规定和《铁路绿色通道设计暂行规定》（铁建设[2004]551号文）。

4.0.5  铁路客运站

4.0.5.1  客运站的设置，与城市人口规模、类型、以及城市在全国或地区经济发展中的地位与作用有关。其中以城市人口规模与客运站设置的关系最为密切。中小城市一般设中间站兼办客货运业务；一般大城市或有特殊要求的中小城市也可专设客运站。

根据统计，我国现有100个主要客运站，其中设于省会城市的39个，设于其他重要城市的61个。其中城市人口50万人及以上的共有75个，占75%。一般人口规模50万人以上城市、交通枢纽城市及著名旅游城市，宜考虑要设置客运站。

我国目前设置2个或以上客运站的城市有12个。其中80%的城市人口规模为300万人及以上。大城市市区范围大，设置2个或2个以上客运站，可避免客流过分集中，方便旅客乘车。

国外大城市一般引入干线方向较多，设有多个客运站，且靠近市区中心，旅客乘车十分方便。随着对外铁路通道和客流的增加，我国大城市将适当增加不同服务类型的客运站是今后发展趋势。

4.0.5.2  铁路客运站设置的位置，应以方便旅客乘车为原则。中小城市由于人口和城市范围相对集中，客运站位置一般可设于城市一侧。大城市客运站设置的位置，一般以设在距城市中心区2～3km的地方较为适宜。我国目前大多数客运站设在市区内，如北京、上海、天津、沈阳、郑州、济南等。客运站伸入市区，在很大程度上方便了旅客乘车，缓解了市内公交压力。

4.0.5.3  客运站站前广场由站房平台、旅客车站专用场地及城市综合交通网的站、点等部分组成，其功能主要解决铁路旅客的集散与城市交通衔接。铁路旅客车站各类场地规模按《旅客车站建筑设计规范》（GB50226）结合城市建设的实际确定。

4.0.6  铁路货运站和货场

4.0.6.1  在大城市和枢纽所在城市由于货运量大，货源分散，因此需要设置若干个货运站和货场办理货运作业，以满足城市货物运输的需要。

例如，广州设有8个货场，武汉设有7个货场，哈尔滨、北京、上海、昆明等均设有5~6个货场。

根据调查，哈尔滨等26个枢纽城市的86个货运站和货场的位置，按目前城市范围，约75%在市区内或城区范围，25%在郊区。从规划和发展考虑，新建货场宜设于市区外围。

4.0.6.2  集装箱运输是一种先进运输方式，最适合多式联运，铁路、公路、港口等均配有一定的专门设施。我国目前铁路办理集装箱作业的车站分为集装箱中心站和集装箱办理站。目前仍处于进一步规划设计中。根据规划，我国将在直辖市、主要省会及港口等建设18个集装箱中心站，其他大城市、大型港口和口岸城市建设40个集装箱办理站。

4.0.7  铁路编组站、工业站、港湾站

编组站主要为铁路网车流的集散、改编作业服务，同时也为所在城市地方车流集散服务，亦是城市对外交通运输设施之一。

编组站一般设于铁路枢纽所在城市，其规模主要根据在铁路网中位置、作用和所承担的作业量确定，根据作业量大小和在路网中的作用分为路网性编组站、区域性编组站和地方性编组站。

由于编组站规模大、占地范围广、工程量大， 故宜设在城市郊区或城市规划区边缘，综合用地拆迁、地形地质条件等因素考虑规划选址。

4.0.8  铁路机车车辆段、所

机车车辆段、机务段等是铁路机车、车辆进行技术检查、整备和保养、修理的必要设施，其规模及分布主要根据铁路运输生产、机车车辆运用管理和维修保养的需要确定。

客车整备所、动车运用所或动车段等是铁路客车的客运整备、技术整备以及存放、保养、修理等所必要的设施。一般设于有一定数量始发终到旅客列车的客运站或客运站附近或有疏解条件的适当地点。随着铁路装备及管理现代化，特别是高速客运采用动车组后，这些设施将相对集中，具有基地性质，其数量、规模和分布，一般根据服务范围、功能，由铁路网统一规划部署。

4.0.10 铁路用地

铁路用地规划主要是为满足铁路的建设与发展需要，同时也是城市对外交通用地规划与控制的依据。根据《铁路用地管理办法》（国家土地管理局、铁道部国土建字[1992]144号）第十七、十八条规定：“在城市规划区范围内铁路的线路、车站、枢纽以及其他有关设施的规划，应当纳入所在城市的总体规划”。“铁路用地利用规划要依据铁路运输发展的长远规划，全面考虑生产和生活，铁路与地方衔接的关系”。

铁路用地规划纳入城市规划，使城市与铁路建设协调发展。铁路用地规模需根据不同设施的规模、布置形式、工程条件和运营需求，结合城市发展条件具体确定。总体规划阶段宜按照规范的参考标准进行用地控制，以满足城市总体规划确定对外交通设施的布局、位置和用地范围的需要。

铁路站、场是铁路用地的重要部分。随着铁路运输及装备现代化和管理现代化，铁路用地规模有了新的发展和需求。如客运专线、高速铁路的动车运用所、动车段等，一般采用基地式集中维修保养模式，用地规模较大。初步研究资料表明，动车段一般规模用地在100公顷以上。相关设施的具体用地应结合城市规划灵活落实。

4.0.10.1  铁路线路的控制范围

1）根据《铁路运输安全保护条例》（中华人民共和国国务院第430号令，2005年4月1日施行）第十条规定：“铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区，不少于8米；（二）城市郊区居民居住区，不少于10米”， 第十五至十八条等还对铁路桥梁、隧道等规定了安全保护范围。条例规定安全保护区、保护范围不得有危害铁路安全的生产活动和有关建筑物。

2）城市在规划各类永久性建筑物时，除不得侵入铁路规划限界，对有防火、防爆、防振、防噪声、防电磁干扰等特殊要求的建筑物（设施），尚应按相关规范规定考虑安全和环境保护距离，以保证铁路和城市建筑物（设施）的安全。

在城市对外交通规划时，除主要铁路设施外，尚应考虑设置必要的联络线、平行线和疏解线等，主要是为适应运营需要，提高线路和车站的运输能力和效率。

具有一定运量的城市工矿企业、港口等，可考虑修建专门为其服务的线路及车站。其建设程序及与国家铁路的衔接，应根据国家和铁路主管部门的规定办理。

5  公  路

5.0.1  对外交通中公路规划范围的确定是十分重要的。明确规划范围后，根据城市总体规划结合相关专项规划，按规范和有关规定对对外交通中公路布局、功能和定位等进行合理规划。

在城市对外交通中，公路一般是设置在城市建设区的外围地带，随着城市规模的扩大，今天的公路可能就是明天的城市干道。因此，公路进出城市时，一定要与城市规划协调，预留用地。以保障整个城市交通的合理布局。

城市对外交通的规划中，目前普遍采用的是公路。随着城市范围的扩大，城市外环路在对内、对外交通的衔接和转换中起到的作用越来越大，因此，将其纳入到城市对外交通的公路范畴。国内许多城市如上海、广州、重庆等主城与外围组团之间的联系道路或部分路段（包括公路）正逐渐由单纯的连接道逐渐演变为城市道路，因此将其纳入规划范围进行控制。

本条规定中采用的是技术级别而不采用国道，省道等行政级别来进行划分是为了方便技术上统一进行规定。

5.0.2  规划区内的公路网布局要从国家需要的大局出发来进行编制，并与城市总体规划相衔接，做到科学合理、协调有序，使之满足城市对外交通需求。

为了确保城市对外交通的畅通和安全，城市对外通道中每个方向规划建设多通道是必要的。道路等级的配置应科学合理。

5.0.3  根据大型对外交通设施特点和位置，规划建议采用不同类型、等级的道路将城市规划区与大型对外交通设施相连。

机场一般设置在远离城市规划区的地方，为保证快速准点到达机场，应规划设置专用道路。目前我国基本所有城市中均已设置快速路、高速公路与机场相联，但在部分山地大城市中，由于受地形条件和投资限制，市区与机场的连结道采用了一级公路，本条只是将我国目前的做法明确进行规定。

港口的布局与城市的布局密切相关，规划相对独立的疏港道路与港口连接将有效缓解港口地区交通状况。鉴于目前我国主要城市中港口存在既有位于中心城也有位于中心城外围的情况，因此规划建议城市规划区与港口的连接道路采用快速路、主干路、高速公路、一级公路。

铁路客站一般位于市区中心附近，因此一般与铁路连接的道路为城市快速路或主干路。考虑到随着城市规划区的扩大，也有城市的铁路客站位于主城区的外围，故本次将高速公路、一级公路也作为与铁路客站的连接道路，并强调设置快速、便捷的集散道路。

5.0.4  我国地域辽阔，东西部地形差异大，在对外交通的布局上应因地制宜，平原城市一般已设置外环路，如北京、上海等。大城市、山地城市宜设置绕城高速公路，如重庆，南充等，当采用其他方式设置对外交通道路时，应避免与城市道路相互干扰。

5.0.6  从实施的情况分析，在公路规划中按不同公路等级在公路红线两侧相应控制一定宽度的绿化隔离带将有利于对公路规划建设和环境控制。

根据调查，目前国内对城市规划区内的高速公路，一、二、三级公路两侧绿化宽度作了明确规定，详见表5.0.6。

表5.0.6  公路两侧绿化带宽度数据

| 城市 名称 | 类别 | 公路两侧绿化带宽度（米） |  |  |  | 外环路外侧（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速 公路 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 |  |  |
| 上海 | 特大城市 | 50 | 50 | 20 | 0~10 | 25 | — |
| 重庆市 | 大城市 | 50 | — | — | — | — | — |
| 哈尔滨市 | 大城市 | 100 | 100 | 80 | 50 | 100 | — |
| 宁波市 | 大城市 | 30 | 10 | 5~10 | 3~5 | 20~30 | — |
| 九江市 | 中等城市 | 10 | 5 | 3 | 2 |  | — |
| 牡丹江市 | 中等城市 | 15 | 10 | 10 | 2 | 50 | — |
| 湛江市 | 中等城市 | — | 10 | 5 | 5 | — | — |
| 威远县 | 小城市 | — | — | — | — | 100 | — |

根据调查，大多数城市已在城市的外环路外侧进行控制，防止城市边缘被侵占和破坏，这对主城区的居住环境是一种绿化保障。外环路中的道路红线宽度按照各个城市的具体规定执行。

5.0.7  规划区的大中型桥梁、隧道是交通运输的要害地段，必须严加保护，对此《公路法》中已有明确规定。在此范围内严禁挖沙、采石、取土，倾倒废弃物等，不得进行爆破作业和进行危及公路交通安全的活动。在此范围内，确因城市建设需要而进行建设时，应采用充分安全保障措施并征得城市规划和公路主管部门同意后方可进行。本文是从规划角度，参照国内一些城市的做法进行的规定。由于种种原因而在保护范围内进行规划建设时，必须慎之又慎。

5.0.8  城市对外交通规划中道路交通设施是一个重要内容，其中对外社会停车场、客运站、货运站和物流中心的设置不仅占地较大，而且对城市的区域交通影响较大，要确定规模做好选址工作。当前正处于城市高速发展时期，原有的很多客、货运站已被包围在城市的中心地带，给城市的发展带来一些障碍，搬迁造成较大损失，因此为防止以往的搬迁教训，本规范特别强调应根据城市总体规划确定的目标进行布置，结合城市的发展，一次规划到位，分期实施，更好地促进城市健康有序发展。

目前国内停车难已经是一个普遍性的问题，究其原因是重视不够，未给予必要的用地安排。停车场的规划涉及到很多因素，而且由于有地形限制及经济发展程度的限制等诸多原因又使每一个城市设置的停车场标准不一致，因此要求在城市总体规划中予以明确。

城市对外交通配置交通广场一般是在机场、火车站，大型客运港口，大型长途汽车站外，其主要目的是为了尽快疏散人流，方便换乘。

根据我国公路服务设施规划建设的情况，提出公路服务区、停车区的间距要求，以便更好地规划和控制设施用地。

6  海  港

6.0.1  海港腹地经济发展水平和发展前景、经济特征、货物的流向、腹地的集疏运条件以及腹地范围的划分是海港选址，进行区域经济比选的重要内容，它涉及到港口的性质和规模。

6.0.2  海港选址规划

港址选择可分为两种类型：区域范围内的港址选择和城市范围内的港址选择。前者从区域内不同地理位置、自然、交通条件，不同的经济腹地范围及对港口性质、规模等影响出发，对整个区域与其他相关地区的联系等各方面因素进行分析论证，并符合城市社会、经济发展规划。后者将港口作为城市诸物质要素的一个重要内容，比较其对城市各要素的影响和相互关系，做到技术上可行，经济效益、社会效益和环境效益良好。城市范围内的港址选择直接影响到岸线合理利用、工业发展方向，运输枢纽组织、道路系统规划和城市功能分区。

港址比选的经济地理分析，必须是在各个具体方案的自然条件与技术条件可行的前提下，以及建港投资与运营费用基本确定的情况下才能进行；如果投资和运费相差较大，则必须将这些费用纳入综合比较项目中来才能进行。

海港选址是一项综合性、多学科共同参与的工作，涉及的范围广，影响的因素多，所以在选择港址时需要对诸因素进行具体的全面的分析，权衡利弊，综合评定。良好的港址，不仅可以节省建设投资，缩短建设工期，而且有利于港区内部布置，使船舶运输安全，货物吞吐迅速，经营管理便利，维护工作量小，运输成本低。

1.自然地理条件。

1）水域条件

海港的水域应具有满足船舶航行和停泊需要的水深和范围、充足的锚泊面积、良好的泊稳条件，并且防止或减少波浪和泥沙对港口的侵袭和淤积。

港口水深。港口水深应根据港口的最大设计船型经计算确定，必须保证满载的船舶在最低水位时能安全航行和停泊。在有潮汐的港口，航道和泊位前沿调头水域的设计水深可以考虑利用潮差，以减少港口的疏浚工程量。

港内水域。船舶在港内停泊、装卸、航行要有足够面积的水域，以满足到港各种船舶的需要。港内水域面积是根据设计停靠船型的航行和回转要求设计的，设计船型越大，所需水域面积越大。

锚地。锚地应设在靠近港口，便于船舶进出航道，适于船舶安全停泊的水域。锚地应选择在掩护条件好，水深适宜，水域开阔，不受强流影响，底质适于锚泊，无水下管线和障碍物的区域。锚地一般采用锚泊或设置系船浮筒、系船簇桩等设施。

航道。航道的选线应结合港口总体规划，结合自然条件并根据通航船型及船舶通航密度经计算确定。要避免船舶受常风、常浪和流的横向作用。对有冰冻的港口，航道的选线应注意排冰条件和冰凌对船舶航行的影响。

2）水域的掩护条件。

应选择天然掩护条件较好位置建设港口，港口的水域掩护条件好，港内波浪小，有利于船舶停泊和装卸作业。不同吨位的船舶和不同货种的装卸作业对泊稳要求不一样，为降低港口建设费用，通过对港口的自然条件进行充分论证，在保证港口必须的作业天数的情况下，可考虑采用开敞式。当天然掩护条件不能满足要求时，应采用建设防波堤等方法，以减少外海风浪对港口的影响。

3）地质条件。

港址宜选择在地质条件较好的地区。对岩石海岸，应查明岩层分布和岩面起伏状况，应避开活动性断裂带、软弱夹层和炸礁工程量大的地区；对软土地区，应避免在软土层较厚的地区选址。

4）陆域条件。

码头后方陆域要求能满足一定储存天数的港口货物库、场及港口生产、生活辅助设施用地需要，还要满足疏港通道（公路、铁路、内河）用地需要。

6.0.3  港口规划布局

港口与城市有着密切的相互依存关系，港口是城市对外交通的重要组成部分，港口建设需要以城市为依托，城市随港口的建设而发展，良好的港口能促进城市经济快速发展；港口与城市又互为矛盾，港口往往会给城市带来环境污染和交通干扰，因此应统筹兼顾、综合协调港口与城市其他各相关部门之间的关系，充分利用港口来带动城市的发展，并尽量避免港口对城市的不利影响。

港口后方的集疏运系统是港口城市交通的重要组成部分，它直接影响了城市用地的结构布局和功能分区，港口集疏运系统的发展水平都会直接促进或制约港口的发展。各港发生的港口堵塞问题，都与疏运直接有关。高效合理的集疏运交通组织是发挥港口功能的基本条件。只有具备良好的集疏运条件，才能保证港口货物顺利装卸，并以最经济合理的方法将货物安全、优质、迅速集、疏运到目的地。

6.0.5  岸线使用规划

城市适宜建港的水域岸线是宝贵的、极其有限的、不可再生的自然资源，必须根据港口功能，合理规划，节约使用，提高岸线的利用率。

城市环境与市民生活息息相关，岸线地区的环境条件是城市环境极其重要的组成部分。

危险品及油品码头的规划还应符合《装卸油品码头防火规范》（JTJ―231）以及《液化天然气码头设计规程（试行）》（JTJ304－2003）。

6.0.6  港区陆域布置

港区陆域可按生产区、辅助区和生活区等使用功能分区布置。

港口陆域面积的大小，还与港口的平面布置形式有关，顺岸式码头一般陆域纵深较大，港口用地要求容易得到满足；而突堤式码头往往受突堤宽度的限制，港口内用地一般比较偏小，需在港外规划一部分货物储存库场用地。

由于货物类型不同所引起的装卸工艺上的差异，一方面促使相应的专用船舶的出现，另一方面也将港口划分为不同的专业区或者专业化港口。在进行港口规划时，应根据货物种类和流向、船舶类型、集疏运条件和自然条件等将港口划分为不同的专业区，一般可分为杂货区、散货区和液体货区。

6.0.7  码头陆域用地

1. 件杂货码头

件杂货码头的特点是成件运输和保管的货物，其包装型式、形状、尺寸和重量各不相同，品种繁多。根据《港口总平面设计规范》（JTJ211-99），2万吨级杂货船泊位吞吐量按100万吨计，货种按综合杂货（40％），钢材（40％），废钢（20％）计，堆存期按12天计。经计算实际需要堆场面积3.35万平方米，再考虑道路、生产生活辅助设施等用地，件杂货码头陆域纵深可按350～450平方米规划。

2. 集装箱码头

根据《港口总平面设计规范》（JTJ211-99）计算，5万吨级集装箱泊位吞吐量按35万TEU计，堆存期按7天计，堆存工艺按目前国内普遍采用的轮胎龙门吊方案，计算需要堆场面积为4.2万平方米，再考虑道路、生产生活辅助设施等用地，集装箱码头陆域纵深可按500～600米规划。突堤式码头当码头后方陆域面积较小时，可考虑利用突堤后方陆域补充码头后方陆域的不足。

3. 多用途码头

多用途码头是处于件杂货码头与集装箱码头之间的一种码头形式，它具有装卸集装箱和件杂货的双重功能。有的多用途码头是作为今后发展为全集装箱码头的一种过渡形式，随着集装箱运量的增加，为提高集装箱装卸效率，通过对码头、堆场装卸工艺按全集装箱码头要求进行改造，成为全集装箱码头。故多用途码头陆域纵深可按集装箱码头取500～600米。

4. 散装货码头

一般散货码头装卸的货种主要有化肥、粮食、矿石（矿粉）、砂石料等，其中化肥、粮食等需要进仓库储存，矿石、建筑材料（砂石料）采用露天堆存，码头后方陆域纵深可按件杂货码头的350～450米规划。又粮食装卸因需要严格防止与其他货种之间的污染，当运量较大时，可建设专用码头，粮食储存多采用筒仓形式，筒仓的储存效率很高，因此占地面积可略小。

5. 石油化工产品和危险品码头

规划石油化工码头时，因石油、化工品一般采用管道输送，允许输送距离较长，因此可根据后方陆域资源情况并考虑环保、消防等因素后选择储罐区位置，储罐区与码头之间应规划输送管道用地。后方储罐区的面积应根据石油、化工品的储量、储存期和储存工艺经计算确定。

石油化工产品多数属于易燃、易爆的危险品，一般运输量又大，同时因石油、

化工产品在装卸过程中会有挥发、发生事故时又可能造成液体泄漏，污染空气和水域，故要求单独选址，一般选择在城市和其它码头的下风向和河流的下游，并与其他码头和城市人口密集地区保持一定的安全距离。

危险品货物储存设施的平面布置应根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《装卸油品码头防火规范》（JTJ-231）以及《液化天然气码头设计规程》（试行）（JTJ-2003）等的规定进行设计。

6. 矿石、煤炭及建筑材料码头

一般的矿石、煤炭码头（船型在5万吨级以下）采用顺岸式或突堤式时，规划陆域纵深一般可按500～600米。远洋超大型船舶停靠的大型矿石、煤炭中转码头后方的堆场面积应根据货物中转量和货物堆存期经计算确定。

矿石、煤炭在装卸输送过程易产生粉尘污染，因此专用矿石、煤炭码头一般需进行单独选址，应处于城市的下风向，并与城市人口密集地区保持一定的距离。

矿石、煤炭堆场因堆存荷载大，对地基承载力要求较高。

7. 客运旅游码头

客运码头陆域设施主要有客运站建筑和站前广场，客运站一般由候船、售票、行包、站务用房和上下船廊道等组成。根据《港口客运站建筑设计规范》（JGJ86—92）的要求进行规划。

7  河  港

7.0.1  河港岸线

根据内河航运在未来经济发展中的地位，以及相关产业的发展，航道整治和等级提升的可能性及内河航道现代化发展，预测内河港口的年吞吐量及分货种流向，合理规划港区、岸线和用地。根据吞吐量、货种与装卸工艺，合理划分作业区。按照《河港工程设计规范》（GB50192－93）确定规划年的泊位数与后方布局，并提出港口建设分期实施方案。

岸线利用要考虑深水岸线的充分利用，一般深水岸线作为深水港区，浅水岸线作为浅水港区，保护岸线资源，预留岸线作为发展备用地。

7.0.2  河港规划

1. 内河航道与港口是根据城市周边已有的天然资源，以城市总体规划出发，考虑工矿企业布局与发展，充分利用自然条件改造河道，提高航道等级，利用岸线资源规划沿线码头。

在进行港口选址规划时，应同时考虑码头前沿作业的可行性，在水域划出船舶掉头区、待泊锚区位置，并要有明显的标志识别，还要划示航道或引航道（口门）区位置。

2. 装卸作业区包括前方作业，通过码头（或船）上装卸搬运设备到达船与岸、船与船之间物资转运，后方作业是通过装卸搬迁设备与运输机械设备之间物资转运堆放与发货。

存储作业区码头后方通过装卸、运输设备进行物资堆放库场存储以及物资从库场转运至外地。

管理控制调度系统是包括铁路、公路、水路的集疏运调度与通信以及生产、行政财务管理、生活设施等。

3. 一般情况下码头货物陆上集疏运是通过城市道路运往外地，随着集装箱运输的普及，对港区外疏运道路有较高的要求，为了快捷输送物资，对吞吐量较大的港区，要考虑与城市主干道、或快速道路、高速公路有便捷的联系。有特殊要求的港区、可规划铁路专用线或专用管道等。

7. 考虑城市交通发展，有利与路网，铁路的衔接方便，集疏运和良好的自然条件应优先作为建港岸线，同时对建港岸线合理分工、明确功能。

对大型工矿、企业生产区域，为满足区域范围的经济发展需要，并有相当的水运吞吐量，需布置专用码头岸线，可在总体规划中考虑安排。为满足进港待泊的船队补给，休编的需要，在建港与专用码头岸线附近应按有关规范要求，考虑有足够的锚地岸线。

对环境有影响的石油、化工等液体危险品码头岸线及散货码头岸线应布置在远离市区，作业区应布置在城市的下风向。

为改善城市生活环境，满足市民旅游度假需要，在居民生活区域附近沿岸线建设景观区，发展旅游事业。

为城市的防洪、排涝与灌溉的需要以及城市市政工程的需要。岸线的防洪规划要结合当地的防洪标准，规划要预留河口水闸位置，岸线要综合利用，有利于城市的发展。

近远结合，既满足近期建设的需要，又保护岸线资源，为远期发展留有余地，保留部分岸线作为预留岸线，分期使用。

具有良好铁路、公路、水路集疏运的条件，与城市路网衔接方便，干支线航道交叉汇合点，地理位置适中，可规划城市货物集散中心。具备矿建材、煤炭、粮食、化肥、件杂货集装箱等，铁与水、公与水、水与转运的良好条件，优先安排综合性码头。

综合性码头应符合城市规划的要求，前方与后方应有足够的水域和陆域面积。

为工矿企业单位直接服务的（货主）码头，货种以及运输船型较为单一，与单位所在位置与供求有关；有时亦可能几个单位联合使用一个专用码头，其工艺大多采用专业性较强集装运转专用线进行作业。此类专用码头有煤炭、矿材、粮食、木材、石油、杂件等。

9. 近几年公路、民航、铁路的迅速发展，使它们在客源市场竞争中处于有利地位。而水路客运中转环节多，速度慢等弱点，其客运连续下降的趋势难以扭转。根据城市发展需要，及客运发展趋势，客运流量预测，确定客运港口规模，再确定客运港口选址和用地规模是合理的，科学的。

10. 发展水上旅游，可满足市民旅游度假需要，发展旅游业是促进经济发展的需要，在做水上旅游规划时，应考虑城市水上景观规划、环境保护规划，避免水上旅游对水质的影响，水上旅游要与城市滨水区景点结合。

7.0.4  国标《内河通航标准》（2004）中对内河航道等级划分有明确的规定，而且各地区的标准不统一，它适用于内河航运规划，也适用于城市规划。

7.0.5  河港与码头的用地规划

掉头水域区应安排河流的直线段，根据船型的大小、调头水域长度，调头区域要有一定宽度的水面。为满足待泊船队的停泊安全以及船舶（队）的通航要求，应按《河港工程设计规范》（GB50192－93），规划设置有待泊锚地区。

由于航道航线通常在市域范围内成网状形态，老港区一般在城市中心区内，新港区一般在市区外延，所以，内河航道与港口设施是以市区为主，兼顾市域范围。

内河港口及设施的内容包括港口位置，岸线长度、航道等级、港口陆域面积等是为编制城市总体规划提供依据。

根据城市总体规划，合理地进行航道规划、港口选址规划，实现畅通、快捷与高效的水上运输物资转运的通道，通过集疏运货物，发挥内河运输网络的优势，降低地区经济发展成本，促进城市经济建设，提升地区经济竞争力，保持可持续发展。

交通部关于内河航运规划中，提出全国二十三个内河主枢纽港，沿海有二十个主枢纽港，除了国家规定的枢纽港外，各地区根据当地社会经济发展可规划地区中心港。其余为一般港口。

通过调查研究与分析内河航道沿线腹地社会经济、货物运输状况，产业布局与城市规划，研究其在城市综合运输网中的地位，预测内河航道规划水平年的货运量、确定建设规模与布局。包括与铁路、公路、水路的衔接，确定航道工程、港口总体布局方案等。

港区陆域部分用地，应按《河港工程设计规范》（GB50192－93）中有关规定计算确定。

8  机  场

8.0.1  航空运输规划

机场应作为城市交通重要的基础设施进行航空运输需求预测，城市发展应根据民航运输快速、便捷、舒适的特点，满足区域和城市的航空运输需求。

航空业务量预测应包括年旅客吞吐量、年货邮吞吐量及年飞机起降架次，近期预测年限为10年，远期预测为30年。

8.0.2  机场布局规划

本条说明一个城市可能建设机场的基本条件，一个城市是否能建设民用机场，还与其经济实力、地质、气候条件、民航总局对机场布点的总体要求等因素有关。以一个城市为中心的周围地区内，常常会有几个机场，邻近的机场应保持一定距离，避免空域的交叉干扰和飞行制约。航空交通量较小的城市，不宜单独设置民用机场，可以通过快速道路系统，共享邻近的机场。

8.0.3  机场场址规划

8.0.3.1  根据民航总局令129号《民用机场建设管理规定》第8条，民用机场选址必须经过三个阶段：1、预选。委托经民航总局认可资质的设计或咨询单位，预选三个以上机场场址并形成场址预选报告书后，报机场所在民航地区管理局。2、初审。民航地区管理局对预选报告书进行初审，提出初审意见后报送民航总局。3、审核。民航总局结合预可行性研究报告对场址报告书进行审查，提出审查意见。

机场的选址关系到其本身功能的发展，并影响到整个城市的社会、经济和环境效益。机场的建设和完善需要几十年的时间，使用期限更长，由于耗资巨大，不会轻易废弃和移址。因此，在选址时要全面考虑各种因素，留有发展的余地，使机场的场址具有长远的适应性。

8.0.3.2  为使机场与城市联系便捷，机场不宜远离城市。在满足选址的各项条件下，应适当靠近城市，一般以30公里左右为宜，使机场与城市的地面交通时间控制在30分钟左右。如果机场距离城市太近，就难以满足净空限制和防噪声干扰的要求。新机场的选址与城市边缘的距离应以大于10公里为宜。

8.0.3.6  机场应选在土壤和地质条件好，地下水位较深的地区，具有良好的工程地质和水文地质条件。机场用地应尽量平坦，又易于排水，坡度一般在5‰～3‰之间。机场的气象条件应满足飞行的安全和全天候的服务。影响机场选址的气象条件有：风向、风速、气温、气压、烟、气、雾、阴、雷雨等。烟、气、雾等会降低飞行的能见度，雷雨会危及飞行安全。大的湖泊、江河或沿海地区秋冬季节的早晨易出现浓雾，选址时尽可能把跑道放在它们的上风向，减少对机场能见度的影响。

8.0.4  机场数量、类别、规模和等级

8.0.4.1  机场的数量和类别

一个城市拥有机场的数量取决于其城市性质、规模、人口、经济发展水平、航空业务需求等因素，还与地质、气候条件、国家对机场布点的总体要求等因素有关。以一个城市为中心的周围地区内，常常会有几个机场，邻近的机场应保持一定距离，避免空域的交叉干扰和飞行制约。航空交通量较小的城市，不宜单独设置民用机场，可以通过快速道路系统，共享邻近的机场。

本规范编制时，我国仅上海市规划有2个民用机场。北京第二机场尚处于场址初选和论证阶段。

在民航运输规划中，民用机场一般可分为：①大型枢纽机场：其所在城市在国家经济社会中居于特别重要地位，是国家政治或经济中心；航空地理位置优越，在国家整个航空运输网络中具有重要战略地位，按旅客吞吐量占全国总量10%考虑。②中型枢纽机场：其所在城市在地区经济社会中居于重要地位，是地区政治或经济中心；航空地理位置好，在区域航空运输网络中处于中心地位，按旅客吞吐量占全国总量3%～10%考虑。③一般干线机场：其所在城市是省会（自治区首府或直辖市），重要开放城市、旅游城市或其它经济较为发达、人口密集的城市，按旅客吞吐量占全国总量0.5%以上考虑。④支线机场：除上面三种类型以外的运输机场。一般国外枢纽机场中转旅客比例可达50%～75%，我国三大机场(北京、上海、广州)中转旅客比例均不到30%，本规范编制时，我国尚无完全意义的枢纽机场。

8.0.4.2  机场的规模和等级

机场规模、等级按飞行区指标划分，是根据代码（1～4）和代字（A～F）组合成不同等级机场，如表8.0.4所示。具体划分参见国际民航组织发布的《附件十四—机场》、中国民用航空总局发布的《民用机场飞行区技术标准》(MH5001-2000)

第一要素的飞机基准飞行场地长度是指在标准条件下，即海拔为零、气温为15ºC、无风、跑道无坡的情况下，以该机型规定的最大起飞全重为准的最短平衡跑道长度和最小起飞距离。

第二要素的代字，选用翼展或主起落架外轮外侧边间距两者中，不论哪一个给出更高的要求代字。

表8.0.4-1机场飞行区指标

| 第一要素 |  | 第二要素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 飞机基准飞行场地长度（米） | 代字 | 翼展（米） | 主起落架外轮外侧边间距（米） |
| 1 | <800 | A | <15 | <4.5 |
| 2 | 800～1200 | B | 15～24 | 4.5～6 |
| 3 | 1200～1800 | C | 24～36 | 6～9 |
| 4 | ≥1800 | D | 36～52 | 9～14 |
|  |  | E | 52～65 | 9～14 |
|  |  | ## F |  | 缺资料 |

机场规模、等级按旅客航站区指标划分，是根据年旅客吞吐量进行确定，如表8.0.4.2所示。旅客航站区指标按规划目标年的旅客吞吐量范围而定。

表8.0.4.2  旅客航站区指标

| 代 码 | 年旅客吞吐量（万人次） |
| --- | --- |
| 1 | <10 |
| 2 | 10～50 |
| 3 | 50～200 |
| 4 | 200～1000 |
| 5 | 1000～2000 |
| 6 | ≥2000 |

根据空中航线的服务范围，机场可以分为国际航线机场和国内航线机场。国内航线机场可以分为：①干线机场。为国内航空主干线服务，长程大于2000公里，使用航程可超过3200公里。②支线机场。为国内航空支线服务，中程1000～2000公里，使用航程一般不超过1600公里。③地方机场。为地方航线服务，短途小于1000公里，使用航程一般不超过800公里。

跑道、滑行道系统的数量、布置形式及航站区规模构型应作为确定用地规模的主要因素。

机场用地规模主要取决于飞行区。飞行区的跑道长度一般范围是：双活塞发动机飞机900～1500米；2～3个喷气发动机或4个活塞螺旋桨发动机飞机1500～2100米；4个喷气发动机飞机2100～3200米；大型现代化客机大于3200米。另外，机场用地规模与其类型、等级，以及服务设施有关。较小的民用机场仅一条跑道和一幢小型建筑物，用地不过几十公顷。一个大型机场除了其庞大的设施外，还有大量的为机场服务或由于机场设置而带来的相关设施，如旅游服务、职工生活、商业贸易、产业加工、科技研究等机构，其用地可达数千公顷以上。

国外机场用地规模有扩大的趋势。一般每年万人次客运量的机场用地为1公顷左右。我国目前机场的用地规模相对较小，一般用地规模为：大型干线机场或国际机场200～270公顷，中型地方支线机场70～200公顷，小型地方支线机场50～100公顷。

8.0.5  机场的交通规划

8.0.5.1  机场与城市之间的交通

机场与城市的交通联系方式可采取快速地面交通、大运量轨道交通、水运等多种方式疏解客货运交通。大容量轨道交通的方式包括城市快速铁路、地下铁路、轻轨等。

机场的地面交通道路分为主要道路和次要道路，两者都包括专用道路。主要道路以合理衔接城市交通的进出场道路为代表，此道路进出机场的方式对航站区而言有端头式和贯穿式两种。

8.0.6  机场总平面规划

机场总平面规划应遵循统一规划、分期建设的原则，既要明确合理的远期目标，又要制定与之相适应的近期规划，节约和集约使用土地，近期建设要为以后扩建创造衔接上的便利，远期规划应留有余地。应根据所预测的近期（10年）和远期（30年）目标年的航空业务量，确定机场内外主要设施项目规模及用地范围，各项设施均应符合国家、民航及有关部门颁布的规范、标准。

民用机场总平面规划可参照的主要法规、标准有：《中华人民共和国航空法》、国际民航组织发布的《附件十四――机场》、中国民用航空总局发布的《民用机场总体规划规范》（MH5002-1999）、《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2000）、《航空无线电导航台和空中交通管制雷达站设置场地规范》（MH/T 4003-1996）、建设部批准的《民用航空运输机场工程项目建设用地指标》、国家环保局颁发的《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）等。

8.0.7  机场辅助设施规划

8.0.7.1  空中交通管制系统和助航灯光系统

1）航空无线电导航台和空中交通管制雷达站选址

航路导航台根据航线规划和空中定位点的要求设置，雷达站则根据机场规划和空中交通管制的需要设置。机场导航台根据飞行程序的需要设置。机场或航路导航台及雷达站的设置场地及其电磁环境等必须满足民航行业标准《航空无线电导航台和空中交通管制雷达站设置场地规范》（MH／T4003-1996）的要求。

有人值守的台站应具备台站值班人员所需的工作和生活条件，但不能离城镇、村镇过近。选择导航台、雷达站位置时，应处理好需要与可能、效益与费用、当前与长远的关系。

8.0.7.2  机场供油设施

机场供油设施规划应包括铁路或码头装卸油站、中转油库、机场油库、航空加油站、汽车加油站、机坪供油管网线和库站之间输油管线等布局的内容。其规划建设应符合《民用机场供油工程建设技术规范》（MHJ5008-2005）以及环境保护和防火安全的要求。

8.0.7.3  机场急救、消防等设施

根据民航总局发布的《民用航空运输机场安全保卫设施建设标准》（MH7003-95），民用机场消防保障等级共分为9个级别，其中9级为最高等级。机场急救、消防设施主要包括消防站设施、医疗急救中心和应急指挥中心等，均应与所在城市的相关机构建立业务关系。

8.0.8  机场配套设施规划

8.0.8.2  机场客、货交通枢纽和停车场

航站楼和货运站是机场客、货运的枢纽，它们是地空的转交点，在工艺流程设计上有特殊的要求，其规模取决于预测的目标年的客、货年吞吐量。

机场周边地区交通组织应考虑机场客货运的特点。机场内的主要停车场包括社会停车场（小车和大、中巴）、出租车排队停车场、贵宾停车场、来访和内部人员停车场、公交站点、货运停车场等，它们的规模取决于预测目标年的客、货高峰小时流量和机场工作人员、驻场单位数量。

大城市通过设在市区的航空站组织接送客流，不仅可以减少机场与城市之间的车流量、客流量，提高运输效益，而且还可以在市区的航空站办理旅行售票、托运行李、联检等有关手续，节省旅客集中等候的时间，提高服务质量。一般而言，航空站的数量取决于使用上的技术要求和城市建设中的具体条件。机场与城市间的客流量超过1500人次/小时、城市拥有2个以上的机场时，航空站不宜少于两个。航空站的用地规模可根据其转运能力确定，在1～3.5公顷左右。航空站的布局应考虑使用的便利和机场与城市联系的直捷。

8.0.8.3  机场附近供电线路

机场飞机活动区内不允许有架空管线。通过机场附近或进入机场的110千伏及以上的高压架空输电线距跑道端或跑道中心线（或其延长线）的距离不得小于4公里，同时高压架空输电线距飞机下滑航道的距离不得小于300米。通过支线机场附近的110千伏及以上的高压架空输电线距跑道中心线侧边的距离不得小于1公里，同时高压架空输电线距飞机下滑航道的距离应大于杆顶高加150米。

8.0.9  机场环境保护与周边地区规划

8.0.9.1  机场净空限制

一个机场的有效利用，因受场址内外地形和人工建筑物的影响，使起飞和着陆的可用距离受到限制。因此，机场附近的某些空域应作为机场净空区，即净空障碍物限制面。机场净空是机场飞行区周边相联接的供飞机进行起飞爬行、降落下滑及目视盘旋使用、保障安全所需的空间。为保障飞机起降安全，规定以下几种障碍物限制面用以限制机场及其周边地区障碍物的高度：进近面、过渡面、内水平面、锥形面、内进近面、内过渡面、复飞面、起飞爬升面。

机场及其周边地区障碍物限制要求参见《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2000）。已建成超过净空一定高度的建(构)筑物应报有关部门备案。

8.0.9.2  机场噪声防护

根据机场噪声强度分布分析，噪声是沿跑道轴线方向扩展的，跑道的侧面噪声的影响范围较轴线方向要小。为减少飞机噪声的影响城市建设区，跑道的轴线方向上应尽量避免布置生活居住区，跑道侧面应与居住区边缘距离在5公里以上。如跑道的轴线穿越居住区，跑道近端应与居住区边缘距离大于30公里。

机场噪声影响应对方案包括针对机场起降航空器机型组合、跑道使用方式、起降架次、飞行程序等提出控制机场噪声影响的比较方案；对机场周边受噪声影响的建筑物应提出处置方案，并对机场周边土地利用提出建议。对机场噪声级（WECPNL）大于75分贝的地带的现有建筑物应根据建筑性质，按建筑设计规范要求提出建筑隔声要求，使室内声环境达到规定要求。

8.0.9.3  机场电磁环境保护

机场设有仪表着陆系统、测距台、全向信标台、中波导航台等无线电导航台站，向飞机提供方位、距离、位置等导航信息，引导飞机安全、迅速进入机场和着陆，为保证导航信息不受影响，规划应严格控制各个无线电导航台站周围的建设，使其电磁环境不受破坏。对机场导航台站电磁干扰的容许值和防护间距参照国标《航空无线电导航台站电磁环境要求》（GB6364-86）和民航行业标准《航空无线电导航台和空中交通管制雷达站设置场地规范》（MH/T4003-1996）规定执行。

8.0.9.4  机场周边地区土地利用规划

应根据国标《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）、《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2000）及国标《航空无线电导航台站电磁环境要求》（GB6364-86）等规定，做好机场周边的土地使用规划，机场周边的土地使用规划可参照表8.0.9作为控制标准。

表8.0.9机场周边的土地使用规划

| 噪声 级 | 土地使用 | 土地使用分类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (分贝) | 分级 | 居住 | 文教、卫生 | 服务业、商业 | 工业 | 文体活动 | 资源生产 |
| 0～70 | 1 | 别墅、高 级宾馆 | 学校、医院、疗养院 | 各种服务业和 商业 | 各种工业 | 露天剧场 野营地 | 各种资源生产 |
| 70～75 | 2 | 住宅、 旅馆 | 学校、医院 | 政府部门、银行、办公楼 | 仪表、光学、钟表 | 剧院、 体育馆 | 各种资源生产 |
| 75～80 | 3 | 住宅、 旅馆 |  | 政府部门、零售商店、各种办公楼、饮食店 | 仪表、光学、钟表 | 运动场、 赛马场 | 各种资源生产 |
| 80～85 | 4 |  |  | 汽车站、火车站、码头、集市广场、批发市场 | 食品、印刷、化学塑料、建材、纺织 | 运动场、 公园 | 各种资源生产 |
| >85 | 5 |  |  | 仓库、停车场 | 冶金、水泥、木材 | 赛车场 | 林业、农业、渔业、采矿 |

注：带有下划线的部分表明要做适当的降噪处理。

机场周边地区规划应提出产业导向，依托机场，服务机场，使机场与周边地区协调发展。目前，国内机场周边大部分是农田。由于世界各国鸟类引起的飞行事故时有发生，而喷气飞机的高速，鸟类一旦飞进喷气发动机内，就会造成故障，甚至引起爆炸。因此，机场周边区域规划建设应避免吸引鸟类群生栖息的项目。

《城市对外交通规划规范》

条文说明

2007年2月15日

目  录

1 总则………………………………………………………………………………1

2 术语………………………………………………………………………………3

3.一般规定………………………………………………………………………….4

4 铁路………………………………………………………………………………5

5 公路……………………………………………………………………………...13

6 海港……………………………………………………………………………...16

7 河港……………………………………………………………………………...20

8 机场……………………………………………………………………………...23