（GB 50×××－201×××）

中华人民共和国国家标准

土方与爆破工程施工及验收规范

Specifications for construction and acceptance of

earthwork and explosion engineering

（征求意见稿）

| 201×-××-×× 发布 201×-××-×× 实施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |  | 联合发布 |  |  |

中华人民共和国国家标准

土方与爆破工程施工及验收规范

GB50×××─ 2 0 1×

主编部门：四川省住房和城乡建设厅

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年××月××日

中 国 X X出 版 社

201× 北   京

前  言

根据住房和城乡建设部建标[2009]88号文《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》的要求，由中国华西企业股份有限公司和四川省建筑机械化工程公司会同有关单位共同对原国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83进行了修订。

在修订过程中，规范修订组深入调查研究，总结了近年来大量实践经验，广泛听取意见，对原标准进行了全面修订。

本规范的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.土方工程；5.爆破工程。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄中国华西企业股份有限公司（地址：成都市解放路二段95号，邮政编码：610081，E-mail：wangbw@huashi.sc.cn），以供修订时参考。

本规范主编单位：中国华西企业股份有限公司

四川省建筑机械化工程公司

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人员：

目 录

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	4

3  基本规定	5

4  土方工程	6

4.1  一般规定	6

4.2  排水和地下水控制	7

4.3  边坡及基坑支护	9

4.4  土方开挖	11

4.5  土方回填	15

4.6  特殊土施工	18

4.7  特殊季节施工	24

4.8  质量验收	28

5  爆 破 工 程	33

5.1  一般规定	33

5.2  起爆方法	35

5.3  钻孔爆破	39

5.4  控制爆破	41

5.5   其它爆破	46

5.6  爆破安全检（监）测、监控与验收	49

附录A  常用边坡及基坑支护形式	59

附录B  碎石土密实度野外鉴别法	60

附录C  填土的最大干密度估算	61

附录D  爆破工程检测报告	62

附录E  爆破安全检（监）测分类表	65

附录F  爆破安全检（监）测报表	67

本标准用词说明	68

引用标准名录	69

# 1  总  则

1.0.1  为了加强土方与爆破工程施工质量与安全管理，统一验收标准，在土方与爆破工程施工中做到技术先进、经济合理、低碳绿色，预防和减少事故，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于建筑工程的土方与爆破工程施工及质量验收。

1.0.3  土方与爆破工程施工及验收除应按本规范执行外，还应符合国家现行标准规范的相关规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

2.1.1  土方平衡调配    earthwork balanced deployment

在同一或相邻土方工程作业施工中，对开挖弃土量和填方用土量进行综合因素考虑和调配，将开挖弃土尽可能用于土方回填和最小运距的处置，最大限度的减少开挖土方外运量。

2.1.2  滑坡    landslide

是指斜坡上的土体或者岩体局部稳定性受破坏，沿着一定的软弱面或者软弱带，整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。

2.1.3  边坡    slope

本规范指由于土方开挖、填筑所形成的具有一定倾斜度的临空面。

2.1.4  临时性边坡    temporary slope

安全使用年限不超过2年的边坡。

2.1.5  基坑    foundation pit

建筑物基础或地下结构施工所须开挖的地面以下的空间。

2.1.6  支护    retaining and protecting

为保证边坡、基坑及其周边环境的安全，采取的支挡、加固与防护措施。

2.1.7  地下水控制    groundwater controlling

为保证土方开挖及基坑周边环境安全而采取的排水、降水、截水或回灌措施。

2.1.8  回灌    groundwater replenistunent

为防止降水对周边环境产生不良影响，通过点井、砂井、砂沟等，用人工方法将地表水注入地下含水层的工程措施。

2.1.9  特殊土    special soil

特殊土是指具有特殊成分、结构、构造和特殊物理力学性质的土。如软土、湿陷性黄土、红粘土、膨胀土、盐泽土等。

2.1.10  软土    soft soil

软土是指淤泥、淤泥质土、泥炭土、呈软塑或流塑的粉土和粉质粘土、松散的特细砂、沼泽土等天然土层，以及回填土、未经夯（压）实的素填土，含有大量腐殖质的杂填土、土质软弱和龄期较短的冲填土。

2.1.11  爆破    blasting

利用炸药爆炸的能量对介质做功，以达到预定工程目的和工艺要求的作业。

2.1.12  爆破安全监测    blasting safety monitoring

采用仪器设备等手段对爆破引起的有害效应进行测试与监控，判断爆破是否对保护对象产生有害影响及其影响程度，用于监督和指导爆破施工。

2.1.13  监测点（简称测点）    monitoring point

布置的监测仪器及宏观调查位置。

2.1.14  爆破地震    blast seism、ground vibration caused by explosion

爆炸能量引起爆区周围介质质点沿其平衡位置往复振动而形成的地震波，地震波向外扰动传播过程中造成相关介质质点振动过程的总和，称为爆破地震。

2.1.15  质点振动速度    particle vibration velocity

地震波作用下，介质质点往复运动的速度。

2.1.16  质点振动加速度    particle vibration acceleration

地震波作用下，引发介质质点往复运动速度随时间的变化率。

2.1.17  爆破空气冲击波    air shock wave caused by explosion

爆破作用下，在空气中产生陡峭波头的压缩波。

2.1.18  爆破噪声    noise caused by explosion

爆破产生的对人体精神、生活和工作等有妨碍的声音污染。

2.1.19  爆破有害气体    adverse air caused by explosion

爆破生成物中对人体健康有害的气体。

2.1.20  校准    calibration

在规定的条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值或实物量具、参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的操作。

## 2.2  符  号

K——与爆破点至测点间地形、地质条件有关的系数

Lp——爆破噪声声压级

P——实测超压

Po——基准声压

R——爆源至测点的距离

Q——最大单段药量

V——爆破振动速度

α——与爆破点至测点间地形、地质条件有关的衰减指数

# 3  基本规定

3.0.1  在土方与爆破工程施工前，建设单位应向施工单位提供施工图、场地实测地形图（包括测量成果资料）、原有地下管线及构筑物竣工图以及工程地质、水文、气象等技术资料，并应提供施工测量平面控制点和水准点。

3.0.2  施工单位应结合工程具体情况，在土方和爆破工程施工前编制专项施工方案。深基坑和高边坡土方工程开挖前或施工过程中，必须按方案要求完善支护工程。

3.0.3  在敷设有地上或地下管线的地段进行土方与爆破工程施工时，建设单位应事先取得管线管理部门的同意，施工中应采取措施，以防损坏。

3.0.4  施工中如发现有文物、古墓、古迹遗址或古化石等，应妥善保护，并立即请示有关主管部门处理后，方可继续施工。

3.0.5  有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测孔（标志）

等，应加强保护。如因施工必须拆除时，应事先取得原设置单位或主管单位的书面同意。

3.0.6  在施工区域内，有碍施工的已有建（构）筑物、道路、沟渠、塘堰、墓穴、树木等，应在施工前由建设单位或由建设单位委托有关单位妥善处理。

3.0.7  土方与爆破工程施工前，应对施工场地及其周边可能出现的地质灾害进行评估。当可能发生崩塌、滑坡、泥石流等危及施工安全的地质灾害时，应提前采取处理措施，必要时还应设置监测点。

3.0.8  为防止打桩、降水、基坑开挖及爆破对邻近建（构）筑、道路、管线的影响，所采取的技术措施，应由建设、设计和施工单位三方，在施工前会商确定。必要时应进行连续沉降和位移观测。

# 4  土方工程

## 4.1  一般规定

4.1.1  土方工程施工前，应对施工范围进行测量复核，并满足以下要求：

1  平面控制测量采用导线或GPS方式，测量精度应满足设计要求，当设计未规定时应满足下列要求：导线角度闭合差为±16n″（n是测点数）；导线全长相对闭合差为1/10000；GPS测量应满足《工程测量规范》（GB50026-2007）中二级卫星定位网技术要求。

2  高程控制测量宜采用水准测量方式，水准路线布设方式为环线或附合路线，测量精度应满足设计要求，当设计未规定时应满足下列要求：环线或附合路线闭合差为±30L mm（L为水准路线长度，以Km计）。

4.1.2  土方工程施工方案应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等，做好土方平衡调配，减少重复挖运。

土方平衡调配应尽可能与当地市、镇规划和农田水利相结合，将余土一次性运到指定弃土场。

4.1.3   土方开挖深度在地下水位以下和存在地面积水的土方开挖和回填

工程应制定并落实降水和排水措施。

临时排水必须防止破坏附近建（构）筑物的地基和基础，并应避免损害农田、植被、道路。

4.1.4  土方工程施工中，应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护，定期检查和复测。

4.1.5  土方工程施工时，应防止超挖、铺填超厚或夯实不够。采用机械或机组联合施工时，大型机械无法施工的边坡修整和场地边角、小型沟槽的开挖或填方等，可用人工或小型机具配合进行。

4.1.6  平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向作成不少于2‰的坡度。

4.1.7  基坑、管沟边沿及边坡危险地段应设置安全护栏和明显警示标志。夜间施工现场应有足够的照明设施。

## 4.2  排水和地下水控制

I  一般规定

4.2.1  土方工程作业和基坑（槽）开挖深度在地下水位以下应结合施工场地水文地质情况制定控制地下水位的措施。

II  排水

4.2.2  土方工程施工前应根据施工场地的地形、地质条件，制定施工区域内临时排水方案。临时排水系统宜与原排水系统相结合，如确需改变原排水系统时，应取得有关部门的同意。

山区施工应充分利用和保护自然排水系统和山地植被。

4.2.3  在山区施工，应设置截水沟，截水沟的沟底和沟壁均应作防渗处理。

在低洼地区施工，应根据场地的具体情况，在场地周围或需要地段挖临时排水沟或修建挡水堤。

4.2.4  临时截水沟和临时排水沟的设置，应防止破坏挖、填方的边坡，并应符合下列规定：

1  临时截水沟至挖方边坡上缘的距离，应根据施工区域内的土质确定，一般不小于3m；

2  临时排水沟至填方坡脚应有适当距离；

3  临时排水沟内最高水位，应低于坡脚至少300mm。

4.2.5  临时排水直接排入城镇永久下水道时，应增设防止堵塞下水道的设施或装置。

III  降水

4.2.6  地下水降水施工前，应在具备工程地质勘察与场地水文资料基础上根据基坑（槽）的平面尺寸、开挖深度进行降水工程设计。

4.2.7  土方工程应根据场地水文与工程地质条件，基坑（槽）挖深以及环境条件采取以下方法控制地下水位：

1  集水明排

2  管井降水

3  井点降水

4  截水

5  回灌

4.2.8  在土方开挖过程中降水要尽可能减小对周边地质环境和建筑物的影响，控制降水深度以保持低于开挖作业面和基坑（槽）底面500mm左右为宜；必要时，宜采取回灌或截水等措施。

4.2.9   降水应严格控制出水含砂量，控制标准见表4.2.9。

表4.2.9  含砂量控制标准

| 粗砂 | 中砂 | 粉细砂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/5万 | 1/2万 | 1/1万 | 指稳定抽水8小时后的含砂量 |

4.2.10  当基坑（槽）底面作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时，可采取封底隔渗透或钻孔减压措施保证坑底土层稳定；

开挖坡面若出现分层渗透水时，应设置导水管引水；若出现流砂现象时，应采取堵砂等防治措施。

4.2.11  在降水施工过程中应注意以下事项：

1  降水开始前，应完成包括沉淀池在内的排水系统，抽出的地下水应确保不渗漏地排至降水影响范围以外；

2  降水过程中，应配备保持连续抽水的备用电源；

3  降水结束后，应及时拆除降水系统，并进行回填处理，回填物不得影响地下水水质。

## 4.3  边坡及基坑支护

Ⅰ  一般规定

4.3.1  对不宜进行直立开挖、放坡大开挖以及可能对邻近建筑物产生危害的土方工程，应对边坡或基坑进行支护。常用边坡或基坑支护形式详见附录A。

4.3.2  应根据场地工程地质、水文地质条件，边坡或基坑高度以及周边环境由具相应资质的单位进行支护方案设计，并由支护施工单位编制施工组织设计。

4.3.3  对重要或特别复杂的工程应进行设计与施工方案的专项论证。

Ⅱ  边坡支护

4.3.4  挡土墙结构

1  重力式挡土墙：一般适用于土质边坡高度小于8m，岩质边坡高度小于10m的边坡；

2  悬臂式挡土墙：一般适用于高度小于6m的边坡；

3  扶臂式挡土墙：一般适用于高度小于10m的土质边坡；

4  锚杆挡土墙：一般适用于非新近填土边坡。

4.3.5  抗滑桩

适用于稳定性较差的土质边坡；为提高抗滑桩的受力性能，可在桩上设1～2道锚索。

4.3.6  锚杆（索）

锚杆（索）索适用于岩质边坡与土质边坡；当边坡稳定性较差或需严格控制边坡变形时，宜采用预应力锚杆（索）。

4.3.7  喷锚支护

适用于稳定性较好的边坡；一般采用格构梁与喷锚相结合的方式；并对坡体上局部不稳定块体采取加固措施。

Ⅲ  基坑支护

4.3.8  土钉墙支护：

1  适用于基坑深度小于12m，且支护结构破坏或变形对基坑相邻建筑物影响不大的基坑；

2  土钉墙支护基坑不宜垂直开挖；

3  土钉墙坡顶应采用混凝土护面、坡顶及坡脚应设排水沟、坡面应设泄水孔。

4.3.9  排桩支护

1  悬臂式排桩适用于基坑开挖深度不大于10m，且对基坑水平位移要求不很严格的基坑，否则，应增设锚索形成锚拉式支护结构；

2  排桩的桩径不宜小于800mm，桩间距应根据排桩受力及桩间稳定条件并结合地方经验综合确定，桩的嵌固深度应根据理论计算确定；

3  排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁，且宜形成封闭，冠梁宽度不宜小于桩径，高度不宜小于500mm。

4.3.10  预应力锚杆支护

1  预应力锚杆适用于具有一定粘聚力、无不良软弱结构面、自稳性较强的地层；

2  预应力锚杆可采用拉力型、压力型或压力分散型等型式；

3  预应力锚杆杆体可采用钢筋，钢管、钢铰线等；面层采用挂钢筋网喷混凝土，注浆采用全长常压注浆；锚下结构的设置应满足施加预应力的要求。

4.3.11  内支撑

1  内支撑适用于基坑变形控制要求严格或无法实施锚拉结构的基坑；

2  对基坑面积较大形状及环境较复杂的基坑，支撑构件宜采用钢筋混凝土结构，反之，可采用钢支撑构件；

3  相邻支撑之间应保持一定的距离，人工挖土时不宜小于4m，机械挖土时不宜小于8m，且利于后续施工与拆除。

## 4.4  土方开挖

4.4.1  土方开挖应该做好充分的准备工作：

1  对原始地貌进行测量；

2  对地下管线、障碍物及文物进行调查、保护、迁移；

3  对暗坑、暗穴、暗沟、暗井等不良地质体，应按设计要求或监理工程师意见进行妥善处理；

4  对集水的坑塘、水库、水田等先排水晾晒，对有水沟或河流的区域要先改道或围堰，让施工处于无水状态；

5  当场地存在地下水，且水位高于开挖深度时，应进行降水工作，降水的设计与施工应符合《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）的要求。

4.4.2　土方开挖应符合下列要求：

1  永久性挖方边坡坡度应符合设计要求。当工程地质情况与设计资料不符时,应由设计单位确定；

2  使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和开挖边坡高度要求，结合当地同类土体的稳定坡度确定。

在山坡整体稳定情况下，如地质条件良好、土（岩）质较均匀，高度在10m以内的临时性挖方边坡坡度宜符合表4.4.2-1的规定。

表4.4.2-1  使用时间较长的临时性挖方边坡坡度值

| 土的类别 |  | 边坡坡度 |
| --- | --- | --- |
| 砂土 | 不包括细砂、粉砂 | 1:1.25～1:1.50 |
| 一般粘性土 | 坚硬 | 1:0.75～1:1.00 |
|  | 硬塑 | 1:1.00～1:1.25 |
| 碎石类土 | 充填坚硬、密实 | 1:0.5～1:1.00 |
|  | 充填砂土 | 1:1.00～1:1.50 |

注:1  使用时间较长的临时性挖方是指使用时间超过一年的临时道路、临时工程

的挖方；

2  岩石边坡坡度应根据岩石性质、风化程度、层理特性和挖方深度参照《建筑地基基础设计规范》第6.4.1条执行；

3  黄土（不包括湿陷性黄土）和红粘土边坡坡度应根据土质、自然含水量和挖方深度确定；

4  软粘土的边坡坡度可适当放缓；

5 有成熟施工经验时，可不受本表限制。

3  在条件允许时，基坑（槽）、管沟开挖边坡可作成不加支撑直立壁，但宜满足表4.4.2-2规定。

表4.4.2-2  不加支撑直立壁需满足的条件

| 土的类别 | 挖深 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 中～密实砂土 | <1.0m | - 土质均匀，不含软弱 结构面。 2．地下水位低于坑底。 3．非雨季施工。 |
| 可塑～硬塑粘性土 稍密的碎石土 | <1.5m |  |
| 中～密实的粉土 | <1.2m |  |
| 中～密实的碎石土 坚硬的粘土 | <2.0m |  |

4.4.3  土方开挖宜从上至下分层分段依次进行，随时注意控制边坡坡度，（永久性边坡按设计控制，临时取土方边坡不宜小于1：1），平面上作成一定的流水坡度，避免积水。当开挖的过程中，发现土质弱于设计，土（岩）层外倾于（顺坡）挖方的软弱夹层，应通知设计调整坡度或采用加固措施，防止岩（土）滑坡。

4.4.4  当山坡坡度陡于1:5或土质较差地区，在挖方上侧不宜弃土；对于临时性堆土，也应视挖方边坡处的土质情况、边坡坡度和深度确定一定的堆放安全距离，确保边坡的稳定。在挖方下侧弃土时，应将弃土堆表面平整，其高程应低于相邻挖方场地设计标高，保持排水畅通，弃土边坡不宜小于1:1.5；在河岸弃土时，不得阻塞河道，而且要加以防护，避免河道污染。

4.4.5  作好施工区域内临时排水系统的总体规划，采用排水沟、集水坑结合降水措施使土方开挖处于无水状态。

4.4.6  不能采用自然放坡或有重要建（构）筑物地段的开挖，应根据具体情况采用土钉墙、锚杆（索）、排桩、挡墙、内支撑等支护措施，支护结构的设计与施工应符合《建筑边坡工程技术规范》（GB50330）以及《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）的要求。土方应按设计要求的分层高度分层开挖，严禁超挖；且上一层支护结构强度达设计要求后，方可开挖下一层土方。

4.4.7  石方开挖应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度等确定开挖方式。对于软地质岩石和强风化岩石，可以采用机械开挖或人工开挖；对于坚硬岩石应采取爆破开挖，对有防震要求的重要结构或设施区域不宜采用普通爆破，只能采用机械和人工开挖或控制爆破方案，确保设施安全。石方爆破作业，施工单位必须编制爆破方案报监理工程师，建设单位审批，当地公安局批准后方能实施。对于大中型爆破方案，还需要写专题方案，经专家评审后方能实施，确保周围建筑物，各类设施及人员生命财产安全。

4.4.8   在滑坡地段挖方时，应符合下列规定：

1  施工前应熟悉工程地质勘察资料，了解现场地形、地貌及滑坡迹象等情况；

2  不宜在雨季施工；

3  尽量遵循先整治后开挖的施工程序；

4  应作好地面和地下排水设施，上边坡作截水沟，防止地表水渗入滑坡体；

5  在施工过程中，要设置位移观测点，定时观测滑坡体平面位移和沉降变化，并作好记录，当位移出现突变或滑坡迹象时，应立即暂行施工，必要时，所有人员和机械撤至安全地点；

6  严禁在滑坡体上弃土，增加边坡荷载；

7  必须遵循由上至下的开挖顺序，严禁先切除坡脚；

8  需要爆破施工时，应注意爆破方法和药量控制，防止因爆破影响边坡稳定；

9  治理滑坡体的抗滑桩、挡土墙等施工应尽量在旱季施工，基槽开挖

或孔桩开挖应分段跳槽（孔）进行，并加强支撑，施工完一段墙（桩）后再进行下一段施工。

## 4.5  土方回填

4.5.1  土方回填前，应根据设计要求和不同质量等级标准来确定施工工艺和方法。

4.5.2  填前准备工作：首先按4.5.1条要求对即将隐蔽的地段作好填前

的准备工作，然后根据填方区基底地基处理方案进行地基处理，最后对已完成的隐蔽工程进行检查和中间验收并作好记录。

4.5.3  填方土料应符合设计要求。如无设计要求时，应符合下列规定：

1  不同土类应分别经过击实试验作出土料的最大干密度和最佳含水量，为了提高土方压实效果，土料含水量控制在最佳含水量±2%范围内；

2  草皮土和有机质含量大于8％的土，仅用于无压实要求的填方区域；

3  淤泥和淤泥质土一般不能作为填料，但在软土或沼泽地区，经过处理且符合压实要求后，可用于填方中次要部位或无压实要求区域；

4  碎石类土或爆破石渣，可用于表层以下填料，可以采用填石碾压方

法或强夯法施工；采用分层碾压时厚度不宜超过50cm，其最大粒径不得超过每层厚度的3/4；采用强夯法施工时，最大粒径不宜大于1m，大块填料不应集中，且不宜填在分段接头处或填方与山坡连接处。填方内有打桩或其他特殊工程时，块（碎）石填料的最大粒径不宜超过设计要求。

5  填方中采用两种透水性不同的填料分层填筑时，上层宜填透水性较小的填料。

4.5.4  填方基底的处理，应符合设计要求。设计无要求时，应符合下列规定：

1  基底上的树墩及主根应拔除，对水田、水库、鱼塘等积水排干，对淤泥进行清理或晾晒；

2  设计标高50cm以内的草皮、垃圾及软土应清楚；

3  坡度陡于1:5时，应将基底挖成台阶，台阶面内倾，台阶高宽比为1:2，台阶高度不高于1m；（若采用强夯工艺时可提高至2-3m）；

4  填方基底为软土，当软土厚度较小时，可采用换土或抛石挤淤等方法处理，软土层厚度较大时，可采用砂垫层、砂井、砂桩、注浆和填石强夯等方法加固。其施工应按国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB5202）的有关规定执行。

4.5.5  填土必须分层填筑、分层压实，不同土质的土不得混填。按土质类别、压实机具性能等，经过试验确定不同压实功能的最大松铺厚度、碾压遍数。土方回填时应符合下列要求：

1  碾压机械压实填方时，一般先静压后振动或先轻后重，并控制行使速度，一般不应超过下列规定：平碾和振动按2km/h，羊角碾3km/h；

2  每次碾压机具应从两侧向中央进行，主轮应重叠15cm以上，避免漏压；

3  对有排水沟、电缆沟、涵洞、挡土墙等结构回填时，可用小型机具或人工分层夯实，压实度达到设计要求，填料最好使用砂性土或碎石、连砂石等，不宜用粘土回填。在挡土墙泄水孔附近应按设计做好滤水层和排水盲沟；

4  分层填土的密实度需经实验室取样试验合格后才允许进行上一层施工；

5  施工中应防止出现翻浆或弹簧土现象，特别是雨季施工时，应集中力量分段突击填土碾压。在雨季施工期填土应加强临时排水设施，填土面应保持一定的流水坡度，避免集水。对于局部翻浆或弹簧土可以采取换填；对于成片翻浆或弹簧土地段，采用翻松晾晒，在地下水位较高的区域雨季施工时，应在土基上设置盲沟，疏干地下水；

6  对于土体填筑面需要提高强度时，表层1m深范围宜选择干密度较大的填料，不宜采用轻质土，同时可以采用冲击碾压工艺提高其强度，其冲击遍数一般在20-25遍,行驶速度不低于10km/h；

7  填料为粘性土时，填土前应检验其含水量是否在控制范围内，如含水量偏高（高于最佳含水量4％以上），可采用翻松晾晒，均匀掺入干土或生石灰等措施；如含水量偏低，可采用预先洒水湿润。

4.5.6  对于石方填筑和土石混合料填筑时，采用振动碾压效果不佳时，宜采用强夯法夯实，根据不同的夯实功能试验确定填筑厚度（一般3.5～5m），夯间距（4～6m），夯击遍数（8～12遍），密实度检测采用固体体积率控制，可用灌水法或水袋法检测。

4.5.7  当填方区域为单斜面坡地（坡度大于1：5）时，要注意填筑体的稳定问题，在没有设计要求的情况下应采取以下措施：

1  应将坡面上软土清理干净，并将基底开挖成台阶（或阻滑槽），台阶面内倾，台阶高宽比为1：2，（阻滑槽宽度不小于5m，槽底面内倾），处理好台阶或阻滑槽后才能进行填筑；

2  坡面若有地下水，必须设置盲沟将地下水引出填筑体外；

3  填土方法应先低处，逐层填筑。

4.5.8  基坑、管沟的回填应符合下列规定：

1  基础或管沟的现浇混凝土或砌体应达到一定强度，以免因回填而受损；

2  基坑（槽）回填宜在相对两侧或四周同时进行；沟（槽）回填顺序，宜按基底排水方向由高至低分层进行；

3  管沟回填时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填筑夯实，并应从管道两侧同时进行，直至管顶500mm以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实；

4  在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应采用细粒土回填。

4.5.9  对于软土、湿陷性黄土、膨胀土、红粘土、盐泽土等特殊土施工，参照4.6特殊土施工规定执行。

## 4.6  特殊土施工

Ⅰ  软土施工

4.6.1  施工前必须做好场地排水和降低地下水位工作，地下水位应降低至

开挖面或基底以下0.5m～1.0m后，方可开挖。降水工作应持续到设计允许停止或回填完毕。基坑内采用盲沟与有效的降水井（集水井）构成降水系统。

4.6.2  基坑开挖时，施工机械行驶道路应填筑适当厚度的碎(砾)石，必要时应铺设工具式路基箱板等。宜选用对道路压强较小的施工机械施工。

4.6.3  土方开挖边坡坡度与挖方坡度不宜大于1：1.5。当遇淤泥和淤泥质土时，边坡坡度应更缓。当淤泥和淤泥质土层厚度大于1m，且含有桩基的土层，应进行土体稳定性验算确定。大面积基坑宜在开挖前进行试挖。

4.6.4  土方开挖时，当淤泥、淤泥质土层厚度大于1m时，宜采用斜面分层开挖，分层厚度不应超过1m。

4.6.5  当土方暂停开挖时，挖方边坡应及时修整，清除边坡上工程桩间土，施工机械与物资不得靠近边坡停放。

4.6.6  相邻基坑(槽)和管沟开挖时，宜先深后浅或同时进行的施工顺序，并应及时施工垫层、基础；当基坑内含有局部深坑时，宜对深坑部分采取加固措施。

4.6.7  土方开挖应遵循先支后挖（有支撑时）、均衡分层、对称挖土的原则进行土方施工。

4.6.8  在密集群桩上开挖基坑时，应在工程桩完成后间隔一段时间，再进行土方施工。在密集群桩附近开挖基坑（槽）时，应采取措施，防止桩基位移。

Ⅱ 湿陷性黄土施工

4.6.9  在湿陷性黄土地区施工时，应根据湿陷性黄土的类型特点和设计要求，做好施工现场的平面规划，特别是：场地道路、排水措施、排水防洪通道、堆土点等。

4.6.10  在工程范围内填方整平或进行开挖前，应对工程范围及其周围3-5m范围内的地下坑穴进行探查与处理，并绘图和详细记录其位置、大小、形状及填充情况等。

4.6.11 土方在雨季施工时，宜提前设置排水通道和防洪措施，排水坡度，如设计没有规定时，应不小于2%。

4.6.12  在建筑物临近开挖土方时，应采取有效措施，确保既有建筑物排水畅通，堆土点的选择应避开原有地形的自然排水通道，不得积水。

4.6.13  取土坑至建筑物外墙的距离在非自重湿陷性黄土场地不应小于12m，在自重湿陷性场地内不应小于25m。

4.6.14  在满堂开挖的基坑内，宜设排水沟和集水井，并及时排除积水，不得浸泡地基；基础施工完毕应及时用素土分层回填，夯实至散水垫层底，如无设计要求时，压实系数不宜小于0.93，并有排水坡度。

4.6.15  湿陷性黄土场地的深基坑支护，其基坑侧壁变形不得造成上、下水及检查井的变形破裂，造成渗漏，对基坑坡顶上方的裂缝和积水洼地，应及时填平、夯实，防止雨水下渗。

Ⅲ  膨胀土施工

4.6.16  膨胀土的土方施工，应避开雨季作业，加强现场排水，作好临时排水系统，保证土体不被水浸泡。

4.6.17  膨胀土的土方施工，开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，即时完成，减少膨胀土在施工过程中的暴露时间。填筑体和挖方边坡按设计修整后，应急时进行防护，防止雨水直接侵蚀。

4.6.18  对膨胀土的回填，先要对其膨胀性强弱进行判断区别使用，对于弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及质量要求加以应用，在没有特殊要求的情况下可以作为填料直接使用；对于中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料；膨胀土不能直接作为涵洞、桥台、挡土墙等结构回填填料。对于强膨胀土，不应作为填料，可以填到无质量要求的区域或外弃。

4.6.19  对于使用弱膨胀土的填方区域，边坡外缘或填方面层30-50cm范围宜用非膨胀土(非透水性材料)外包，对于膨胀土挖方地段，宜超挖30-50cm，换填非膨胀土；对于浅填区域（即填高不足1m）必须挖去地表30-60cm的膨胀土换填非膨胀土，并按规定压实。

4.6.20  使用中性或弱膨胀土作填料时，为增加其稳定性，可采用掺石灰处置，石灰剂量可通过试验确定，要求掺灰处理后的膨胀土，其胀缩总率不宜超过0.7。

4.6.21  根据膨胀土自由膨胀率大小，选用工作质量适宜的碾压机具(一般选用凸块振动压路机较好)，碾压时应控制好含水量，含水量一般控制在最佳含水量的±2.0%以内，不宜大于最佳含水量的±4.0%，压实松铺厚度根据压实机具功能大小试验确定，一般不宜超过30cm；土块应击碎至粒径5cm

以下。

Ⅳ  红粘土施工

4.6.22  红粘土地区土方施工，应根据设计与要求、水文地质和工程地质、施工季节条件编制专项施工方案，合理选择施工工艺和施工设备，做好排

水、防洪等措施。

4.6.23  填方或挖方施工前，应查明场地内地下洞穴并详细记录其具体位置，尺寸大小和充填情况，同时应按照设计要求或采取有效措施进行处理，土方填筑前应进行室内击实试验和现场压实试验。

4.6.24  红粘土地区的人工边坡应进行稳定性评价，合理选取支护措施和边坡坡度。当采用自然边坡时，应有专门的保湿、防浸泡和防雨水措施。

4.6.25  土方填筑夯实和碾压施工时应严格控制填料的含水量，含水量宜控制在最佳含水量的±2.0%以内，但不应大于最佳含水量的±4.0%。

4.6.26  红粘土填方还原地基地形坡度大于1:1.5时，应将地基做成阶梯状。阶高不宜小于一个铺填高度，且不宜大于两个铺填高度，阶宽不应小于1.5倍阶高。铺填高度应根据压力机具压实试验确定。

Ⅴ  盐渍土施工

4.6.27  根据工程地质和水文地质勘察资料，并查明：

1  建筑场地是否为盐渍土；

2  盐渍土含盐性质和含盐量分类；

3  盐渍土各层厚度及其含盐量随气候和地质条件变化情况；

4  盐渍土的工程特性：包括不同含盐性质的盐渍土，当其含盐量变化时，对地基土力学性能的影响，对可塑性的影响，对土重力密度的影响，对混凝土、钢材、木材、砖石等建筑材料腐蚀性的影响，对吸湿性的影响，以及对土的松胀性、湿陷性、膨胀量、边坡稳定等的影响；

5  地下水位情况：包括最高地下水位，以及地下水位变化情况及其对含盐量影响。

4.6.28  当盐渍土含盐量超过表4.6.28的规定值时，应采取换填土的地基处理办法，并取得建设单位的同意。换填料应为非盐渍土或可用盐渍土。对无盐胀和非溶陷盐渍土地基，除应考虑防腐外，可按一般地基处理。

表4.6.28  盐渍土按含盐量分类

| 盐渍土名称 | 土层平均含盐量（质量%） |  |  | 可 用 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯盐渍土及 亚氯盐渍土 | 硫酸盐渍土及 亚硫酸盐渍土 | 碱性盐渍土 |  |
| 弱盐渍土 | 0.5～1.0 | 0.3～0.5 | / | 可 用 |
| 中盐渍土 | 1.0～5.0① | 0.5～2.0① | 0.5～1.0② | 可 用 |
| 强盐渍土 | 5.0～8.0① | 2.0～5.0① | 1.0～2.0② | 可用但应 采取措施 |
| 过盐渍土 | >8.0 | >5.0 | >2.0 | 不 可 用 |

注:①其中硫酸盐含量不超过2%方可用；

②其中易溶碳酸盐含时不超过0.5%方可用。

4.6.29  在盐渍土地区进行勘察、设计和施工以及建筑、结构和水暖等各专业，均应考虑盐渍土的溶陷性、盐胀性、腐蚀性，应选择溶陷性、盐胀性、腐蚀性小的场地，确保工程建设的安全和耐久性。

4.6.30  填土地基应清除含盐的松散表层，不得采用含有盐晶、盐块或含盐植物的根、茎作填料。基础周围应以非盐渍土或经检测确认可用盐渍土作填料。填料应分层夯实，每层填筑厚度及压实遍数应根据材质、压实系数及所用机具确定，达到设计规定密实度。

4.6.31  填方基土表层和填料为盐渍土时，应按下列规定施工：

1  尽量在地下水位较低的季节施工；

2  当地下水位距填方基底较近且地基土松软时，应按设计要求作好反滤层、隔水层；

3  在滨海地区，对含盐量较低的土料，宜使用轻、中型机械辗压；在干旱地区，对含盐量较高的土料，宜使用重型机械辗压；

4  应清除填方地基含盐量超过表4.6.28的地表土层或地表结壳下松散土层；

5  在降雨量较大的地区，应按设计要求作好填方的表面处理；

6  在盐湖地区，有成熟经验时，可不受本条限制；

7  在盐渍土地区，可以采用换填法、机械辗压法、重锤夯实法、强夯法、桩基法（包括锤击沉入桩、灌注桩、高压喷射桩、深层搅拌桩）等进行地基处理。

4.6.32  在盐渍土地区重要基础及地下管线，均应采取防腐措施。盐渍土地区的建（构）物及地下管线周围均应采取排水、防水、降水的技术措施。防止雨水、施工及生活用水、上下管道渗漏水浸湿或浸泡地基及附近场地。建筑物及工程设施施工时，应防止施工用水和场地雨水流入基坑或基础周围，应在施工组织设计中明确提出防止施工用水渗漏的要求。

4.6.33  基坑（槽）、管沟内开挖后，应立即进行基础施工，严禁施工用水及其它水流入地基内。施工用临时排水沟渠应有防渗措施，应先进行临时排（防）水沟渠的施工，后进行基础土方施工。

4.6.34  在冬季或雨季进行施工时，应采取防冻或防雨雪和排洪措施，防止管道冻裂漏水以及突发性山洪浸入地基等事故。

4.6.35  盐渍土环境中的混凝土或钢筋混凝土，在采用外加剂时应满足下列要求：

1  在中、强腐蚀环境中，应选用无氯盐和非硫酸盐外加剂；

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008                0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002  所用外加剂不得促进盐腐蚀作用，并保证对混凝土的质量和耐久性无危害作用。

## 4.7  特殊季节施工

I  雨季施工

4.7.1  安排在雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成。重要的或特殊的土方工程，不宜安排在雨期施工。

4.7.2  雨期施工应有保证工程质量和安全施工的技术措施，并应随时掌握气象变化情况，做好防备工作。

4.7.3  雨期施工前，应对施工场地排水系统进行检查、疏浚或加固，必要时应增加排水设施，保证水流畅通。在施工场地周围应防止地面水流入场内。在傍山、沿河地区施工，应采取必要的防洪措施。

4.7.4  雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路和路基和路面应根据需要加铺卵石、块石、炉渣、砂砾或其它防滑材料，必要时应加高路基。道路两侧应修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。

4.7.5  填方施工取料、运料、铺填、压实等各道工序应连续进行，雨前应及时压完已填土层或将表面压光，并作成一定坡势，以利排除雨水。雨后应排除填方表层积水，进行晾晒，或除去表面松软部分。

4.7.6  雨期施工为保证填方质量可根据现场条件采取以下措施：

1  在地势较高，土质较好，含水率不高且易于排水的挖方地段，划留一定区域，作为雨期填方的填料；

2  在施工现场或附近易于排水的空旷地区，储存适于回填的填料，形成土丘，并表面压光，作为雨期填方备用填料；

3  贮备一定数量砂砾作为雨期回填重要工程的填料。

4.7.7  雨期开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定，必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工中应加强对边坡和支撑的检查。

4.7.8  雨期开挖基坑（槽）或管沟时，应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖排水沟，防止地面水流入坑（槽）。

4.7.9  在沿海易受热带风暴和台风袭击的地区，雨期应根据气象预报，及时采取必要的安全防范措施。

II  冬期施工

4.7.10  土方工程不宜安排在冬期施工，如必须安排在冬期施工，所采用的施工方法应经技术经济比较后确定。施工前应周密计划，作好准备，做到连续施工。

4.7.11  采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结前用保温材料履盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气修条件确定，一般不小于300mm。

4.7.12  松碎冻土采用的机具和方法，应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。

当冻土层厚度较小时，可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖。

当冻土层厚度较大时，可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、劈土锤（楔）或爆破法松碎。

4.7.13  融化冻土应根据工程量大小、冻结深度和现场条件选用锯末（或谷壳）焖火烘烤法、蒸气（或热水）循环针法和电热法等。

融化时应按开挖顺序分段进行，每段方量应予当天挖方量相适应。

4.7.14  冬期填方每层铺料压实厚度应比常温施工时减少20%～25%，予留沉陷量应由设计单位确定。

4.5.15  地面面层以下和永久性路面的路基填方，填料中不得含有冻土块，填方完成后至面层施工前，应采取防冻措施。

4.7.16  冬期填方施工应符合下列规定：

1  填料前应清除基底上的冰雪和保温材料；

2  填方边坡表层1m以内，不得以冻土填筑；

3  填料中冻土块的含量应符合设计要求；

4  填方上层应用未冻的、不冻胀的或透水性好的填料填筑，其厚度应符合设计要求。

4.7.17  冬期施工室外平均气温在-5℃以上时，填方高度不受限制；平均气温在-5℃以下时，填方高度不宜超过表4.7.17的规定。

表4.7.17  冬期填方高度限制

| 平均气温(℃) | 填方高度（m） |
| --- | --- |
| -5～-10 | 4.5 |
| -11～-15 | 3.5 |
| -16～-20 | 2.5 |

注：用石块和不含冻块的砂类土（不包括粉砂）、砾类土填筑时，填方高度不受本表限制。

4.7.18  设计无特殊要求的平整场地的填方，可用含有冻土块的填料填筑，但冻土块粒径不得大于150㎜，冻土块的体积不得超过填料体积的30%，铺填时，冻土块应均匀分布，逐层压实。

4.7.19  冬期开挖土方时，如可能引起邻近建（构）筑物的地基或其它地下设施产生冻结破坏时，应采取防冻措施。

4.7.20  在挖方上侧弃置冻土时，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离，应为常温下规定的距离，再加上弃土堆的高度。

4.7.21  冬期开挖基坑（槽）或管沟时，应缩短基坑暴露时间，防止基础下的基土遭受冻结。如基坑（槽）开挖完毕至地基与基础或埋设管道之间有间隙时间，应在基底标高以上预留适当厚度的松土或其它保温材料履盖。

注：非冻胀土可不受本条所限。

4.7.22  冬期回填基坑（槽）或管沟除应符合本规范第4.5.8条规定外，尚应符合下列规定：

1  室内和有路面的道路范围内的基坑（槽）或管沟不得用含有冻土块的土回填；

2  室外的基坑（槽）或管沟回填时，沟底至管顶500mm范围内不得含有冻土块回填，此范围以外可用含冻土块的土回填，但冻土块的体积不得超过填土体积的15%；

3  回填工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。

注：冻结期内不使用的室外管道的回填，其冻土块含量和粒径可不受限制，但化冻后应作适当处理。

4.7.23  在多年冻土地区，按保持冻结原则设计的基坑（槽）或管沟施工，在多年平均地温等于或高于-30℃时，明挖基础应在冬期施工；多年平均地温低于-30℃时，可在其它季节施工，但应避开高温季节，并遵守下列规定：

1  严禁地面水灌入基坑；

2  及时排除基坑内的地下水和融化水；

3  应在基坑顶部搭设遮阳、防雨棚；

4  施工前估好充分准备，组织快速施工，挖土完后，即作基础，基础作完立即回填封闭，不留间歇；如必须间歇，应用草袋覆盖。

4.7.24  冬期施工时，运输机械和行驶道均应设防滑措施，以保证安全。因冻结可能遭受损坏的机械设备、炸药、油料和降低地下水位设施等，应采取保温或防冻措施。

4.7.25  冬期施工在化首当其冲时期应遵守以下规定：

1  化冻期中必须搞好地面排水工作；

2  化冻期中不应进地含有冻土块的填料回填压实施工；

3  及时处理化冻期中道路因冻胀可能产生的沉陷、泥泞和出现弹簧土等现象。

## 4.8  质量验收

Ⅰ  基本规定

4.8.1  土方（子）分部、分项工程的划分及质量验收，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）的规定。

4.8.2  土方开挖、土方回填分项工程可分层、分区段划分检验批，由施工单位会同监理单位在施工前确定。

Ⅱ 土方开挖

主控项目

4.8.3  原状地基土不得扰动，受水浸泡或受冻。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

4.8.4  开挖形成的边坡应符合设计要求，坡度不应偏陡。

检查数量：每20米边坡检查1点，每段边坡至少测3点。

检查方法：用2m靠尺结合坡度尺量。

4.8.5 场地平整开挖区的标高允许偏差为±50mm；其它开挖区的标高允许偏差为0～－50mm。

检查数量：每400m2测1点，至少测5点。

检查方法：用水准仪测量。

4.8.6  开挖区的长、宽不应偏小。

检查数量：全数检查。

检查方法：放出开挖区设计边线，将开挖区实际边线与设计边线进行对比观察。

一般项目

4.8.7  场地平整开挖区表面平整度允许偏差为50mm；其它开挖区表面平整度允许偏差为20mm。

检查数量：每400m2测1点，至少测5点。

检查方法：用2m靠尺和塞尺检查

4.8.8  分级放坡边坡平台宽度允许偏差为0～＋100mm

检查数量：每20延长米平台测1点，每段平台至少测3点。

检查方法：用钢尺量

4.8.9  分层开挖的土方工程，除最下面一层土方外的其它各层土方开挖区表面标高允许偏差为±50mm，平整度允许偏差为50mm；当开挖区表面为内支撑施工提供支承面时，支撑施工平面影响范围内的土方表面标高允许偏差为±30mm，平整度允许偏差为20mm。

检查数量：每400m2测1点，至少测5点。

检查方法：标高用水准仪测量，平整度用2m靠尺和塞尺检查

4.8.10  临时排水沟、集水井允许偏差：

1  临时排水沟坡度允许偏差为0～＋2‰

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，排水沟排水畅通，沟内无积水。

2  临时排水沟、集水井截面宽度不应偏小。

检查数量：每40米排水沟测1点；每个集水井长、宽各测1点。

检查方法：用钢尺量。

3  临时排水沟、集水井截面深度允许偏差为0～＋100mm；排水沟、集水井靠近支护结构或边坡设置时，深度允许偏差为0～＋50mm。

检查数量：每40米排水沟测1点；每个集水井测1点

检查方法：用钢尺量。

Ⅲ 土方回填

主控项目

4.8.11  回填土每层压实系数应符合设计要求。

检查方法与数量：采用环刀法取样时，基槽或管沟回填每层按长度20～50m，取样一组，每层不少于1组；柱基回填，每层抽样柱基总数的10%，且不少于5组；基坑和室内填方每层按100～500㎡取样一组，每层不少于1组；场地平整填方每层按400～900㎡取样一组，每层不少于1组，取样部位应在每层压实后的下半部。

采用灌砂（或灌水）法取样时，取样数量可较环刀法适当减少，但每层不少于1组。取样部位应为每层压实后的全部深度。

4.8.12  土方回填形成的边坡应符合设计要求，坡度不应偏陡。

检查数量：每20米边坡检查1点，每段边坡至少测3点。

检查方法：用2m靠尺结合坡度尺量

4.8.13  场地平整填方区的标高允许偏差为±30mm；其它填方区的标高允许偏差为0～－50mm。

检查数量：每400m2测1点，至少测5点。

检查方法：用水准仪测量

一般项目

4.8.14  回填土料应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：直观鉴别或见证取样检测。

4.8.15  回填土施工含水率允许偏差为-4%～+2%

检查数量：基槽或管沟回填每层按长度20～50m，取样一组，每层不少于1组；基坑和室内填方每层按100～500㎡取样一组，每层不少于1组；场地平整填方每层按400～900㎡取样一组，每层不少于1组。

检查方法：见证取样检测

4.8.16  场地平整填方区表面平整度允许偏差为30mm；其它填方区表面平整度允许偏差为20mm。

检查数量：每400m2测1点，至少测5点。

检查方法：用2m靠尺和塞尺检查。

# 5  爆 破 工 程

## 5.1  一般规定

5.1.1  承接爆破工程的企业，必须具有建设行政主管部门审（批）核发的爆破施工企业资质证书、相关部门核发的《爆破作业单位许可证》、《爆炸物品使用许可证》，爆破从业人员应持有爆破工程技术人员安全作业证、爆破员证、安全员证和保管员证，并按核定的作业级别、作业范围持证上岗。

5.1.2  爆破工程应根据地质条件、周围环境、工程规模、施工技术力量和设备，编制与施工方案相适应的爆破方案、爆破设计书或爆破说明书，报经所在辖区公安部门批准后，方可进行爆破作业。

在城区交通干道、居民聚居地、风景名胜区、重要工程设施地、高压线、重要通讯设施地、地下洞库、水油气管道、化工管道和有沼气地方等附近进行爆破施工时，必须采取相应的安全技术措施和保护、监测措施，编制安全专篇和应急救援预案，经所在辖区公安部门批准后，方可进行爆破作业。

5.1.3  爆破前，必须做好下列安全准备工作：

1  建立指挥机构，明确爆破人员的职责和分工；

2  在危险区域内的建（构）筑物、管线、设备等，应采取安全保护措施，防止爆破有害效应造成毁伤；

3  防止爆破有害气体、噪声对人体的危害；

4  在爆破危险区的边界设立警戒哨和警告标志；

5  将爆破信号的意义、警告标志和起爆时间通知当地政府、单位和居民，起爆前，组织人、畜撤离危险区。

注：大、中型与特殊爆破工程施爆前应召开有关单位和部门安全工作会，并进行必要的试爆工作。

5.1.4  爆破工程所用的爆破器材，应根据使用条件选用，并符合国家标准或行业标准。严禁使用过期爆破器材，严禁擅自配制炸药。

5.1.5  对检验不合格或废旧爆破器材的销毁，应按辖区公安部门批准的方案实施。销毁爆炸物品时，必须由持有爆破安全作业证的技术人员在当地公安机关的监督下严格按爆炸物品处置技术的自身特点进行。

5.1.6  爆破器材的购买，运输、储存、保管，必须遵守《民用爆炸物品安全管理条例》。

爆破器材库的位置、结构、设施的设置及爆破器材贮存量必须得到辖区公安局的许可，在通过安全评价后投入使用。

5.1.7  在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）同时作业时，必须由业主负责统一指挥，明确责任。

5.1.8  爆破地点的杂散电流大于30毫安时，应用抗杂散电流雷管或非电网路系统起爆。如遇雷电和暴风雨时，应立刻停止爆破作业，将所有导线短路并用绝缘胶布包紧裸露的接头后，迅速撤离爆破危险区。

5.1.9  各种起爆器和用于检测电雷管及爆破网路电阻的专用欧姆表，每月及大爆破前应检查一次输出电流值及绝缘性能，电容式起爆器至少每月赋能一次，检验充电电压和外壳绝缘性能。

5.1.10  在水下或潮湿条件下进行爆破时，应采用抗水、抗压炸药或经防水、抗压处理的爆破器材。

5.1.11  起爆方法应根据工程特点、施工条件、当地气象条件等合理选择。对于大型或重要的爆破工程，应采用复式或两套起爆网路。

5.1.12  电雷管检测、导爆索的切割以及起爆器材的加工，应在专设的加工房内或指定的安全场地进行。严禁在爆破器材库、住宅、油库、变压器附近和爆破作业场地加工。

加工起爆药包应于爆破前在现场安全作业区域进行，并按当班所需数量一次制作，不得留成品。

注：导爆索的切割，应用锋利刀子在木板上进行。打折、过粗、过细或外观有损伤处应切去不用，两端头均应切除不小于150mm。切割时工作台上禁止堆放雷管。

5.1.13  爆破作业的钻眼、装药、连线和施爆等工作必须按各专业安全技术操作规程的规定执行。在爆破区内进行装药连线时，严禁烟火、射频电器和无关人员进入。爆后经安全员检查完毕并发出解除警戒信号后，作业人员方准进入爆破区，进入爆破区内人员禁止拉扯残孔的爆破管线。

5.1.14  露天爆破如遇浓雾、大雨、大风、雷电或夜间时，均不得起爆。

## 5.2  起爆方法

Ⅰ  电力起爆

5.2.1  用于同一爆破网路的电雷管应为同厂、同批、同型号，各雷管（脚

线长度为2m）之间电阻差值按表5.2.1中的规定值执行。对外观不端正，表面有压痕、锈蚀、裂缝，脚线绝缘损坏、锈蚀、封口塞松动和脱出的电雷管禁止使用。

表5.2.1  雷管之间的电阻差值

| 康铜桥丝： | 铁脚线 | ≤0.30Ω |
| --- | --- | --- |
|  | 铜脚线 | ≤0.25Ω |
| 镍铬桥丝： | 铁脚线 | ≤0.80Ω |
|  | 铜脚线 | ≤0.30Ω |

5.2.2  检测电雷管和电爆网路电阻时，必须使用爆破电桥或专用的爆破仪

器，其输出电流值不得大于30mA。

5.2.3  检测电雷管电阻时，应在专用的加工房内或安全、僻静的场地进行，并应采取隔离等防护措施。

5.2.4  电爆网路中起爆电源功率应能保证全部电雷管准爆，流经每个电雷管的电流必须符合下列规定：

一般爆破：  交流电不小于2.5A

直流电不小于2.0A

硐室爆破： 交流电不小于4.0A

直流电不小于2.5 A

注：采用起爆器起爆时，电爆网路的连接方法和总电阻值，应符合起爆器说明书的要求，起爆器应经试验后，方可使用。

5.2.5  使用单个电雷管起爆时，电阻值在规定范围内均属合格；使用成组电雷管起爆时，每个电雷管的电阻差值不应大于本规范8.2.1.1条的规定；当使用电雷管进行大规模成组起爆时，应把电阻值相近的电雷管编在一起，并使各组电阻值尽量做到平衡。

5.2.6  电爆网路应采用绝缘电线，其绝缘性能、线芯截面积应符合设计要求。使用前应进行电阻和绝缘检验。

5.2.7  爆破网路的连接必须在全部炮孔（或药室）装填完毕和无关人员全部撤离后，由工作面向起爆站依次进行。导线连接时，应将线芯表面擦净，接点必须牢固，绝缘良好，防止错接、漏接和接触地面，相邻两线的接点应错开100mm。

5.2.8  采用交流电流起爆时，起爆开关必须单独使用，并安设在上锁的专用起爆箱内。起爆开关钥匙在整个爆破作业期内由指定爆破员严加保管，不得转交他人。

5.2.9  当爆破区内或硐室内即将运入起爆药包（体）时，必须撤除工作面一切电源，其停电范围由设计确定。

硐室或井巷内，当采用电缆作专用爆破线时，距装药工作面50m以外允许电气照明，工作面附近只准使用防爆安全矿灯或绝缘手电筒照明。

5.2.10  当爆破区已经装入起爆药包遇有雷电时，应将已连接好的各主、支

线端头解开，并分别绝缘。当硐室内已装入起爆体遇有雷电时，应将两根导线的端头分别绝缘，并将导线放入洞内，距洞口不小于5m，导线与地面应用绝缘物隔离。在爆破区或硐室的所有人员应迅速撤离危险区。

5.2.11  起爆前，应检测电爆网路的总电阻值，如总电阻值在计算值±5%范围内，方可与起爆电源或起爆器连接。否则，应查明原因并清除故障后，方可起爆。

5.2.12  起爆后，如发生拒爆，应立即切断电源，并将主线短路。使用瞬发或延期雷管时，均应在短路5分钟后，方可进入现场检查。

5.2.13  在有杂散电流、静电、感应电或高频电磁波等可能引起电雷管早爆的地区爆破时不宜采用电力起爆。

Ⅱ  导爆索起爆

5.2.14  导爆索的连接方法应按出厂说明书的规定执行。当采用搭接连接时，其搭接长度不小于150mm，中间不得夹有异物和炸药卷并应绑扎牢实。

如采用孔外多段微差起爆时，可使用继爆管连接，但应保证前一段网路起爆时，不得破坏后一段网路。

5.2.15  当导爆索支线与主线采用搭接连接时，从接点起，顺传爆方向支线与主线的夹角应小于90°。

5.2.16  只准用快刀切割导爆索，严禁切割接上雷管或已插入炸药包的导爆索。

5.2.17  导爆索的敷设应避免打结、弯曲、擦伤、松弛或交叉，如必须交叉时，应用厚度不小于150mm的衬垫物隔开。

导爆索平行敷设的间距不得小于200mm。

5.2.18  引爆导爆索的雷管，应在距导爆索末端150～200mm处捆扎，雷管聚能穴要与传爆方向一致；采用双股导爆索网路时，每隔1～1.5m用胶布将两根导爆索捆扎。

注：当爆破在雷击区内又在雨季进行时，宜采用两股导爆索起爆网路。

5.2.19  起爆导爆索网路应使用两个雷管。一个网路上如有两组导爆索时，应同时起爆。

5.2.20  导爆索起爆网路比较简单，不需计算，但应合理安排顺序：

1  当进行齐发爆破或爆序先后关系不大时，可采用单向分段并联或并簇联；

2  要求先后起爆顺序不严格时，可用串联网路；

3  当要求严格的起爆顺序时，可采用双向分段并联或环形网路；

4  当导爆索与起爆雷管配合使用进行微差起爆时，可采用孔间微差、排间微差、孔间和排间微差的网路形式。

5.2.21  气温高于30℃时，露于地面的导爆索应加遮盖，以防烈日曝晒。

导爆索在接触铵油炸药的部位，必须用防油材料保护，以防药芯浸油。

Ⅲ  导爆管起爆

5.2.22  导爆管表面有损伤（如孔洞、裂缝、严重折痕等）或管内有杂物者，不得使用。

敷设导爆管网路时，不得将导爆管拉细、对折或打结等，炮孔内不得有接头，孔外传爆雷管与导爆管之间应留有足够的间距。

用于同一工作面的导爆管必须是同厂、同批、同型号产品。

5.2.23  导爆管与雷管（或四通）的连接，应按出厂说明书的要求进行。

5.2.24  导爆管起爆网路和起爆顺序可参照本规范第5.2.20条执行，但必

须注意网路顺序编排并复核计算导爆管雷管延时时间。

大型爆破应视情况采用复式网路。

5.2.25  用导爆索起爆导爆管时，宜采用垂直连接。

5.2.26  采用雷管激发或传爆导爆管网路时，应有防止雷管的聚能穴炸断导爆管和秒延期管的气孔烧坏导爆管的措施。导爆管应均匀地绑扎在雷管周围，用3～5层聚丙烯包扎带或棉胶带绑扎牢实，导爆管端头距雷管不得小于150mm。

在复式网路中，雷管与相邻网路之间应保持一定距离，以防破坏其它网路。

注：当用金属雷管激发（或传爆）导爆管时，应采取措施防止金属碎片破坏导爆管。

5.2.27  采用导爆管网路进行孔外延时爆破时，其延长时间必须保证前一段网路爆炸时，不致破坏相邻或后面各段网路。

5.2.28  爆前应进行网路检查，在确认无误的情况下，方能起爆。爆后应从外向内、从干线至支线进行检查，发现拒爆应及时处理，并及时分析总结。

## 5.3  钻孔爆破

5.3.1  钻孔爆破系指采用柱状装药结构形式的布孔爆破。按孔径、孔深的不同，分为深孔爆破和浅孔爆破。通常，孔径大于50mm，孔深大于5m的钻孔称为深孔，反之，则称为浅孔。条件具备时，应优先采用深孔爆破。

5.3.2  炮孔爆破主要参数，一般应符合下列规定：

1  露天爆破应采用台阶法爆破，在台阶形成之前进行爆破时应加大警戒范围；

2  梯段高度应根据工程规模、开挖深度、钻孔直径、边坡安全、施工机械、经济合理等因素确定；

3  炮孔的最小抵抗线长度一般为药卷直径的20～40倍，并与炮孔深度、炸药性能、起爆方法条件有关，可经过计算或试爆确定；

4  炮孔深度应根据岩石性质、梯段高度和最小抵抗线的大小来确定，一般超钻深度应为孔底抵抗线（最大抵抗线）长度的0.3倍左右；

5  采用一排或多排炮孔爆破时，炮孔间距应为最小抵抗线长度的1.25倍左右，当需要减小或增大炮孔间距时，应相应调整最小抵抗线长度；

6  炮孔装药后应进行堵塞，其堵塞长度一般应不小于最小抵抗线长度。

5.3.3  验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，维护孔口稳定，当遇到水孔时，应使用抗水爆破器材。

5.3.4  炮孔的位置、角度和深度应符合设计要求，钻孔前应检查布孔区内无盲炮或异常情况后方可开钻，装药前应清除炮孔中的泥浆或岩粉。装入起爆药包或炸药后，禁止投掷或冲击。

5.3.5  炮孔装药可采用手工装药或机械装药。当使用炸药卷手工装药时，应注意药卷直径与孔径的关系，防止产生管道效应造成拒爆。

5.3.6  使用机械装填炸药时，如采用电力起爆，应有安全技术措施，防止静电引起早爆事故。

5.3.7  炮孔装药和堵塞时，雷管脚线、导爆索和导爆管不准拉得过紧，不得损坏起爆网路，堵塞应密实，且不得使用活性材料。

5.3.8  多排炮孔起爆应采用电或非电毫秒延时雷管、导爆索——继爆管或电子毫秒延时雷管实施控制爆破，其起爆间隔时差应根据岩石性质及抵抗线大小确定。

5.3.9  爆破工程技术人员在装药前应对第一排各炮孔的最小抵抗线进行测定，对形成反坡或有大裂隙的部位应考虑调整药量或间隔堵塞。底盘抵抗线过大的部位，应进行清理，使其符合设计要求。

5.3.10  爆破员应按爆破设计说明书的规定进行操作，不得自行增减药量或改变填塞长度；如确需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并作好变更记录。

在装药和填塞过程中，应保护好起爆网路；如发生装药阻塞，不得用钻杆捣捅药包。

## 5.4  控制爆破

Ⅰ  光面及预裂爆破

5.4.1  为使边坡稳定、岩面平整、降低震动影响，宜采用预裂爆破或光面爆破。

5.4.2  预裂爆破和光面爆破主要参数的确定，应符合下列规定：

1  炮孔间距应根据工程特点、岩石特征、炮孔直径等确定，预裂爆破的炮孔间距一般为炮孔直径的8～12倍，光面爆破的炮孔间距一般为炮孔直径的10～16倍；

2  装药集中度应根据岩石和种类、炮孔间距、炮孔直径和炸药性能等确定；

3  预裂爆破或光面爆破炮孔中装药结构可采用不偶合连续装药或空隙间隔装药。不偶合系数应根据岩石强度、炮孔间距和炸药性能合理选择，应使炸药完全爆炸，并保证裂面（或光面）平整，岩体稳定，一般为2～5。间隔装药的间隙一般不充填，炮孔顶部堵塞长度一般为12倍炮孔直径，孔口应堵塞严实，药卷固定在炮孔中央或靠近开挖一侧；

4  预裂孔与主炮孔的间距应不小于1.5～2.0倍预裂孔间距，且应适当减少该主炮孔的装药量；光面爆破的最小抵抗线长度（光面孔与相邻主炮孔距离）应根据岩石特性、炮孔间距等确定，一般为光面炮孔间距的1.2～1.4倍。

5.4.3  预裂炮孔或光面炮孔的角度应与设计边坡坡度一致，每层炮孔孔底应尽量在同一水平面上。

5.4.4  当预裂炮孔和主炮孔在同一电爆网路中起爆时，预裂炮孔应在主炮孔之前起爆，其时差应不小于：

坚硬岩石                        50～80ms

中等坚硬岩石                    80～150ms

松软岩石                        150～200ms

5.4.5  光面炮孔与主炮孔在同一爆破网路中起爆时，主炮孔应在光面炮孔之前起爆，且各光面炮孔均应使用同一段的雷管同时起爆。

5.4.6  当采用预裂爆破降低爆破振动时，预裂炮孔应较主炮孔较深，预裂缝长度和宽度均应符合设计要求。

5.4.7  光面及预裂爆破的质量应符合下列要求：

1  岩面应均匀留下50%以上的周围边孔残痕率；

2  预裂缝宽宜在5～20mm，预裂缝深度以达到眼底为宜；

3  壁面不平度，一般工程应小于150～200mm，超挖不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准；

4  岩面上不应有明显的爆震裂缝。

注：壁面不平度是指爆裂面与设计开挖轮廊面的最大差值。

Ⅱ  拆除爆破

5.4.8  施工单位编制的拆除控制爆破施爆方案或施工组织设计，必须报请上级主管部门同意，并经辖区公安部门批准后，方可实施。

5.4.9  拆除爆破施工前，应详细调查了解被拆物的结构性能，查明附近建（构）筑物种类、各种管线的分布和设备设施的要求等情况，作好记录并绘制平面图及有关剖面图。

5.4.10  拆除爆破前，应对附近的建（构）筑物和保留的机器设备、仪器等，采取必要的防护措施，以防飞石、振动和冲击波的破坏。

5.4.11  拆除爆破场所及附近地表或空气中含有易燃易爆物质时，应测试其

易燃易爆程度。如因爆破可能引起该易燃物质爆炸或燃烧时，应采取窒息防爆等预防措施。

附近如有正在运行蒸汽锅炉、空气压缩机的储能罐以及其它受压容器等，爆破前应将气压降低到1～2atm。

5.4.12  进行拆除控制爆破时，必须采取可靠的防护措施，防控爆破有害效应。

5.4.13  在主爆破之前，对不影响主体结构稳定的部位或阻碍坍塌的隔墙、梁、柱和板局部解体时，无论采用人工，机械和预爆破等方法，都应做结构稳定性分析和力学验算，避免解体过度而发生突然倒塌事故。

5.4.14  重要工程或结构材质不明的拆除控制爆破，应进行模拟试爆或局部试爆。

5.4.15  建（构）筑物拆除爆破后，必须等待坍塌稳定方可派专人进行检查，经检查确认安全无误后，施工人员才准进入现场。

5.4.16  拆除高耸构筑物，例如烟囱、水塔等，应根据构筑物场地条件和材质，选择合适的爆破方案，并完成技术设计和安全设计。

5.4.17  烟囱内部如有堆积物时，爆破前应予清除或将炮孔布置在高于堆积物500～1000mm处。如遇有腰箍的烟囱或水塔时，采用定向倒塌方案时，应注意防止腰箍落地回弹和滚动。

5.4.18  采用原地坍塌方案时，应防止上部未解体结构落地、倾覆对周围建（构）筑物、设施等影响和伤害。

5.4.19  采用定向倒塌拆除爆破时，应掌握爆破时风力和风向，如遇有六级以上大风时，禁止起爆。

5.4.20  基础拆除爆破前，应按其埋置深度将四周泥土全部挖除，排除积水。如附近尚有机器设备、仪表或管线等不能拆除时，应根据爆破安全要求，采取有效的安全控制与防护措施。

5.4.21  采用炮孔爆破切割基础时，应根据工程特点、结构、材料等进行专门设计。

Ⅲ  水压爆破

5.4.22  水压控制爆破只适用于具有贮水条件（包括人工砌筑）的容器式构

筑物的拆除。

5.4.23  水压控制爆破应采用复式网路，且宜采用非电起爆网路。

5.4.24  注水前应仔细检查容器内有无渗漏水，如有渗漏水时，注水前应做

处理。

5.4.25  为保护底部基础不遭受破坏，可在底部铺设厚度不小于300㎜的细

砂保护层，且药包宜放置在水深的1/3～1/2部位。

5.4.26  对埋入地下的工事、水池、油罐等，爆破前应开挖出临空面，以提高爆破效果。在临空面沟壕内，不应有积水。

5.4.27  对开口容器实施水压控制爆破时，注水前应清除漂浮物，若爆破体上方有高压线，必须在爆破前临时停电，同时应做防护处理。

5.4.28  水压控制爆破前应做好爆破后贮水渲泄的疏排措施和防护工作，以免造成危害。

Ⅳ  静态爆破

5.4.29  采用静态破碎法拆除建（构）筑物时，应符合下列规定：

1  孔径应不小于30㎜，一般为38～75㎜，冬季施工不宜小于42㎜；

2  钻孔一般为垂直孔，根据需要可布置俯斜孔，应避免水平孔、仰斜孔（破碎需要时可例外）；

3  混凝土或弧石炮孔深度宜为破碎高度的0.65～0.75倍，原岩孔深度宜为破碎高度的1.05倍，钢筋混凝土炮孔深度宜为破碎高度的0.95～1.0倍；

4  对不同破碎对象，孔距可为孔径的5～20倍；

5  根据破碎对象的自由面，在多排孔分次破碎时，排距一般为0.6～0.9倍孔距；

6  最小抵抗线应根据破碎对象材质、形状、节理、钻孔直径和要求破碎的块度等因素确定，一般为200～500㎜。

5.4.30  根据破碎体体温和施工时气温选择破碎剂型号，按说明书进行作业并合理选择填充时间或人工升、降温等措施。

如在破碎期间，突遇暴冷或暴热，宜采用草帘、麻袋等覆盖保温隔热。

5.4.31  充填前应检查钻孔，干燥孔应先浇水湿润，有积水的孔应将积水排出，穿孔应堵塞牢固以防漏浆。

5.4.32  药剂混合、灌注及破碎期间，作业人员均应佩戴有机玻璃面罩或防护眼镜且不准直视炮孔。

5.4.33  采用灌浆机灌注炮孔破碎剂浆体时，药剂的延迟期应调到30分钟以上。如发现胶管内浆液有发热情况时，应用冷水冲洗或采取其它应急措施，防止胶管爆裂。

5.4.34  静态破碎应优先选用袋装棒状快速静态胀裂剂，并按使用说明书操作。

## 5.5   其它爆破

Ⅰ  二次爆破

5.5.1  爆破孤石或二次爆破巨大块石时，宜采用炮孔爆破，炮孔深度一般为块石厚度的0.55～0.60倍，炮孔堵塞长度应大于抵抗线长度的1.2倍，炮孔药量应随临空面多少和抵抗线大小适当增减。

5.5.2  采用裸露药包爆破孤石或大块石时，药包应设置在孤石或块石的中部、凹槽部位，切忌放入裂缝内，并用粘土覆盖。

坚硬的孤石或块石三个方向尺寸均较大时，不宜采用裸露药包，根据岩石形状和临空面情况可采用浅孔法爆破。

5.5.3  当多个裸露药包相互距离较近且一次起爆时，应齐发起爆。

5.5.4  露天裸露破岩时，一次爆破的装药量不得大于20kg。如需增大装药

量，可采用秒延期爆破，各延期段装药量均不得超过20kg。

5.5.5  采用二次爆破时，安全距离一般为400m，并应计算校核空气冲击波的安全控制距离。

Ⅱ  水下爆破

5.5.6  水下爆破施工前，应了解爆破危险区地质构造、水工构筑物和附近地面建（构）筑物以及船只通航情况。

在通航水域进行水下爆破时，应提前三日由港航管理部门会同公安部门公布爆破施工通知。

5.5.7  从装药开始至爆破警戒解除期间，航道上下游均应设置警戒船执勤，防止无关船只误入危险区或靠近爆破作业船。

5.5.8  当水下爆破工程开挖较深或靠近水工构筑物及地面建（构）筑物时，应采用钻孔爆破。

水下爆破工程量较小、开挖较浅或破碎水下障碍物（或大块石）时，可采用裸露爆破。

5.5.9  水下钻孔爆破作业应符合下列规定：

1  水下爆破的钻孔作业设施必须牢固、稳定，钻孔位置必须准确测定，施工时应经常检查和校正；

2  如遇内河水位变化很大（暴涨或暴落），沿海的风浪超过六级、浪高大于800mm时，禁止进行水下钻孔、装药等作业；

3  在深水中钻孔，如岩层面覆盖有河砂、小卵石或碎石时，应采用导管式钻机，其导管应通过覆盖层钻入岩层不小于500～1000mm，以防卡钻；

4  如因工程需要进行边钻孔、边装药作业时，除应有可靠安全设施外，必须经主管单位批准，方可实施；

5  水下爆破宜采用导爆管或导爆索起爆网路。每个起爆体内至少应装入2发相同雷管；

6  用于水下爆破的器材应有与水深相适应的耐水、耐压和绝缘性能；

7  在急流、湍流水域布设起爆网路应有足够的强度，又应有良好柔韧性，且爆破主线应呈松弛状态扎系在伸缩量小的主绳上；

8  钻孔装药时要拉稳药包提绳，且配合送药杆进行，不准从管口或孔口直接向孔内投掷药包，禁止强行冲击卡塞在钻孔内的药包；

9  水下深孔采用分段装药时，各段均应装起爆药包，且标记清楚，防止错接；

10  采用水下钻孔爆破开挖基坑（槽）时，在接近基底标高处不宜装药过多，以免基岩遭受破坏。

5.5.10  每次爆破后应及时进行安全检查，如有盲炮应及时处理。如遇有难于处理又危及航行安全的盲炮，应延长警戒时间直至处理完毕，确认安全无误方可通航。

5.5.11  水下爆破药包和起爆药包的加工，现场运输爆破器材和起爆药包，均应严格遵守有关安全规定。

Ⅲ  冻土爆破

5.5.12  冻土爆破的一次爆破量，应根据挖运能力和气候条件确定，爆破后

的冻土应及时清除，以免再次冻结。

5.5.13  采用垂直炮孔爆破冻土时，其炮孔深度一般为冻土层厚度的0.7～

0.8倍，炮孔间距和排距应根据土壤性质、炸药性能、炮孔直径和起爆方法等确定，堵塞长度一般不小于炮孔深度的0.33倍。

5.5.14  冻土爆破单位用药量，应根据土壤性质、冻土厚度、炸药性能和冻土程度等确定，一般可类同于松软石至普坚石单位用药量。

5.5.15  冻土爆破应采用抗冻和抗水爆破器材；否则，应采取防冻、抗水措施。

Ⅳ  沟槽爆破

5.5.16  沟槽爆破应采用钻孔爆破，在建（构）筑物和人烟稠密区，宜采用小规模谨慎控制爆破。

5.5.17  垂直沟槽应采用侧向无倾角的布孔方式，炮孔间距、排距应小于或等于实际抵抗线长度。在垂直纵剖面上，炮孔应呈2:1～3:1的倾度。炮孔超深应为孔底抵抗线的0.3倍。

5.5.18  在平地上开挖沟槽时，应在开挖一端或中部布置掏槽炮孔并首先起爆形成临空面，再按顺序起爆其它炮孔。

5.5.19  需要获得平整边坡面时，宜提前对沟槽两侧边坡实施预裂爆破。

5.5.20  沟槽爆破参数应符合下列规定：

1  炮孔深度不应超过沟槽上口宽度的1/2，如超过应分层开挖；

2  根据岩石结构、沟槽形状、开挖深度确定孔深，孔深一般为开挖深度的0.9～1.1倍；

3  孔距为孔深的0.67～0.8倍。

## 5.6  爆破安全检（监）测、监控与验收

Ⅰ  一般规定

5.6.1  工程爆破方案设计、施工组织设计和爆破安全监测、监控做为工程质量、安全控制的基本要素，为爆破工程验收资料的组成部分。

5.6.2  爆破安全检（监）测应采取仪器监测和现场调查相结合的方法。

5.6.3  爆破安全检（监）测应遵循如下原则：

1  测点布置应针对工程爆破动力响应条件，结合静态安全监测的测点布置情况统筹安排，合理布置；

2  检（监）测设备的选择，应满足精度要求，宜实现自动化监测；

3  检（监）测设备的安装，应满足设计要求。

5.6.4  承担爆破安全检（监）测的承包人，应在项目实施前进行爆破安全监测设计并编制实施计划。

5.6.5  在敏感区域附近爆破作业时，应对重点部位的有关控制指标加强监测，并进行巡视检查和宏观调查。

5.6.6  爆破安全各关联检（监）测指标，宜同时进行监测。

5.6.7  检（监）测仪器、设备应按规定进行检定、校准和期间核查。

5.6.8  测试仪器设备应满足抗高（低）温、防潮及防水等测试环境要求。

5.6.9  用于实时评价的测试设备应具有现场实时显示实测物理量的功能。

5.6.10  爆破安全检（监）测应由经有关部门认证具有法定资质的法人单位承担。

5.6.11  爆破安全检（监）测作业安全应符合GB 6722《爆破安全规程》的规定。

Ⅱ  检（监）测设计

5.6.12  检（监）测设计应按以下要求准备：

1  收集工程爆破设计、施工技术资料、爆区及检（监）测对象所处地的地质、地形以及静态监测资料；

2  收集工程爆破相关单位现场管理资料，涉爆工作规章制度及相关资证；

3  依据爆破施工及涉爆项目的具体情况，确定监测目的、监测项目、监测范围和监测时间；

4  进行必要的实地勘察及社会调查；

5  审查设计文件，存在有危害安全生产及周边环境的缺陷时，应立即提出停工要求。

5.6.13  检（监）测设计应包含以下内容：

检（监）测目的、检（监）测项目、检（监）测断面及测点布置、检（监）测仪器设备数量及性能、检（监）测实施进度、预期成果等。

5.6.14  检（监）测设计的技术要求应按以下要求执行：

1  爆破影响范围初定后，一般只进行爆破质点振动速度检（监）测，特殊情况下还应进行其它物理量监测时，应报请技术负责人审批；

2  检（监）测断面及测点布置应按以下要求执行：

1）应遵循重点检（监）测断面与区域检（监）测相结合的原则进行检（监）测断面设计；

2）重点检（监）测断面的选择宜与静态检（监）测断面一致。

3  同一重点监测断面测点数不少于3个，测点至爆源的距离按近密远疏的对数规律布置，当需获取爆破振动传播规律时，测点数应不小于5个，每一测点布置垂直向、水平径向、水平切向三个方向的传感器，严格控制每一测点不同方向传感器的安装角度，误差不大于5°，测点宜布置在能够采集到有效数据的区域范围内；

4  应在重点保护对象距爆区最近点的基面（岩）上布置质点振动速度测点；

5  地下工程开挖爆破，观测对围岩影响时宜将测点布置在边墙侧，最近点距爆区边缘10m左右；

6  洞间距小于1.5倍平均洞径的相邻洞爆破时，应在本洞、邻洞都布置振动速度测点，定期进行监测；

7  应在被保护对象对爆破振动敏感的区位设置测点，比如：历史文物、古迹建（构）筑物基础、重点机电设备基础、高耸结构基础、大坝基础廊道及坝顶、帷幕灌浆区、闸墩顶部及相关结构物等部位；

8  当爆破作业可能危及周围建筑物安全时，应选择具有代表性的建筑物基础做为监测点，布置质点振动速度传感器；有特殊要求时，应按需增加冲击波、噪声及有害气体等项目的监测；

9  在采用工程爆破法从事物探和超前地质预报时，应参阅相关方法和要求进行设计、监测、监控。

Ⅲ  现场调查与观测

5.6.15  爆破对保护对象可能产生危害时，应进行现场调查与观测。现场调查与观测应采取爆前爆后对比检测方法，主要内容应包括：

1  保护对象的外观在爆破前后的变化程度；

2  邻近爆区的岩土裂隙、层面及需保护建筑物上原有裂缝等在爆破前后的变化程度；

3  在爆区周围设置的观测标志在观测期间的变化程度；

4  爆破振动、飞石、有害气体、粉尘、噪声、水击波、涌浪等对人员、生物及相关设施等造成的影响；

5  对可能产生次生危害的岩土构造及建筑物必须编制岩土和建（构）筑物安全监控方案，并采取必要的岩土和结构监控措施。

5.6.16  在保护对象的相应部位，爆前应设置明显测量标志，对保护对象的整体情况，包括有无裂缝、裂缝位置、裂缝宽度及长度等，进行详细描述记录，必要时还应测图、摄影或录像；爆后调查这些部位的变化情况。

5.6.17  现场调查测量标志点的部位应尽量与仪器监测点相一致。

5.6.18  爆破前后，调查人员及其所使用的调查设备（尺、规、放大镜等）应相同。

5.6.19  根据现场调查与观测结果，并对照仪器监测成果，评价保护对象受爆破影响的程度，出具分析报告。损伤程度参照以下规定执行：

1  未受损伤：建筑物、基岩完好；原有裂缝无明显变化，爆破前后读数差值不超过所使用设备的测量测试误差；

2  轻微损伤：建筑物、基岩轻微损伤，如房屋的墙面有少量抹灰脱落；爆破前后原有裂缝的读数差值超过所使用设备的测量不确定度，但不超过0.5mm，经维修后不影响其使用功能；

3  中度损伤：建筑物、基岩出现损伤，如房屋的墙体错位、掉块；原有裂缝张开延伸，并出现新的细微裂缝等；

4  严重损伤：建筑物严重损伤，原有裂缝张开延伸和错位，出现新的裂缝，甚至房屋倒塌；

5  损毁：建筑物出现结构性破坏，甚至出现倒塌。

5.6.20  调查爆破后人员与动、植物受到影响的程度。

5.6.21  现场调查记录，根据爆破类型可参见附录E中表E.0.1分类填写。

Ⅳ  质点振动速度检（监）测

5.6.22  质点振动速度检（监）测应使用专门的爆破振动测试系统，并符合下列规定：

1  传感器频带线性范围应覆盖被测物理量的频率，可按表5.6.22对被测物理量的频率范围进行预估；

表5.6.22  被测物理量的频率范围 ( HZ)

| 监测项目 | 爆破类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洞室爆破 | 浅孔、深孔爆破 |  | 地下开挖爆破 |
| 质点振动速度 | 2～50 | 近区 | 30～500 | 20～500 |
|  |  | 中区 | 10～200 |  |
|  |  | 远区 | 2～100 |  |
| 质点振动加速度 | 0～300 | 0～1200 |  | 0～3000 |

2  记录设备的采样频率应大于12倍被测物理量的上限主振频率；

3  传感器和记录设备的测量幅值范围应满足被测物理量的预估幅值要求；

4  质点振动速度测试导线宜选用屏蔽电缆，质点振动加速度测试导线应选用专用屏蔽电缆。

5.6.23  应按监测设计要求布置测点，统一编号并绘制测点布置图。

5.6.24  传感器的安装应符合下列规定：

1  安装前，应根据测点布置情况对测点及其传感器进行统一编号；

2  应对传感器安装部位的岩石介质或基础表面进行清理、清洗、打磨找平；速度传感器与被测目标的表面形成刚性连接；加速度传感器与介质连接时，所用螺栓应与检定时一致；

3  砂土质介质或基础上的传感器安装，应将传感器上的长螺钉全部插入被测介质内，使传感器与介质紧密连接；

4  在传感器安装过程中，应严格控制每一测点不同方向的传感器安装角度，误差不大于设计控制要求；

5  测试介质体内参数时，固定内部测点传感器的充填材料，其声阻抗应与被测介质相一致，可与静态观测仪器一同埋设。

5.6.25  现场测试应符合下列规定：

1  应收集爆破规模、单响药量、爆破方式、作业周期、孔网参数及起爆网路等爆破参数；

2  准确测出爆源与保护点的位置关系，优化检（监）测点分布并精准定位；

3  合理选择自触发设定值，设置的量程、记录时间及采样频率等应满足被测物理量的要求；

4  应依据记录设备电源的待机时间，合理选择开机时间；

5  无线测量时，应采用同步测试装置将多测点的自记录系统相连接；

6  在进行爆破振动及传播规律检（监）测时，应填写爆破振动监测记录表，参见附录E中表E.0.2。

5.6.26  根据保护对象的类型，应按爆破振动安全允许标准，对其安全性做出初步评价。

Ⅴ  地下爆破作业的有害气体浓度检（监）测

5.6.27  地下爆破作业面有毒、有害气体浓度宜每周监测一次。

5.6.28  采样环境应与日常施工环境相同，检（监）测有害气体浓度宜采用便携式智能有害气体检测仪检测。

5.6.29  应建立有害气体及粉尘的产生与分布和排烟、降尘措施的记录档案。

Ⅵ  爆破空气冲击波超压及噪声测试

5.6.30  爆破空气冲击波超压及噪声的测试宜采用专用的爆破冲击波和噪声测试系统，也可采用声级计。

5.6.31  测点布置应符合下列规定：

1  根据爆区位置和爆破参数等，确定爆破噪声保护对象区域方位，选择敏感建筑物或保护区域距离爆破作业区最近的位置为监测点；

2  传感器（声级计）的布置应选择在空旷的位置，距周围障碍物应大于1.0m，距地面应大于1.5m，宜固定在三角架上。

5.6.32  监测后应填写爆破空气冲击波及噪声监测记录表，参见附录E中表E.0.2。

5.6.33  爆破噪声控制标准及计算方法如下：

爆破空气冲击波超压的安全允许标准：对人员为2000Pa；在城镇中，爆破噪声声压级安全允许标准为120dB，所对应的超压为20Pa。

爆破噪声声压级与实测超压的换算：

LP=20lg(PP0)                 （5.6.32）

式中  Lp——声压级，dB

P——实测超压，µPa

P0——基准声压，20µPa

Ⅶ  验收

5.6.34  测试记录应完整，并应包括与检（监）测项目相关的内容，构成完整的验收文件。

5.6.35  检（监）测数据应输入专用分析系统进行处理，分别读出各测试量的峰值、对应的频率、时间等，并根据需要进行频谱分析。

5.6.36  应依据起爆网路特征，分析判定记录波形中可能出现的异常值。

5.6.37 有特殊要求时，应对监测成果进行必要的分析与评价。

5.6.38  应采用统计法提出检（监）测量的传播规律，并随检（监）测资料的累积适时修正。

5.6.39  当测试数据超过相应的控制标准时，应在规定时间内报告相关部门。依据检（监）测频度的不同，一般以快报、日报、周报、旬报或月报等形式发送报告。现场监（检）测工作结束后，应完成《检（监）测成果报告》，其报告分为三个内容《现场检（监）测原始记录报告》、《检（监）测报告》、《检（监）测数据分析报告》。其中《现场检（监）测原始记录报告》仅为检（监）测机构的内部存档文件。

5.6.40  检（监）测简报必须涵盖如下内容：

1  检（监）测时间、地点、部位、参加人员、监测目的与内容；

2  检（监）测数据，应包括监测指标和爆破参数；

3  结果分析与建议。

5.6.41  检（监）测报告报表格式，参见附录F

5.6.42 《检（监）测报告》、《检（监）测数据分析报告》应根据委托要求提供，分正本和副本。正本包括所提供的报告并附检（监）测机构营业执照、国家质量技术监督部门颁发的《计量认证证书》资质、主要技术人员资证等附件。副本不含附件。

Ⅷ  校准

5.6.43  校准是对仪器测量系统所示值准确性的检查。校准工作应定期进行（一般为一年），校准结束后，出具校准证书或校准报告。重要的爆破监测前，还应对检（监）测仪器的灵敏度及频率响应范围进行使用前的核查。

5.6.44  期间核查是指检（监）测仪器在有效校准期间内，根据使用状况，进行定期或不定期的仪器稳定性检查。

5.6.45  下列情况下，应对检（监）测仪器进行期间核查：

1  有效校准周期1/2时间段内没有使用该仪器，在重新启用前；

2  完成一个野外作业循环送回实验室存放期间；

3  遇到高（低）温、高湿度、雷雨等极端气象条件后；.

4  遇到高负荷机械、电气等环境影响后；

5  大型、重要工程项目检（监）测前必须进行核查；

6  其他需要检定情况。

5.6.46  期间核查方法：

1  用更高精度等级的同类仪器在同一标准信号源条件下比对；

2  用新近校准同精度等级同类仪器在同一标准信号源条件下比对。

5.6.47  随时记录期间核查仪器的各项指标，入档备案。

5.6.48  期间核查使用的标准信号源应满足国家有关技术标准。

# 附录A  常用边坡及基坑支护形式

表A  常用边坡及基坑支护形式

| 支护结构 |  | 截面 抗弯 刚度 | 整体性 | 防渗性 | 施工 速度 | 造价 | 适 用 条 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板 桩 支 护 法 | 简易支护法 （跳板、横向支撑） | 差 | 差 | 差 | 快 | 省 | 开挖深度小于3.5m，已降低地下水位 |
|  | 槽钢 | 差 | 差 | 差 | 快 | 省 | 开挖深度小于4m，基坑面积不大，墙后无地下水，槽钢可以回收 |
|  | “U”型、“Z”型锁口钢板桩 | 较好 | 好 | 好 | 快 | 较贵 | 开挖深度可达5～10m，可用多层支撑或锚杆，适应性强，可防止土从桩间挤出，板桩可回收 |
|  | 直线型钢板桩 | 较差 | 较差 | 好 | 快 | 省 | 开挖深度小于锁口钢板桩，板桩可回收。 |
|  | 钢管桩墙 | 好 | 好 | 较差 | 快 | 较贵 | 开挖深度可达5～10m,可用多层锚杆，适应性强，钢管可回收 |
|  | H型钢（或钢筋混凝土）桩档板支护 | 较差 | 较差 | 较差 | 快 | 省 | 开挖深度可达6m，可用多层支撑或锚杆，材料可回收 |
|  | 钢筋混凝土板桩 | 较好 | 较好 | 较好 | 快 | 较省 | 开挖深度3～6m，配以多层锚杆开挖浓度可以加大，板桩不易拔出回收利用 |
| 重 力 式 挡 土 墙 | 砖石砌体挡土墙 | 好 | 好 | 较好 | 较慢 | 较贵 | 开挖深度4～6m，挖土至基底再砌筑，对软土地区不适用，需留泄水孔，基底需排水，材料不易回收。 |
|  | 钢筋混凝土挡土墙 | 好 | 好 | 较好 | 慢 | 贵 | 开挖深度6m挖土至基底再支摸浇灌混凝土，对软土地区不适用，由于混凝土龄期要求，效果不太好，常被地下连续墙取代 |
|  | 钢筋混凝土灌注桩挡土墙 | 较好 | 较好 | 较好 | 较慢 | 较贵 | 开挖深度6～8m，可根据计算确定桩径（墙厚）和间距，适用性强，但要待混凝土达一定强度才可挖土 |
|  | 旋喷桩加固土挡土墙 | 较好 | 好 | 好 | 较慢 | 较省 | 开挖深度4～8m，按计算确定桩径和墙厚，可以加筋，也可用于加固基底，防止基底土隆起，材料不能回收 |
|  | 深层搅拌加固土挡土墙 | 较好 | 好 | 好 | 较慢 | 较省 | 开挖深度4～8m，按计算确定桩径和墙厚，可以加筋，也可用于加固基底，防止基底土隆起，材料不能回收 |
|  | 悬臂式挡墙 | 较好 | 较好 | 较好 | 快 | 贵 | 开挖深度2～6m，挖至基底再支模浇注混凝土，需留泄水孔，费钢材，且不易回收。 |
|  | 扶臂式挡墙 | 好 | 较好 | 较好 | 较慢 | 贵 | 开挖高度不宜大于10m，挖至基底再支模浇注混凝土，需留泄水孔，技术比较复杂，材料不易回收。 |
|  | 锚杆式挡墙 | 较好 | 较好 | 较好 | 快 | 省 | 由混凝土立柱、面板、钢拉杆和锚定板组成。施工方便，但技术较复杂。 |
|  | 土钉墙支护 |  | 较好 | 较差 | 快 | 省 | 轻挖深度小于12m；随挖随护，不得超挖，需要采取防、排水措施。 |
|  | 排桩支护 | 较好 | 较好 | 差 | 较慢 | 较省 | 悬臂桩的开挖深度不宜大于10m，锚拉桩有时要受到临近已建物的制约。 |
|  | 预应力锚杆 |  | 好 | 较差 | 快 | 省 | 适用于强度较高的地层，特别适用基坑位移控制严格的基坑。 |
|  | 内支撑 | 好 | 好 |  | 慢 | 贵 | 内支撑是控制基坑变形较好的支护形式，但对土方开挖及土建施工有一定影响。 |

# 附录B  碎石土密实度野外鉴别法

表B  碎石土密实度野外鉴别方法

| 密实度 | 骨架颗粒含量和排列 | 可挖性 | 可钻性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密实 | 骨架颗粒含量大于总重的70%，呈交错排列，连续接触 | 锹、镐挖掘困难，用撬棍方能松动；井壁一般较稳定 | 钻进极困难；冲击钻探时，钻杆、吊锤跳动剧烈，孔壁较稳定 |
| 中密 | 骨架颗粒含量大于总重的60%～70%，呈交错排列，大部分接触 | 锹、镐可挖掘，井壁有掉块现象，从井壁取出大颗粒处，能保持颗粒凹面形状 | 钻进较困难，冲击钻探时，钻杆、吊锤跳动不剧烈，孔壁有坍塌现象 |
| 稍密 | 骨架颗粒含量大于总重的55%～60%，排列混乱，大部分接触 | 锹可以挖掘；井壁易坍塌；从井壁取出大颗粒后，砂土立即坍落 | 钻进较容易；冲击钻探时，钻杆稍有跳动；孔壁易坍塌 |
| 松散 | 骨架颗粒含量小于总重的55%，排列十分混乱，绝大部分不接触 | 锹易挖掘，井壁极易坍塌 | 钻进很容易，冲击钻探时，钻杆无跳动，孔壁极易坍塌 |

# 附录C  填土的最大干密度估算

C.0.1  当无试验资料时，填土的最大干密度可按下式估算：

ρdmax=ηρwds1+0.01ωopds

式中  ρdmax-回填土的最大干密度；

η-经验系数，粉质粘土取0.96，粉土取0.97；

ρw-水的密度；

ds-土粒相对密度；

ωop-填土的最佳含水量，可取塑限加2。

当填料为碎石或卵石时，其最大干密度可取2.0～2.2t/m3。

# 附录D  爆破工程检测报告

（规范性附录：检测报告格式要求）

编号：XXXX

检  测  报  告

检测项目：   XXXXX

委托单位     XXXXX

工程名称：   XXXXX

检测日期：   XXXXX

检测目的：   XXXXX

检测单位：   XXXXX    （加盖检测单位公章）

报告日期：   XXXXX

注  意  事  项

1、  报告无检测单位公章无效。

2、  结论页无检测单位公章无效。

3、  报告扉页左上角无CMA章无效

4、  报告检测结果页无授权签字人签字，报告无效。

5、  复制报告未加盖检测单位公章无效。

6、  报告涂改无效。

7、  对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

8、  本报告仅反映检测时态的数据。

地址：XXXXX

电话：XXXXX

传真：XXXXX

邮编：XXXXX

表D  检  测  结  果

| 委托单位 |  |  |  | 检测目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 安全标准 |  |  |  |  |
| 爆破类型 |  |  |  | 爆破参数 |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |  |
| 检 测 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点及 仪器编号 | 与爆源中心位置关系 |  | 主振频率（Hz） |  | 振速峰值（cm/s） |  |  |  |
|  | 距离(m) | 高差（m） |  |  | 垂直 |  | 径向 | 切向 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主检：                  审核：                  批准：

附：爆破现场平面图

# 附录E  爆破安全检（监）测分类表

表E.0.1  爆破现场调查记录表

| 爆破编号 |  |  |  |  | 起爆时间 |  |  |  |  | 天气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 |  |  |  |  | 爆破部位 |  |  |  |  | X： H： Y: |  |  |  |
| 爆破类型 |  |  |  |  | 炸药品种 |  |  |  |  | 飞石方向 |  |  |  |
| 钻孔直径 |  |  |  |  | 炸药直径 |  |  |  |  | 孔 数 |  |  |  |
| 孔 深 |  |  |  |  | 孔 距 |  |  |  |  | 排 距 |  |  |  |
| 单孔药量 |  |  |  |  | 总装药量 |  |  |  |  | 最大单段药量 |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堵塞长度 |  |  |  |
| 测点部位 | 记录仪编号 |  |  |  | 传感器编号 |  |  |  | 爆心距 | 速度（加速度、噪声、空气超压等） |  |  |  |
| 噪声感觉 | 难受 |  |  | 可以忍受 |  | 一般 |  |  | 建筑（保护）物 |  | 爆破飞石 |  |  |
| 本人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点部位 | 记录仪编号 |  |  |  | 传感器编号 |  |  |  | 爆心距 | 速度（加速度、噪声、空气超压等） |  |  |  |
| 噪声感觉 | 难受 |  | 可以忍受 |  |  |  | 一般 |  | 建筑（保护）物 |  |  | 爆破飞石 |  |
| 本人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点部位 | 记录仪编号 |  |  |  | 传感器编号 |  |  |  | 爆心距 | 速度（加速度、噪声、空气超压等） |  |  |  |
| 噪声感觉 | 难受 | 可以忍受 |  |  |  |  |  | 一般 | 建筑（保护）物 |  |  |  | 爆破飞石 |
| 本人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录：                     校核：                       页码

表E.0.2  爆破安全指标检（监）测记录表

| 起始时间 | 年 月 日 时 分 秒 |  |  |  | 天气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破位置 | X= Y= H= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆破参数 | 孔数： |  | 孔深： |  |  | 孔距： |  |  |  |  | 排距： |  |  |  |  |
|  | 单孔装药量： 最大段药量： 总装药量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 孔内雷管： 孔间雷管： 排间雷管： 分段数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点号（位置） | 爆心距 | 仪器编号 | 水平切向振速（加速度） |  |  |  | 频率 | 竖直向振速（加速度） |  |  | 频率 | 水平径向振速（加速度） |  | 频率 |
|  |  | X= Y= H= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合成速度 |  |  | 最大位移 |  |  | 最大加速度 |  |  |  | 相应频率 |  |
|  |  |  |  | 爆破噪声压强值 |  |  |  |  |  | dB值 |  |  |  | 相应频率 |  |
|  | 测点号（位置） | 爆心距 | 仪器编号 | 水平切向振速（加速度） |  |  |  | 频率 | 竖直向振速（加速度） |  |  | 频率 | 水平径向振速（加速度） |  | 频率 |
|  |  | X= Y= H= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合成速度 |  |  | 最大位移 |  |  | 最大加速度 |  |  |  | 相应频率 |  |
|  |  |  |  | 爆破噪声压强值 |  |  |  |  |  | dB值 |  |  |  | 相应频率 |  |
|  | 测点号（位置） | 爆心距 | 仪器编号 | 水平切向振速 （加速度） |  |  |  | 频率 | 竖直向振速（加速度） |  |  | 频率 | 水平径向振速（加速度） |  | 频率 |
|  |  | X= Y= H= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合成速度 |  |  | 最大位移 |  |  | 最大加速度 |  |  |  | 相应频率 |  |
|  |  |  |  | 爆破噪声压强值 |  |  |  |  |  | dB值 |  |  |  | 相应频率 |  |

记录：                        校核：                             页码：

- 附录F  爆破安全检（监）测报表

表F  爆破安全检（监）测报表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  | 监测时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检（监）测 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 现场负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检（监）测仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  | 爆破安全指标1控制限值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检（监）测仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  | 爆破安全指标2控制限值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检（监）测仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  | 爆破安全指标3控制限值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆破区域描述与桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检（监）测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点 | 距爆源距离（m） |  |  |  |  | 检（监）测指标1： |  |  |  |  | 检（监）测指标2： |  |  | 检（监）测指标3： |  |
| 爆破作业参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炮孔号 | 延时段位 |  |  | 药量（㎏） |  |  | 堵塞长（m） |  | 炮孔号 | 延时段位 |  |  | 药量（㎏） |  | 堵塞长（m） |
| 1、总装药量Q总__________㎏ 2、最大单段药量Q单=_____________㎏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆后现场检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主管：                                复核：                           记录：

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准（规范、规程）条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或

“应按……执行”。

# 引用标准名录

«土方与爆破工程及验收规范»GBJ201-83

«建筑地基基础工程施工质量验收规范»GB50202-2002

«膨胀土地区建筑施工技术规范»JTJ033-95

GB6722      爆破安全规程

GB18098     工业炸药爆炸后有毒气体含量测定

GB5748      作业场所空气中粉尘测定方法

GB/T18204.22 公共场所噪声测定方法

中华人民共和国国家标准

土方与爆破工程施工及验收规范

GB50XXX—201X

条 文 说 明

目  录

3  基本规定	72

4  土方工程	73

4.1  一般规定	73

4.2  排水和地下水控制	74

4.3  边坡及基坑支护	76

4.4  土方开挖	77

4.5  土方回填	79

4.6  特殊土施工	81

4.7 特殊季节施工	86

4.8  质量验收	89

5  爆破工程	90

5.1 一般规定	90

5.2 起爆方法	90

5.3  钻孔爆破	90

5.4 控制爆破	91

5.5 其他爆破	91

5.6 爆破安全检（监）测、监控与验收	91

# 3  基本规定

3.0.2  根据建设部建质〔2009〕87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定“开挖深度超过3m（含3m ）的土方开挖工程”需编制专项施工方案。

# 4  土方工程

## 4.1  一般规定

4.1.1  如设计对测量有特别要求，测量方法及精度应首先满足设计要求。当设计对测量无特别要求时，测量方法及精度应满足本条的规定。

4.1.2  土方的平衡与调配是土方工程施工的一项重要工作。一般先由设计单位提出基本平衡数据，然后由施工单位根据实际情况进行平衡计算。如工程较大，在施工过程中还应进行多次平衡调整。在平衡计算中，应综合考虑土的松散率、压缩率、沉陷量等影响土方量变化和各种因素。

为了配合城乡建设的发展，土方平衡调配应尽可能与当地市、镇规划和农田水利等结合，将余土一次性运到指定弃土场，做好文明施工。

土方的平衡计算，应综合考虑土方量的各种变更因索，如土的松散率、压缩率和沉降量等；

当采用断面法计算挖填量时，宜用坐标法计算；也可采用方格法计算挖、填量。由于计算机日益普及，土方工程量计算可以采用精确公式计算，推荐断面用坐标法计算。

4.1.3  在土方工程施工中地下水和地表积水影响施工作业效率、文明施工和环境保护。积水还可能导致边坡、基坑坍塌，因此必须针对现场具体情况编制降水和排水方案，在土方工程施工前实施降水或排水措施。保证工程的正常实施和安全生产。

4.1.6  平整场地的表面坡度应由设计规定，如设计无要求时，一般应向排水沟方向作成不小于2‰的坡度。

4.1.7  夜间施工应安排适当施工项目，否则容易发生质量和安全事故。如场地表面整平工作或在悬岩陡坎处施工等，均不宜在夜间进行。由于夜间施工光线不足，施工场地应根据施工操作和运输的要求，设置足够的照明。在危险地段如河沟边，洞穴口、陡坎处均应设置明显

警示标志，以免发生安全事故。

## 4.2  排水和地下水控制

4.2.2  有不少施工现场（特别是山区施工）由于缺乏排水总体规划，以致雨期施工中场地积水对生产影响很大。原排水系统系指自然排水系统和已有的排水设施，规划时应尽量与其相适应。为了减少施工费用，应先做好永久性排水设施，便于临时排水使用。

在山区施工中，不应轻易地破坏自然排水系统或山地植被，否则，容易引起滑坡，而且对当排灌和防洪也有影响。如必需改变原排水系统时，不仅应采取适当的整治措施，而且应征得上下游有关单位的同意。

4.2.3  在山区施工，由于雨季山洪水对开挖边坡和施工场地的影响很大，故应尽量做好永久性截水沟或设置临时截水沟，并应防止沟壁、沟底渗漏而形成缺口。

在低洼地区施工，由于雨季场外水流入施工现场冲跨基坑（槽）或和沟的边坡，造成施工损失的事例较多，故一般应采取挖掘临时排水沟或作土堤等防治措施。

4.2.6  通常降水是土方工程的一部分，降水设计施工前，是否时需要进行水文地质勘察，应视已有资料能否满足降水设计要求。我国许多城市地区的水文地质研究程度较高，资料亦较丰富，此时，为降水重复勘查不仅无必要，经济上也不合理，实践上也作不到。反之，已有资料不能满足设计要求时，显然应补作勘查，显然应补作勘查工作。所以，本条对降水设计前进行勘察工作的条件作出了规定。

接受降水任务时，必须明确土方施工对降水的要求，即降水面积与尺寸，降水深度及降水时间，这是降水设计的依据所在，其他要求系指为保证土方旗顺利进行而提出的特殊要求。

4.2.7  地下水降水方法应根据场地水文地质与工程地质条件，基坑（槽）挖深以及环境条件综合确定，可按表4.2.7选用。

表4.2.7  降水方法适用条件

| 方法名称 |  | 土类 | 渗透系数m/d | 降水深度（m） | 水文地质特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水明排 |  | 填土、粉土、粘性土、砂土 | 7～20 | <5 | 上层滞水、水量不大的潜水 |
| 降水 | 轻型井点 |  | 0.1～20 | 一级<6 多级<20 |  |
|  | 喷射井点 |  | 0.1～20 | <20 |  |
|  | 管井 | 粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带 | 1.0～200 | >5 | 潜水、承压水、裂隙水 |

4.2.8  为了保证开挖基坑（槽），管沟底面在无水的条件下施工，地下水位降至开挖底面500mm以下是必要的，过多则不经济、环保，根据国内外的施工经验及有关规定，一般为500～1000mm。

降水影响范围内对已有建（构）筑物可能出现的问题，主要是指软弱土地区，由于地下水位降低，造成地基土下沉。因此，降水设计时，宜对邻近建（构）筑物进行沉降观测，必要时，应采取防治措施。地下水人工回灌即将抽出的地下水再回灌到地下，使地下水位降低限制在必要的范围内，在条件允许时，是一个有效的防治措施。

4.2.11  降水开始前，完成临时排水系统是降水前应完成的准备工作，否则抽出的地下水四溢不仅影响降水效果，而且影响土方施工，甚至造成挖方边坡塌坍等事故。

抽出的地下水排至影响范围之外，应理解为抽出的地下水通过临时排水系统排入天然河道或永久排水系统内，从而排放至影响范围之外。

降水过程中，由于停电，抽水中断，地下水位回升，必将影响土方施工，甚至造成巨大的损失，所以，设置双电源是必要的。

## 4.3  边坡及基坑支护

4.3.1  各种支护结构的具体设计与施工要求应按国家相关的规程与规范执行，本规范不做具体要求。

4.3.4  对小型工程，挡土墙可选用《国家建筑标准设计图集》（047008）。

4.3.5  抗滑桩一般应深入基岩中，以切断滑体的滑移面，这将形成一个高悬臂结构，因些，增加锚索可增大防止滑坡体下滑的安全系数。

4.3.6  由于锚杆（索）采用了高压灌浆，为防止原始排水通道被堵塞，锚杆（索）之间应配置泄水孔。

4.3.7  喷锚支护主要作用是防止边坡表面渗水、冲刷以及岩体风化。

4.3.8  对存在不利软弱结构面的地层（如膨胀土），应慎用土钉墙支护。

4.3.9  当单排排桩支护不能满足要求时，可设计为双排桩，也可增加水泥搅拌桩等形成组合排桩结构。

4.3.10  预应力锚杆要求支护土体必须具有一定的粘结强度，这给该支护方法带来一定局限性。

4.3.11  基坑的阳角部位支护结构的内力比较复杂，故应在阳角的两个方面上都设置支撑。

## 4.4  土方开挖

4.4.1  土方施工前的准备工作十分重要，其主要内容包括：

1  对导线点、水准点原始地貌的复测。为了后一步施工方便，对测量控制点还要进行加密，并对导线点、水准点平差计算，符合《GB50026—2007》相关要求后方能使用。利用已复测导线点、水准点对原始地貌进行复测，并与原设计标高和坐标位置进行比较，一方面可以检查设计是否合理，土方是否平衡，并做好记录和签证，并作为工程结算的依据。

2  对地下或地上障碍物进行调查，对地上障碍物应于拆除、迁移，对地下障碍物要按设计或规范要求加以保护或迁移；对文物要按文物保护相关规定进行保护或迁移。

3  对集水的坑塘、水田、水库等应先排晾晒，为后期施工创造一个良好的施工条件，对开挖或回填的质量保证也更有利。

4  对现场暗坑、暗洞、暗井等进行调查，从质量上要按设计或监理工程师要去进行处理，保证工程质量。在填方区域，要检查坑内土质和空洞大小条件，结合质量要求来确定处理方案，对重要结构物位置或质量要求较高部位还要进行专门设计，如果洞坑较小而牢固，可以按结构回填方法回填处理；若暗坑、暗洞、暗井在挖方区，特别是石方爆破区域，要做好警示标志，在爆破钻孔和装药时要充分考虑坑洞对爆破的影响，严格控制钻孔位置、孔深和装药量，避免爆破事故的发生，确保人员和机械施工过程的安全。

4.4.3  土方开挖过程中原则上必须从下至下分层开挖，确因工作面影响，也必须保证边坡的稳定为前提，可以分台阶或分段开挖，禁止从下到上挖“神仙土”；在开挖的过程中，注意观察开挖土质和岩质走向的变化，若发现土质明显弱于设计，岩质走向有顺坡情况，应马上通知设计调整或采用加固措施，防止边坡滑坡。

对于大型土石方工程或山区建设，出现滑坡迹象时，对滑坡体应设观测点，随时掌握滑坡发展情况，及时采取有限措施，为整治滑坡提供依据。

4.4.6  对有重要的建筑物地段的开挖，要根据开挖边坡与建筑物的距离，建筑物的建筑结构、地下设施，开挖地段的地质情况和开挖深度进行综合考虑，验证开挖后边坡的稳定及建筑物的安全，根据具体情况可采用护壁桩、锚杆或预应力锚索等加固措施，开挖的过程中还要结合边坡的加固方式和设计要求有序开挖，控制好每一层开挖深度，确保开挖过程中边坡的稳定和建筑物的地基和附近建筑物本身的安全。

4.4.8  治理滑坡体的挡滑桩、挡土墙等施工应尽量在旱季施工，确实因工程情况特殊（具有抢险工程性质的）要进行施工的，必须做好以下措施：

1  对滑坡体周围作好排水和防雨措施，防止雨水进入滑坡体裂缝中，增加滑坡面的不利因素。

2  必须作好滑坡体位移和沉降观测，一旦发现突变和滑坡迹象，施工人员必须迅速撤离现场，确保人员安全。

3  基槽开挖或空桩开挖必须分段跳槽（孔）进行施工，基坑加强支撑（若人工挖孔，必须加强护壁，护壁深度必须超过滑动面一定深度），施工完一段墙（桩）后再进行下一段施工。

## 4.5  土方回填

4.5.2  填方区域进行回填之前，对即将隐蔽的填方作好填前准备，并按照设计要求对原地面或填方区域地基进行处理，达到设计要求后才能回填，并作好隐蔽资料。

4.5.3  回填土方前应将土料的性质和条件通过试验分析，然后根据施工区域土料特性确定其回填方法和部位，按不同质量要求进行合理调配土方，并根据不同的土质选择合理的压实设备。

1  土方回填方法可以根据不同的填料采取不同的填筑方法，填方土料应符合设计要求。土方填料填前应对取料场不同土质的填料通过土工试验作出其最大干密度和最佳含水量，其取样的频率一般要求每5000m3或土质发生变化情况下均要进行取样制标。

2  淤泥和淤泥质土一般不宜作为填料，但通过晾晒后，仍然可以作为填方区次要部位或无压实度要求区域；在实际施工过程中，若施工区域有干密度较大的干土或石渣，可以采用填一层淤泥后再填一层干土或石渣的方法，增加填方区的骨架，从而保证填筑体的质量，淤泥厚度不宜超过30cm，干土或石渣可以按50cm的厚度回填。

3  对于岩质坚硬的爆破石渣，采用分层铺筑振动碾压比较困难的情况下，可以采用填石工艺法或强夯法施工；采用分层填石铺筑时厚度不宜超过50cm，其最大粒径不宜超过每层厚度的3/4，当爆破难以控制好粒径时，宜采用强夯法填筑施工，根据不同的夯实功能确定其填筑厚度（一般3～5m厚），最大粒径可以控制在1m内，但大块填料不应集中， 注意粗粒和较细粒填料的级配，保证填筑体填料的均匀性；在有打桩的区域，不宜填筑岩质坚硬的石块，更不能出现超大粒径的填料；在有结构物的附近不能采用强夯法施工。

4.5.4  填方基底处理必须符合设计要求；设计无要求时，也应注意软土地基的处理方法，特别是高填方区(指填土高度大于20米)，坡度又陡于1:5的坡地回填问题，涉及到填筑体的沉降和填筑体的稳定问题。填筑体的沉降量包括地基受填筑体荷载产生的沉降量和填筑体土体压实后自身的沉降量；填筑体的稳定问题主要是原地基受填筑体荷载产生的变形，稳定填筑体不均匀沉降而产生的变形，必须处理好填筑体的沉降和填筑体的稳定问题，避免填筑体产生的不均匀沉降而开裂和填筑体的边坡不稳定情况。

1  填方区域为软土或淤泥时，一般采取换填、抛石挤淤；软土层厚度较大时，采用砂垫层、砂井、砂桩、碎石桩、注浆、填石强夯等施工方法，其施工应按国家标准≤建筑地基基础工程施工质量验收规范≥（GB5202-2002）的有关规定执行。当地基处理完后还应注意填筑速度控制，必须均匀加载，避免因填筑速度过快而影响软土处理效果。

2  对于坡度陡于1:5的填筑工作面，必须将坡面挖成台阶，坡面上的软土应清除，台阶面内倾，台阶高度不高于1m，台阶高宽比为1:2，若采用填筑体强夯施工，台阶高度可提高到2m左右，台阶高宽比仍为1:2。

4.5.5  填土必须分层填筑，分层压实，不同土料不得混填，混填后其压实度无法准确计算，也就无法评判其质量是否合格。

1  土体压实度和土体强度是两个不同概念，土体压实度是指某种土压实后的一个相对值，是相对于某种土的压实度；而土体强度是指土体压实后的坚硬程度，与土质和压实度都有关，一般干密度越大的土质其压实度越高，则土体强度越高。

2  检测填土压实度的方法一般采用环刀法、灌砂法、灌水法或水袋法。

1）环刀法适合粘性土或细粒料；

2）灌砂法适合砂性土、碎石类土；

3）灌水法或水袋法适合于碎石类土、砂性土、坚硬的石渣类填料。

3  检测填土强度的方法一般采用灌入度、承载力和弯沉值来表述。

4  采用机械填土时，应保证边缘部位的压实质量。宜将填土边缘超填30-50㎝，然后进行修整。

5  填方中采用两种透水性不同的填料分层填筑时，上层宜填透水性较小的填料。

## 4.6  特殊土施工

Ⅰ  软土施工

4.6.1  软土基坑降水，应根据当地土质情况，一般可在基坑开挖前10天～20天开始。降水施工工期可由设计在施工图中注明，当设计没有明确时，降水应持续到基坑回填完毕。 本条款主要考虑基础施工应做到干场作业和减小地下水对建筑物产生的浮力。由于软土具有流变的特性，排水沟开挖成型停置一段时间后极易坍塌变形，影响排水效果。因此，排水沟开挖成型后，要及时向沟内回填滤水材料，如碎（砾）石、粗砂等。挖设的集水井构造也必须符合要求，以保证集水效果。

4.6.2  由于软土的承载力较低，承受荷载后变形大。为了防止在基坑开挖过程中，施工机械的碾压造成基坑边坡失稳，特别是工程采用桩基时，施工机械运行会对工程桩造成挤压破坏。在基坑开挖前，应编制基坑开挖的施工方案，明确施工机械选型、施工机械行驶路线，并对施工机械行驶路线进行加固。同时宜选用对道路压强较小的施工机械，如履带式、多轮式、长臂式的施工机械。

4.6.3  土体稳定性验算可采用条分法进行分析，安全系数可根据经验确定，当无经验时可取：1.3。（北京规范取值：1.2、上海规范取值：1.25）当基坑面积大于50m×50m时，开挖前宜先进行局部试挖，根据实际情况，确定坡边度。工程桩的桩间土必须随着土方的开挖将其清除，防止土体滑移将工程桩折断。

4.6.4  当淤泥质土层厚度较大时（大于1m），可一次性将基底标高以上的淤泥土层挖掉，开挖时可采用斜面分层，分层厚度不应超过1m。

4.6.5  由于软土呈软塑、流塑状，具有较大的流变性，在很多情况下，即使在相当小剪切荷载作用下，其变形也会随着时间的推移而发展。为了预防土体的时变效应，每天开挖工作停歇时，或因故需要暂时停止基坑开挖时，开挖面的坡度必须满足施工方案所确定的比例，清除开挖面内的工程桩的桩间土，将施工机械撤离工作面。并应加强观测基坑的变化，及时采取相应措施。

4.6.6  当基坑内有局部加深的如电梯井、消防水池、集水井等深坑时，土方开挖前，应对深坑部位采用钢板桩、水泥搅拌桩等方法进行边坡加固。基坑开挖至设计标高后，及时进行垫层施工，以对基坑支护结构起到一定的嵌固作用。

4.6.7  软土基坑开挖均衡分层、对称进行极其重要。多项工程实例证明，基坑开挖超过3m。由于没有分层挖土，由基坑的一边挖至另一边，先挖部分的桩体发生很大水平位移，有些桩由于位移过大而断裂。类似的由于基坑开挖失当而引起的事故在软土地区屡见不鲜。因此挖土顺序必须合理适当，严格均衡开挖。

Ⅱ  湿陷性黄土施工

4.6.9  在湿陷性黄土地区施工时，除了应根据湿陷性黄土的类型、特点和设计要求做好施工现场的平面规划外，还应根据湿陷性黄土的类型、湿陷等级和场地建（构）筑物的类别做好湿陷性黄土场地的地基处理。

近年来，随着我国建筑用地的日益紧缺，削山填谷已成为解决建筑用地的主要途径。在一些湿陷性黄土地区，在削山填谷造地的过程中未经勘察和论证，对存在巨厚湿陷性土层的场地上盲目回填造地，给回填场地地基处理造成了极大的难度，也为工程建设留下了隐患。

4.6.15  当基坑不采取支护，进行放坡施工时，坡度宜按照表4.6.15执行。

表4.6.15  湿陷性黄土场地的基坑放坡坡度

| 岩土类别 | 岩土性状 | 坑深5m之内 | 坑深5～10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 | 中密—密实 | 1:0.75～1:1.00 | —— |
| 黄土 | 黄土状土（Q4） 马兰黄土（Q3） 离石黄土（Q2） 午城黄土（Q1） | 1:0.50～1:0.75 1:0.30～1:0.50 1:0.20～1:0.30 1:0.10～1:0.20 | 1:0.75～1:1.00 1:0.50～1:0.75 1:0.30～1:0.50 1:0.20～1:0.30 |

Ⅲ  膨胀土施工

4.6.16  膨胀土是一类特殊的非饱和土，主要由亲水性矿物组成，具有遇水膨胀、失水收缩的变形特性。具有超固结性、裂隙性、吸水显著膨胀软化、失水收缩开裂、且反复变形等工程性质。总体处治原则是隔断水气迁移,减少膨胀土体湿度变化,进而达到减少土体膨胀收缩的目的,或采取化学改性,掺入石灰、粉煤灰改性,控制其膨胀率.

4.6.18  膨胀土的强弱一般由地勘报告提供，或设计文件中规定,也可以通过土工实验确定.按照土的自由膨胀率Fs可分为其膨胀率分为强、中、弱3级：

弱性膨胀土：40%≦Fs≦65%

中性膨胀土：65%≦Fs﹤90%

强性膨胀土：Fs≧90%

强性膨胀土难以捣碎压实，同时遇水膨胀、失水收缩率大，不易控制质量，不应作为有质量要求的填料；对于中性膨胀土，可以通过化学处理后(掺石灰、粉煤灰)使用，其膨胀总率接近零，在这种条件下经压实后是稳定的；对于弱性膨胀土，在没有特殊要求的情况下可以直接作为填料，一般采用包边法施工。

Ⅴ  红粘土施工

4.6.22  红粘土天然孔隙比大，颗粒小，受地表水的侵润，会导致抗

剪强度的急剧下降，土的干湿度还会导致干缩，会加剧边坡的坍塌，

因此要求对人工边坡进行稳定性评价，在此基础上合理确定支护措

施；当采用自然放坡边坡时要有防冲刷措施。如采用土工布覆盖外复

土植草，直接挂钢筋网喷混凝土层等措施进行防护。

4.6.23  红粘土是由碳酸盐类经风化（以化学风化为主）后残疾、坡

积形成的红、棕红、黄褐等色的高塑性粘土。其天然空隙比大于1.0

受地下水运动的影响，易产生土洞，土洞如不及时有效的处理，可能

进一步发展和坍塌，导致地基基础和地面的沉降，造成不良影响。

4.6.25  红粘土含水量一般情况下天然含水量接近塑限，塑性指数大

于2.0，饱和度大于85%。过干、过湿进行夯实、碾压不易保证密实

度和承载力的要求。含水量过小夯实和碾压回填弹性过大，含水量过

高夯实、碾压时易导致橡皮土，土体得不到有效固结。

Ⅵ  盐渍土施工

4.6.27～4.6.28  化学成分及含盐量超标的盐渍土对地基和基础均有不利影响，当土中含盐量小于0.5%时，对土的物理力学性能没有什么影响；当土中含盐量超过0.5%时，土的物理力学性能开始受到影响；当土中含盐量大于3%时，土的物理力学性能有较大影响。此时，土的物理力学性能主要取决于盐分和含盐种类，而土本身颗粒组成退居次要地位。含盐量愈多，则土的液限、塑限愈低，在含水率较小时，土就会达到液性状态而失去强度。

盐渍土在干燥时盐类呈结晶状态，地基有较高的强度；但在浸水后易溶解变为液态，强度降低，压缩性增大。

土中含硫酸盐结晶时，体积膨胀，溶解后体积收缩，易使地基受胀缩的影响。土中含硫酸盐类时，液化后使土松散，会破坏地基的稳定性。

盐渍土对混凝土、钢材、砖等建筑材料有一定腐蚀作用，尤其是含盐量超标时，腐蚀作用更为明显。

4.6.30  盐渍土填料的含盐量不得过高，否则，不易压实，影响填方质量。

4.6.31  盐渍土在干燥状态下，其强度比不含盐的土还高，但含水量增加后，强度会急剧降低，故盐渍土施工应尽量在地下水位较低的季节进行。

如地下水位较高且基土比较松软时，应按设计要求在填方底部做好反滤层、隔水层，以阻止毛细水上升，影响盐渍土填方的强度。隔水层一般可采用：①由卵石、碎石、砾石或砾砂等作成反滤层；②石灰沥青膏隔断层。

使用盐渍土填料时，其压实系数与填料的关系是：压实系数愈大，则达到某一密实度所容许的土中含盐量愈高；压实系数愈小，则容许的含盐量愈低。因此，当土中含盐量较高，要降低含盐量又极有困难时，应采用加大压实功能的办法，即采用重型辗压机械，尤其在干旱缺雨地区，更应如此。

盐渍土的含盐量随深度而逐渐减少，在旱季时，由于地面水份的蒸了，盐分不断聚集于表面，造成表层结皮、结壳及壳下的松散土层，因此必须清除，以免引起上部填方再盐渍化。

为防止雨水渗入填方时，使盐渍土溶湿而降低强度，故应按设计要求

做好表面处理。

## 4.7 特殊季节施工

Ⅰ  雨季施工

4.7.1  由于雨期施工，填料的含水量容易偏高，压实质量难以达到设计要求，故工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期进行，对于重要的或压实系数要求较高的填方工程，为了确保填方质量，不宜在雨期施工。

4.7.2  雨期施工中，容易出现质量和安全事故，故应制定专门的技术措施，同时应随时掌握气象变化，以便预先做好防备。

4.7.3  雨期施工，排水、防洪措施都十分重要，均应在雨期施工前作好准备，防患于未然。

4.7.5  雨期施工填方工作面不宜过大，且各道工序应连续进行，有利于控制填料的含水量，防止表面积水而影响压实质量。如雨前来不及压完已铺填料，应将表面压光以利排水，待雨后表面晾干再行补压。

4.7.6  雨期施工，填方质量的一个关键因素是填料含水量。本条所提出的几种措施，可供施工单位结合工程具体情况选择，以保证填料和填方质量。

4.7.7  雨期中，基坑（槽）或管沟的边坡容易受雨水冲刷坍塌，故应注意边坡和稳定，必要时应采取相应措施。

4.7.8  在坑（槽）外侧围以土堤或开挖排水沟，是防止地面水冲塌边坡的有效措施，特别是在软弱土地区更应注意。

4.7.9  在沿海易肥热带风暴和台风袭击的地区，雨期施工应注意两点：一是防，加强天气预报，采取必要的预防措施；二是抗，暂设工程、生产和生活设施都应设有抵御暴风雨的装置，以减少损失。

Ⅱ  冬期施工

4.7.10  因冬期施工的费用较大，一般不宜采用。如工程急需，必须在冬期施工时，应根据土质情况、冻结深度、设备条件、工程特点和能源供应等情况，进行技术经济比较，合理选择施工方法。

4.7.11  防止土遭受冻结的方法，目前仍然是东北地区冬期开挖土方的一种常用的比较经济的方法。

4.7.12  本条第根据我国东北地区的施工经验，并参考原苏联的有关资料，提出根据冻土厚度选拔开挖、松碎机械的一些原则要求。

4.7.13  东北等地在融化冻土施工中，主要采用锯末、谷壳焖火烘烤法，循环针法次之，电热法因耗电大、成本高，很少采用。无论采用那种方法，都应分段进行，以免土融化后来不及挖运而再次冻结。

4.7.14  因填方下沉最受多种因素（如填方基土土质、压实质量、冻土含量等）的影响，应由设计单位根据具体要求确定。

4.7.15  本条根据《地面与楼面工程施工及验收规范》和高等级公路冬期施工要求似定。

4.7.16  冬期填方应注意两条：一是基底和表层填料应注意处理和填料质量；二是填料中冻土含量应符合设计要求，施工单位不能自行确定。

4.7.17  冬期填方高度应随室外平均气温有所限制。

4.7.18  对设计无特殊要求的平整场地填方，可用含有冻土块的填料填筑，但对填筑提出了具体规定。

4.7.19～4.7.21  冬期挖方的关键问题是防止冻害，防止基底土冻结、防止对邻近建（构）筑物基础或其它地下设施产生冻结破坏，故应采取相应的防冻措施。

4.7.22  本条对冬期回填基坑（槽）或管沟作了明确的补充规定，以防止冻害，保证填方质量。

东北地区有些施工单位，对于在冻结期间不使用的管道，回填时未限制冻土块的含量和粒径，待化冻并沉落后再作补压（夯）处理。故本条注中予以放宽。

4.7.23  本条系根据《铁路桥涵施工规范》相应条文拟定。

4.7.24  冬期施工、机具设备、炸药、油料等应注意安全，并采取相应保温或防冻措施。

4.7.25  在新疆土方施工中，化冻时期施工最困难。本条系根据新疆机械化工程公司的施工经验所拟定。

## 4.8  质量验收

Ⅰ  基本规定

4.8.2  随着施工技术的发展和新材料、新工艺、新设备的采用，可能会出现一些本规范或相关专业规范未涵盖的验收内容，对于分项工程、检验批的划分、验收方法等可由建设、监理、施工单位在施工前协商确定，对于涉及安全、卫生、环境保护的重要验收内容，还应有勘察或设计等单位参与协商确定。

Ⅱ 土方开挖

4.8.6  土方开挖应保证底面长、宽尺寸达到设计要求。对于土方开挖长、宽尺寸受支护结构控制时（如排桩、地下连续墙支护等），可不受本条限制，支护结构的施工质量与允许偏差应符合设计文件和相关专业规范要求。

# 5  爆破工程

## 5.1 一般规定

5.1.1  本条文根据我国颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-2003）、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGT147-2004）等有关条文拟定。

近几年来，随着爆破行业的有序发展，相关资证建设体系已基本形成。为此，要求承接各类爆破工程的企业和相关从业人员必须具备相应的资质和资格证书，严禁挂靠，借用资质、资格证书等行为。

## 5.2 起爆方法

5.2.5  成组电雷管准爆的必要条件是各组电雷管阻值达到平衡，且满足准爆电流要求。特别注意不得使各导线连接点受到腐蚀性污染。

5.2.15  导爆索具有单向传爆特点，限制主线与支线搭接后的夹角小于90°，是指两线沿传爆方向形成的夹角。

5.2.26  防止雷管聚能穴炸断导爆管的主要措施是：雷管端部（聚能穴）禁止朝向导爆管传爆方向，并用胶布捆扎牢实。当周围网线布置密度较大时，应当附加橡胶保护管，套封整个雷管。

## 5.3  钻孔爆破

5.3.1  深孔爆破机械化程度较高，施工精度、工艺控制及安全管理水平明显改善，已成为岩土爆破中政策性推广的主导工艺。

## 5.4 控制爆破

5.4.12  拆除爆破安全防护工程包括近体防护、远体防护和专项防护。通常近体防护主要是指对爆破体所采取的封密式防护；远体防护是指对爆破区域所采取的整体防护；专项防护是指对重点保护对象所采取的专门防护措施。

## 5.5 其他爆破

5.5.7  水下爆破对环境的安全影响主要包括地震效应、水中冲击波及涌浪和砂基的振动液化等问题，应在设计文件中充分体现，并依据相关规定确定安全警戒范围和方式。

## 5.6 爆破安全检（监）测、监控与验收

5.6.2  爆破安全检（监）测除采用仪器检（监）测外，还应在一定范围内同时进行现场调查。调查内容包括：目标物的结构特征、抗震能力、原有裂隙及其变化、有无新裂隙产生、外观及其结构变化程度等。

5.6.3

1  测点布置既要能较全面地反映爆破作业（爆炸作用）的影响，又要能突出重点，做到少而精。利用静态检（监）测断面，既能收集到爆破（炸）影响观测资料，又便于动静资料对比分析，还可实现安全监控。静态检（监）测宜选择变形观测、裂隙观测等方法；

2  测试设备应可靠、耐久、经济、实用并力求先进；

3  测试设备按设计要求安装和埋设完毕后，应绘制安装分布图、填写记录表等做为过程控制文件，存档备案。

5.6.4  承担爆破安全检（监）测的法人单位，应按相关技术标准编制爆破安全检（监）测设计文件、实施计划、方案和步骤。

5.6.5  在敏感区附近进行爆破作业时，应对重点部位的有关控制指标加强检（监）测，并进行现场调查与观测。及时分析动态、静态检测数据，以日报表的形式送达各方。

5.6.6  多项指标同时检（监）测，有助于测试系统综合对比分析，提高安全检（监）测成果水平。

5.6.9  实时评价的记录设备应在记录测试信号的同时，在显示屏上显示出实测到的最大值，供现场各方实时掌控，保证实测数据的公正性。

5.6.10   承担爆破安全检（监）测的法人单位，应符合下列条件：

1  持有国家质量技术监督部门颁发的《计量认证证书》。其中，核定的检测范围应包括爆破安全检（监）测的有关内容；

2  经工商部门注册的企业（事业）法人；

3  主要负责人同时持有《爆破工程技术人员安全作业证》（高级）和《安全评价师》（一级）职业资格证书；

4  不应为该项工程的爆破设计或施工承包人。

5.6.12

1  收集工程爆破设计、施工、当地地质、地形及静态监测资料，初步分析爆破（炸）作业可能会出现的有害效应及影响区域，为设计工作提供依据；

2  收集工程爆破设计单位、施工单位、作业人员及现场资料，

判定设计、施工、安全管理是否满足国家有关法律、法规及相关要求。

5.6.14

1  根据前期调研成果确定爆破安全检（监）测指标和影响区域，针对目标要求科学选定检（监）测物理量。采用速度响应谱进行数值分析时，可不进行质点振动加速度监测。

4  重点保护对象的检（监）测点，宜选择在距爆源最近处的基础上，当基础坐落在完整的基岩上时，也可将测试仪器直接安装在基岩上。

5  检（监）测地下工程爆破作业对围岩的影响，宜将测点布置在边墙侧，对于高边墙地下峒室，宜在不同高度分别设置测点。测点应选在距爆区边缘10m范围以内的后冲向及爆区上部边墙上。

6  洞间距指相邻洞壁间的最小直线距离。当洞间距大于2倍平均洞径时，可以对较大洞径的隧洞受邻洞爆破的影响进行检（监）测。

5.6.15  现场调查与观测是对爆区周围的保护对象进行大范围的查看，并有针对性地对保护对象进行爆破前后对比观测。

5.6.22

1  表5.6.22中频率范围是根据大量实测资料统计而来，实践中可根据爆破类型、测点的远近，选择不同类型的传感器；

2  一个周期振动至少采样12点，才能较真实地反映被测物理量的特征。因此，记录设备的采样频率应大于12倍被测物理量的可能最高主振频率；

3  传感器和记录设备均有量程范围，当被测物理量预估幅值超过测试系统的量程时，应采取措施对传感器的输出信号进行衰减，或选择其它能满足要求的设备；

4  屏蔽电缆可降低干扰信号，质点振动加速度传感器输出的是电荷信号，测试时必须采用专用屏蔽电缆。

5.6.24

1  宜用石膏、螺栓、水泥砂浆或水玻璃等材料，把速度传感器固定在监测部位；

2  原配在传感器上的长螺杆是经过专门设计的，全部插入砂土中才能满足测试要求；

4  在传感器安装过程中，安装角偏差大，将影响测试的精度；

5  声阻抗是指材料的声波速度值与其密度值的乘积。

5.6.25

3  自触发设置值一般为预估峰值的1/10～1/50；

5  应满足多测点同步测试的要求。

5.6.27  爆破炸药量增加、更换炸药品种或施工方法、施工条件发生改变时，应在爆破前后测定爆破有害气体浓度。

5.6.28  采用便携式智能有害气体检测仪检测时，应配置与检测项目有关的即插即用型智能化电化学传感器。

5.6.29  由于敏感建筑物、建筑物的敏感部位或需保护的敏感区域等方位不同，同一次爆破，宜同时选择几个测点。

5.6.39  《现场检（监）测原始记录报告》是计量认证程序控制的基本要求，应将现场所有原始资料汇总后编制出报告存档。《检（监）测报告》应加盖单位公章（或合法的检测专用章）和CMA标志。《检（监）测数据分析报告》应由同时具备《爆破工程技术人员安全作业证》（高级）和《安全评价师》（一级）职业资格的高级技术人员完成，并在责任人处签名，报告需加盖公章。

5.6.42  正本所附附件应包括：《企业营业执照》、《计量认证证书》等企业资质证书，企业主要负责人、项目责任人均同时持有的《爆破工程技术人员安全作业证》（高级）和《安全评价师》（一级）职业资格证书。

5.6.43  仪器的校准应由具有相应能力和资格的国家计量认证检测部门定期完成，并出具校准证书或校准报告。

5.6.44  期间核查是保证仪器处于良好工作状态的基本工作内容，应根据实际情况，及时进行期间核查，确保测试数据的准确性。