ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

燃气服务标准

City gas service

（本稿完成日期：2010.11.29）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	2

4.1　服务原则	2

4.2　服务信息公开	3

4.3　暂停供气服务	3

4.4　服务的监督评价	3

4.5　服务质量免责	3

5　管道燃气服务	3

5.1　发展用户服务	3

5.2　供气服务	4

5.3　气种转换服务	5

5.4　运行服务	6

5.5　安全服务	6

5.6　服务窗口	7

6　瓶装燃气供应服务	8

6.1　发展用户服务	8

6.2　供气服务	9

6.3　送气服务	10

6.4　安全服务	10

6.5　服务窗口	10

7　车用燃气供应服务	11

7.1　加气服务	11

7.2　安全服务	12

7.3　服务窗口	12

8　服务管理基本要求	12

8.1　服务管理制度	12

8.2　信息化服务	14

8.3　从业人员	14

8.4　上门服务	14

9　服务质量考核评价	15

9.1　考核评价原则	15

9.2　燃气经营企业自我评价体系	15

9.3　社会评价体系	15

9.4　考核指标及计算方法	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：中国城市燃气协会、北京市燃气集团有限责任公司、武汉市燃气热力集团、中国燃气控股有限公司、华润燃气（集团）有限公司、新奥燃气有限公司、重庆燃气（集团）有限责任公司、深圳市燃气集团股份有限公司、上海燃气（集团）有限公司、沈阳燃气股份有限公司、                 天津市燃气集团有限公司、港华投资有限公司、西安秦华天然气有限公司、北京大地燃气工程有限责任公司、徐州港化燃气公司、中国市政工程华北设计研究总院、华帝燃气具有限公司、兰州中油昆仑燃气有限公司、西安华通新能源股份有限公司、南京港华燃气有限公司。

本标准主要起草人员：王天锡、迟国敬、徐 姜、马长城、冯颖、丁淑兰、唐奕春、赖曙光、王丽娟、康学梅、高顺利、贾建刚、范金生、范小兵、吴炯、顾书政、张 宏、唐志祥、焦成华、杨军、王德、郑琪、黄 峰、张任国、杨红兵。

燃气服务标准

- 范围

本标准规定了城镇燃气供气服务的术语和定义、总则、管道燃气服务、瓶装燃气供应服务、车用燃气供应服务、服务管理基本要求及服务质量考核评价。

本标准适用于燃气经营经营企业向单位、居民提供的供气服务和相关管理部门及机构对供气服务质量的考核评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5842  液化石油气钢瓶

GB 8334  液化石油气钢瓶定期检验与评定

GB 11174  液化石油气

GB/T 13611  城镇燃气分类和基本特性

GB/T 13612  人工煤气

GB 15624   服务标准化工作指南

GB 17820  天然气

GB 18047  车用压缩天然气

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB 19159  车用液化石油气

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 50156  汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50494  城镇燃气技术规范

CJJ 51  城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

CJJ 94  城镇燃气室内工程施工与质量验收规范

- 术语和定义

下列术和定义语适用于本文件。

- 燃气服务gas service

指为满足用户的使用燃气需要，燃气企业向用户供气服务的活动过程以及该活动所产生的结果。

燃气经营企业gas company

管道燃气经营企业、瓶装燃气经营企业和燃气汽车加气经营企业的总称。

管道燃气经营企业pipe gas company

以管道输送方式经营燃气的企业，包括管道输送人工煤气、天然气、液化石油气等的经营企业。

- 瓶装燃气经营企业bottled gas company

- 以国家规定的燃气容器装运方式为用户提供持续燃气服务包括瓶组气瓶总容积小于1立方米的自然气化方式供气的经营燃气企业。

- 上门服务on-the-spot service

城镇燃气经营企业的服务人员到用户燃气使用场所提供的服务活动。

- 燃气燃烧器具前压力gas pressure when gas appliances are used

用户燃气燃烧器具燃烧时，在其燃气入口处测得的实际运行压力。

- 基表reference meter

直接显示用气量原始数据且与其他功能分离的计量器具。

- 液化石油气残液residuals of LPG

在室温下使用时，液化石油气钢瓶中残存且不再气化的碳5以上物质；

- 服务窗口service window

燃气经营企业为用户提供服务的场所，包括办事处（点）、用户服务中心、业务服务柜台、维修站（点）、瓶装燃气供应站、燃气汽车加气站等。

- 总则

  - 服务原则

    - 燃气行业服务应当遵循安全第一、诚信为本、文明规范、用户至上的原则。

    - 实行全年无节假日全天候应急服务。

    - 不得因燃气质量、停气作业不符合标准要求等问题对用户身体健康及生产、生活活动等构成危害。

    - 服务过程应保障人员和使用设施的安全，不给用户造成危害。

    - 不得泄漏用户信息。

    - 燃气经营企业供应的燃气应符合GB/T13611规定的燃气类别。

  - 服务信息公开

燃气经营企业在从事经营业务时，应当向用户公示办理各项业务的程序、条件、时限、价格、收费标准、服务电话等与服务有关的信息。

  - 暂停供气服务

在以下条件之一时、燃气经营企业提前履行告知义务后可以停止供气：

- 用户设施设备存在泄漏等安全隐患；

- 用户连续故意欠费；

- 管网设施按计划规定必须进行且无法避免的停气作业；

- 在燃气设施危及公共安全时，燃气经营企业可先行停止供气，再履行告知义务。

  - 服务的监督评价

燃气经营企业应建立用户满意度方面的自我评价体系；服务质量应当接受相关管理部门、社会机构和舆论的监督评价。

  - 服务质量免责

因不可抗力原因或气源变化导致服务不能履行或服务质量不能保证，燃气经营企业不应承担服务质量责任。

- 管道燃气服务

  - 发展用户服务

    - 发展用户应履行普遍义务和遵循燃气专项规划。

    - 管道燃气经营企业应当适应经济发展和居民生活需要，制定发展用户的供用气条件，公示管道供应能力范围。

    - 供用气条件至少具有以下内容：供气管道覆盖的区域、用气场所的安全用气条件。

    - 管道燃气经营企业应制定发展用户业务办理流程和流程业务环节的接待时间、负责部门、办事准则和办理期限，并公示。主要流程至少具有以下内容：

- 前期咨询；

- 申请受理；

- 现场查勘；

- 接气方案确定；

- 合同签订；

- 接气装表施工；

- 工程验收；

- 置换通气等。

    - 管道燃气经营企业应当在其经营范围内履行普遍义务，不得拒绝符合供用气条件的用户的用气申请。对在已有管道供气能力之外的用气申请者，告知需要新接入干管、支管、庭院管等的工程量及费用。

    - 管道燃气经营企业受理用气申请后，经勘测符合供用气条件的，应当与申请用气用户签订施工通气合同，明确双方权利、义务及收费标准、工程期限，并按照合同约定期限完工通气。

    - 发展用户程序、时限:

- 管道燃气经营企业接到用气申请后，应当在15个工作日内正式答复；

- 对需要管道燃气经营企业提供安装施工的，应当按照合同的约定，组织符合施工资质的单位进场施工，验收合格后通气交付使用；

- 管道燃气经营企业在零散居民申请用气者付清工程安装费后，应当在与用户约定时限内完成工程安装，验收合格后通气交付使用。

    - 管道燃气经营企业应当制定《燃气安全使用手册》，向用户发放。

    - 管道燃气经营企业应当与用户签订供用气合同，并建立用户档案。用户档案应当包括能为用户提供方便、快捷服务所需的全部信息。

    - 供用气合同至少应包含以下内容：

- 供气质量；

- 保证用户信息安全；

- 用户有责任维修、更新的设施设备；

- 用户在上款的设施设备安装、更新、修理时，应由有资格的企业实施，并在结束后的十日内向燃气经营企业提供合格证明；

- 免费服务的项目、内容。

  - 供气服务

    - 燃气燃烧器具和设施投入使用应符合下列要求：

- 对于符合国家质量标准、管道燃气经营企业参加工程质量验收并验收合格的用户燃气设施，不得拒绝用户设施投入使用。

- 对于零散居民用户新装燃气设施的安全使用条件检查合格后，管道燃气经营企业应按约定的时间供气投用。对不符合燃气燃烧器具安全使用条件的，不得投入使用。

    - 管道燃气经营企业应当向用户提供、安装经法定机构检测合格的燃气计量表。选用的燃气计量表应当便于燃气经营企业的统一管理和安装、维修业务。使用自动计量的燃气计量表应当具有余额不足报警提示功能或者有限透支功能。

    - 管道燃气经营企业与居民用户结算燃气费的周期不得低于1个月。与其他用户另有约定的，从其约定。采用何种方式与用户结算，应当在供用气合同中明确。

    - 燃气销售价格调整时，管道燃气经营企业应当对机械表用户及时抄表结算燃气费；对预存款用户（包括IC卡等自动计量抄表用户）应当以调价日时间和调价日前的价格结清前期燃气费，按照调整后的价格结算调价之后的燃气费，并告知用户。

    - 管道燃气经营企业应当做到抄表作业及时准确。

- 对使用机械表的用户，管道燃气企业应当按照约定的时间到户抄表作业。

- 抄表应按照规定周期进行，可通过账单提示等方式告知用户下次抄表时间。若需要变更抄表周期，应提前通知用户。

- 对居民用户长期不在家而无法上门抄表或暂时无法正确抄表的，计量可以按以下方法进行估量并告知用户：

  - 估量不得高于该用户过去一年中最高的单月抄表量；

  - 对同一用户的连续估量不得超出2次；

  - 估量后第一次进户抄表作业时，应当按照“多退少补”的原则与用户结算。

- 管道燃气经营企业不应当对非居民用户进行估量抄表。

    - 管道燃气经营企业抄表后，应当向用户送达缴纳燃气费通知。缴纳燃气费通知应当按照企业规定的时间送达。对拒收缴纳燃气费通知的用户，采取有效方式送达。

    - 管道燃气经营企业的缴纳燃气费通知应当具有下列内容：

- 企业名称；

- 用户编号、户名、地址；

- 抄表数和用户当期使用的燃气量；

- 燃气的价格和用户应缴纳的燃气费金额；

- 缴纳燃气费的地址、时间和时限及缴费方式的提示；

- 企业的缴费查询电话、服务投诉电话、监督电话或其他联系方式。

    - 管道燃气经营企业收取用户燃气费时，含委托银行或者其他单位及电话、网上银行等方式，应当向用户出具合法收费凭证。对遗失凭证需续补的用户，燃气经营企业应当据实出具证明。

    - 管道燃气经营企业应当通过服务窗口、银行托收系统、网站、电话及多媒体机等方式向用户提供缴费及查询服务，让用户能及时得到查询结果。

    - 用户逾期未缴纳燃气费时，管道燃气经营企业应当以电讯或者发送催缴费通知单等有效方式提醒用户缴费。同时告知违约责任。

  - 气种转换服务

    - 管道燃气经营企业只能在以下情况时对用户转换供应气种：

- 根据城市燃气专项规划需要转换气种；

- 其他气种供气并入城市主管网；

- 因突发事故原因需要使用其他气种的应急气源。

    - 除前款第3条外，管道燃气经营企业在进行气种转换时，应当与置换地区的街镇、社区、物业管理等单位取得联系，告知相关工作，并提前5个工作日向用户通知转换原因、流程、时间、安全技术保障措施、注意事项、收费项目及标准、新气种的特性、使用新气种的价格及需要用户配合事项等。

    - 管道燃气经营企业应当在发布气种转换通知前，至少要完成以下工作：

- 上门检查用户室内燃气设施的安全。

- 登记燃器具品牌、型号。

- 向用户告知安全检查记录并要求用户签字。

- 对检查不合格的，应当按照有关规定，向用户发出整改通知书，整改通知书上应要求用户签收。

- 因用户不在家无法入室进行安全检查的，应当做好记录，并以书面形式告知用户联系电话号码，另行约定安检时间。

- 宣传用户在燃气转换时要注意的安全事项。

    - 管道燃气经营企业应当将准确的用户燃气燃烧器具资料提供给相关企业，并组织企业做好燃气燃烧器具更换或者改装总成的前期准备工作。

    - 提供改装的燃气燃烧器具配件总成应当符合国家相关技术标准和规范要求，改装后应当填写改装工单，改装工单应有改装企业名称、人员工号、改装内容、试火情况等内容并有用户签名。

管道燃气经营企业应当对改装后的燃气燃烧器具和设施进行安全检查；未更新或改装的燃气燃烧器具不得使用，并应当告知用户。

    - 管道燃气经营企业应当在气种转换前完成抄表和结算工作，除 5.3.1第3项、5.3.3.5条款外。

    - 应当按公示的时间恢复正常供气，因特殊情况延时供气的应当及时公示。

  - 运行服务

    - 管道燃气经营企业要落实燃气管网设施巡查管理制度,定期检查地下燃气管网设施,确保正常持续供气。

    - 管道燃气经营企业应当每年不少于两次，在管网至少三个不同方向的末端民用户处，定期检查燃气加臭的质量。

    - 管道燃气经营企业接到用户需要改装、拆除燃气设施的申请后，应当在5个工作日内予以答复。对受理的，应当自用户交清相关费用后，居民用户按照约定时间的5个工作日内、非居民用户按照合同约定的时限，实施相关工程。

对不受理的，应当同时以书面形式向用户说明不受理的理由。改装燃气设施的保修期为交付使用之日起后的6个月。在保修期内，因改装工程质量造成的问题，由管道燃气经营企业免费解决。

    - 管道燃气经营企业应当按照国家规定定期更新、检定燃气计量表。非在线检测燃气计量表时，应向用户提供备用燃气计量表或者与用户商定检测期内的计量方式。

    - 对燃气计量有异议的,可向法定检测机构提出检定申请：

- 检定结果超出国家规定误差标准的，由燃气企业提供更换使用的燃气计量表并承担相关检定费用；检定结果符合国家规定的，由提出检定申请方承担检定燃气表的相关费用。

- 对于超出的误差，应当给予损失方按照计量误差累积量补偿用气费，累计时间按照自拆表检定之日前1年计算。该表安装使用不足1年的，按实际使用时间计算。

- 计量表因故障失去计量功能的，按该用户停表前12个月的平均月用气量计算应补气量费，无准确数据时，居民用户可按该地区上年度户平均月用气量计算应补气量费。其他用户依据供气合同处理。

- 燃气用户的用气量以基表显示的数据为基准数据。

    - 管道供应临时中断的处置：

- 管道燃气经营企业因管道施工、维修、检修等计划性而非突发性原因确需降压或暂停供气的，应当提前48小时将暂停供气及恢复供气的时间通知用户和燃气主管部门。

- 降压或暂停供气的开始时间应当避免用气高峰，暂停供气的时间一般不得超过36小时。降压或暂停供气前，企业应当采取多种方式通知用户。并按时恢复供气。

- 用户燃气管道设施发生故障，向管道燃气经营企业报修，管道燃气经营企业必须受理，应按照当地政府规定的时限内赶到现场。

- 供气管道发生漏气或突发性事故停气，应采取不间断的抢修措施，直至修复投用；供气企业管理的燃气表井室、阀门井室等井盖缺损，应自得到报告或发现之时起24小时内修复。未能及时修复的，应采取保护措施。

- 对突发、意外造成停气、降压供气或者停气时间超过24小时以上，应通知停气影响范围内的重要用户，宜向居民用户说明情况。

    - 管道燃气经营企业恢复供气，必须事先采取多种方式通知用户。不得在22：00时至次日6：00时之间向居民用户恢复供气。再次停气或超时停气应再次通知用户。通知内容包括：停气原因；停气范围；停气开始时间；预计恢复供气时间。

    - 管道燃气经营企业停业、歇业的，应当提前90日报经燃气主管部门同意，由燃气主管部门、管道燃气经营企业事先对供应范围内的用户的用气做出妥善安排并告知用户。

  - 安全服务

    - 管道燃气经营企业应当履行向用户告知安全用气和宣传安全用气知识的义务，并向用户发放《燃气安全使用手册》。

    - 燃气燃烧器具前压力检查应符合下列要求：

- 管道燃气经营企业应当在调压装置出口的近端和最远端实施监控。每年按规定定期检查用户燃气燃烧器具前压力；但每2个月不得少于一次，每次测试户数按当地实际确定。

- 检测点应具有随机性和符合气种特性。

- 按照国家标准持续稳定供气，在用气高峰时，燃气燃烧器具前压力不低于燃烧器额定压力的0.75倍；在用气低峰时，燃气燃烧器具前压力不高于燃烧器额定压力的1.5倍。

    - 安全检查应符合下列要求：

- 管道燃气经营企业应当按照当地法规规定的期限组织用户室内燃气设施的安全检查。

- 入户检查前，应将时间和工作方式等内容采取多种有效方式告知用户。入户服务的人员应主动表明身份并说明来由。

- 对初次使用燃气的用户和新住宅用户装修后在供气设施投用前，应按约定进行上门安全检查。

- 安全检查记录应当要求用户签字。

- 入户检查应符合CJJ51《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的规定的内容，并应有下列事项：

  - 嵌入式燃气燃烧器具和在隐蔽及不易观察位置安装的连接管道符合规定，采用可靠的不脱落连接方式，热水器排烟管不泄露等；

  - 燃气使用区域通风情况。

- 对检查不合格的，应当履行告知义务，并按照规定的燃气设施维护、更新责任范围实施维修工作，或者帮助、督促用户自行整改并向用户发出隐患整改通知书，整改通知书应当要求用户签收。

- 用户要求协助对其燃气设施维护、更新责任范围内的安全隐患整改时，应组织有资质的施工单位实施。按照规定的标准收取费用。

- 用户拒绝入户安全检查的，或者拒绝在安全检查记录上签字的，或者不签收整改通知书的，管道燃气经营企业应当做好相关记录。

- 安全检查应提前通知用户，或在社区和楼栋的明显处张贴告示，并按通知的时间实施。

- 因用户不在家无法入户进行安全检查的，管道燃气经营企业应当做好记录，并以书面形式告知用户约定安全检查时间及联系电话号码。

在未与用户取得联系前，管道燃气经营企业应当对该用户进行有效监查。

    - 管道燃气经营企业接到用户室内燃气泄漏的报告，应当在接报的同时，提示用户采取关阀停气、自然通风、不得开停电器开关、撤离现场后报警等安全措施，并立即赶到现场处置，按照当地政府规定时间到达。

    - 管道燃气经营企业接到用户报修无气或者气压不足时，对属于计划性停气或者降压供气的，应当向用户说明情况，并告知用户预计恢复正常供气的时间；对不属于计划性停气或者降压供气的，应当立即赶赴现场处置，及时恢复正常供气。

    - 上门服务应提前通知用户，并按约定的时间准时到达。

    - 建立用户户内隐患整改及监督的档案，督促用户整改。该档案宜实行3年保留期限。

  - 服务窗口

    - 管道燃气经营企业设置的服务窗口应当满足用户服务需求。

    - 管道燃气经营企业应当保证服务窗口按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内进入服务窗口的用户未办理完事项前，服务窗口不得终止服务。

    - 管道燃气经营企业应当保持服务窗口的整洁、物件码放整齐，不得放置与服务无关的物品。入口处应设置明显标识牌；宜设置无障碍通道，并保持畅通；服务设施齐全、完好。

    - 管道燃气经营企业的服务窗口符合以下要求：

- 设有受理业务的服务柜台，柜台高度不能超过1.4米；

- 采用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；

- 有服务电话、时钟、日历牌；

- 有处理业务需要的电脑设备；

- 设有供用户休息的座位；

- 有符合规定的消防器材；

- 宜为用户服务区域配置空调设备；

- 宜配置服务顺序叫号机；

- 宜提供用户停放车辆的场所。

- 宜安装监控设施；

- 宜配备保安服务；

- 张贴安全提示标识。

    - 管道燃气经营企业应当在服务窗口公示以下内容：

- 企业应当履行的主要法定义务；

- 办理业务的项目、流程、程序、条件、时限和供用气条件；

- 供气服务标准、服务承诺、服务问责、服务投诉处理制度；

- 燃气质量和供气质量的主要参数，燃气销售价格；

- 燃气设施安装、维修项目内容、标准及关联服务的项目、收费标准和收费依据以及免费服务项目；

- 服务窗口的营业时间；服务（业务、报修、投诉）电话和监督电话；

- 安全用气常识、节约用气知识；

- 服务人员岗位工号。

    - 实行服务窗口首问负责制度。

- 瓶装燃气供应服务

  - 发展用户服务

    - 瓶装燃气经营企业应当在其经营许可范围内履行普遍服务义务。

    - 瓶装燃气经营企业可以通过电话受理、上门服务受理、供应站受理、网上预约受理等多种方式发展瓶装燃气用户。

    - 瓶装燃气经营企业受理用气申请后，应当建立用户档案，向用户发放《燃气安全使用手册》。

    - 瓶装燃气经营企业应当向用户提供符合国家规定并经法定检测机构检测合格的燃气容器或钢瓶。

    - 对合同供气用户，供用气合同至少应有以下内容：

- 保证供气质量；

- 保证用户信息安全；

- 用户有责任维修、更新的设施设备；

- 用户在上款的设施设备安装、更新、修理应有资格的企业实施，并在结束后的十日内向燃气经营企业提供合格证明；

- 免费服务项目。

  - 供气服务

    - 瓶装燃气经营企业应当依照燃气专项规划设置瓶装气供应站，从事瓶装气经营服务。因城市改造需要撤消或者搬迁瓶装气供应站的，应当制定方案，妥善安排用户的用气，并于瓶装气供应站撤消或者搬迁日前，按照当地法规的规定时限，在该供应站公开通知，通知应当具有以下内容：

- 瓶装燃气经营企业名称；

- 撤消或者搬迁的瓶装气供应站名称；

- 撤消或者搬迁的日期；

- 妥善安排用户用气措施；

- 新设供应站的站名、地址、方位图、服务电话或呼叫中心统一电话。

    - 向用户提供的燃气容器应符合以下要求：

- 应标注企业名称、服务电话、监督电话。实行信息化管理。

- 应在检修周期之内，充装前应有专人对钢瓶进行检查：

- 由取得国家颁发制造许可证的企业生产；

- 外表无损伤、腐蚀、严重变形；

- 新投入的钢瓶已经置换或抽真空处理；

- 钢瓶配件完整、牢固；

- 底托、护栏无脱焊、破损、变形；

- 进口钢瓶符合国家规定；

- 外观漆色干净整齐，无大面积油漆脱落、污垢。

    - 瓶装燃气经营企业应当保证所售燃气的充装质量符合国家规定。

液化石油气充装重量应符合以下规定:

- YSP---5型充装重量允许偏差4.8±0.2千克；

- YSP---10型充装重量允许偏差9.5±0.3千克；

- YSP---12型充装重量允许偏差11.6±0.4千克

- YSP---15型充装重量允许偏差14.5±0.5千克；

- YSP---50型充装重量允许偏差49.0±1.0千克。

    - 瓶装液化石油气经营企业应当保证液化气钢瓶内液化气残液量符合以下规定：

- YSP-5 型钢瓶内残液量不大于0.15千克；

- YSP-10型钢瓶内残液量不大于0.3千克；

- YSP-12型钢瓶内残液量不大于0.4千克；

- YSP-15型钢瓶内残液量不大于0.5千克；

- YSP-50型钢瓶内残液量不大于1.5千克。

    - 瓶装燃气经营企业应当对超出前款规定的液化气残液量给予用户补偿，补偿费应当在5个工作日内返还给用户，并写明详细情况，用户签收。

补偿费计算办法为：超标残液重量×液化气每公斤单价。

    - 瓶装燃气经营企业应当按照规定对其销售的液化气实瓶进行角阀封口。封口套应当具有下列内容：

- 企业名称；

- 充装合格标志；

- 有关规定内容。

    - 瓶装燃气经营企业收取用户购气费时，应当向用户出具合法收费凭证。

    - 瓶装燃气经营企业向用户销售瓶装燃气时，不得使用无本企业标识的液化石油气钢瓶，不得限制用户选择瓶装气供应站。

    - 瓶装气供应站人员应当向用户提供瓶装液化石油气钢瓶搬运、检斤、检漏等帮助。

  - 送气服务

    - 瓶装燃气经营企业为用户提供送气上门服务的，应当按约定的时间，将相关合法收费凭证随同送达。

    - 承诺免费送气上门的，不得向用户收取送气上门服务费；实行有偿送气上门的，送气上门服务费应当符合物价行政主管部门的规定，并向用户出具收取送气上门服务费的合法收费凭证。

    - 送气上门后，送气人员应当为用户安装好实瓶，并对安装部位进行泄漏检查和点火调试，直到使用正常，要求用户签收；若用户明确提出不要求送气人员安装，送气人员应该告知用户正确的安装、调试方法，并在签收单上注明。

    - 搬运燃气容器和液化石油气钢瓶不得在地上拖动、滚动，应当轻置轻放。

  - 安全服务

    - 瓶装燃气经营企业应当履行向用户告知安全用气和宣传安全用气知识的义务。

    - 瓶装燃气经营企业应当在新燃气容器和钢瓶（含检测合格的钢瓶）投用前，对其进行抽真空处理，并做好记录。

    - 瓶装燃气经营企业接到用户关于换气后，燃气燃烧器具无法正常燃烧的报告时，应当提示用户暂停用气，并根据征询的情况及时告知用户处置的途径及联系方式，属于本企业解决的问题，应当按约定的时间上门解决。上门服务应提前告知用户，并按约定的时间到达。

    - 瓶装燃气经营企业接到用户报告室内瓶装气泄漏时，应当在接报的同时，提示用户采取关闭气瓶阀门、自然通风、不得开停电器开关、撤离现场后报警，并立即赶到现场处置。到达时间不得超过当地政府规定。

    - 按照当地政府规定时限实施用户安全检查。检查用户燃气存放和使用场所的安全条件。安全检查记录应当要求用户签字。入户检查应符合CJJ51《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的规定的内容，并应有下列事项：

- 嵌入式燃气燃烧器具和在隐蔽及不易观察位置安装的连接管道符合规定，并采用可靠的不脱落连接方式、燃气热水器的排烟道完好。

- 燃气使用区域通风情况。

    - 实瓶售出前应逐瓶捡漏，泄漏的燃气实瓶不得售出。泄漏实瓶应按规定及时返回充装场站。

  - 服务窗口

    - 瓶装燃气经营企业应当保障节假日期间，持续稳定的瓶装燃气供应服务。

    - 瓶装燃气经营企业应当保证服务窗口按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内进入服务窗口的用户未办理完事项前，服务窗口不得终止服务。

    - 瓶装燃气经营企业应当保持服务窗口的整洁，物件放置整齐。

    - 瓶装燃气经营企业应当保证服务窗口（本条不含瓶装燃气供应站）符合以下要求：

- 设有受理业务的服务柜台；

- 有服务业务电话、时钟、日历牌；

- 有处理业务的电脑设备；

- 设有供用户休息的座位，宜设有无障碍通道；

- 有符合规定的消防器材；

- 尽量为用户服务的区域配置空调设备；

- 宜配置服务顺序叫号机；

- 宜提供用户停放车辆的场所。

- 宜安装监控设施；

- 宜配备保安服务。

    - 瓶装燃气经营企业应当保证瓶装燃气供应站符合以下要求：

- 符合国家关于设立瓶装燃气供应站的有关安全技术要求；

- 站点门头必须有统一的企业名称、标识等；

- 设有受理业务的服务柜台；

- 有服务业务电话；

- 有供用户检查重量的并符合国家规定的计量器具；

- 有供用户检漏的装置和材料；

- 有可燃气体浓度检测报警器；

- 设有醒目的禁火、机动车禁入标志；

- 有符合规定的消防器材、电器、通风设施；

- 存瓶场所与服务场所分离，实行空、实瓶分区码放，并留有通道。

    - 瓶装燃气经营企业应当在服务窗口公示以下内容：

- 办理业务的项目、程序、条件、时限；

- 残液标准和超标处置办法；

- 国家规定的商品液化气质量和充装质量标准；

- 国家规定的液化气钢瓶强制检测、报废时间标准；

- 销售价格、各项关联服务项目、收费标准、收费依据以及免费服务项目；

- 燃气管理部门颁发的瓶装燃气供应许可证和工商行政主管部门颁发的证照；

- 营业时间；

- 服务（业务、报修、投诉）电话和监督电话。

    - 实行服务窗口首问责任制度。

- 车用燃气供应服务

  - 加气服务

    - 燃气汽车加气经营企业必须保证加入燃气汽车的充装介质与气瓶规定的充装介质一致，加气压力符合国家规定。

    - 燃气汽车加气经营企业应当在燃气汽车加气站公示以下内容：

- 燃气气体质量标准和加气压力标准；

- 燃气销售价格、服务项目和相应收费标准、收费依据以及免费服务项目；

- 服务承诺制度、服务问责制度、服务投诉处理制度；

- 相关管理部门颁发有效经营许可证照；

- 营业时间；

- 服务（业务、投诉）电话和监督电话。

    - 燃气汽车加气经营企业使用的加气机计量装置符合国家计量器具的规定。

    - 燃气汽车加气经营企业收取加气费时，应当向用户出具合法收费凭证。

    - 不得拒绝向符合规定的燃气汽车充装车用燃气。

    - 加气前应问清加气数量、将加气机显示归零并向用户告知。加气结束，应唱收唱付。

    - 燃气实瓶出站不泄漏。

  - 安全服务

    - 燃气汽车加气经营企业应当履行向用户告知安全用气和宣传安全用气知识的义务，并向用户发放《燃气安全使用手册》。

    - 加气站应当具备以下安全设施:

- 配有可燃气体浓度检测报警器；

- 设有醒目的禁火、禁烟、禁用移动电话等警示标志；

- 配有符合规定的消防器材；

- 加气站应当有明确的气槽车停车区域并有隔离设施与标识；

- 国家规定的其他安全装置。

    - 在向燃气汽车加气前，加气服务人员应当按照规定检查气瓶、气瓶定期检验有效合格证件和气瓶充装合格证，符合规定方可为相应的汽车加气；对临近气瓶检验期限的气瓶，应当提示用户检修。

    - 交接班时应对加气设施进行泄漏检查。

    - 加气站应明示加气车辆进出通道，并有人员维持车辆秩序。

    - 向燃气汽车加气时，应当要求车内无人并保持发动机熄火。

    - 应当制定加气站燃气事故安全预案，并每年至少组织两次演习。

    - 应当按规定对加气设施进行检修，检修不合格的，应当立即整改。

    - 不得从事超出经营范围的充装业务。

    - 不得容许用户使用加气设施自行加气。

  - 服务窗口

    - 服务窗口应具有以下条件：

- 有受理业务的服务柜台；

- 有服务业务电话、时钟、日历牌；

- 有处理业务的电脑设备和监视设备；

- 有符合规定的消防器材；

- 设有卫生间。

- 服务管理基本要求

  - 服务管理制度

    - 燃气经营企业应当制定企业的服务管理制度，包括服务承诺、首问负责、服务投诉处理、服务监督、服务责任问责、安全宣传等内容。

企业的所有服务业务应当从项目、标准、流程、时限、地点、责任、岗位等方面作出具体规定。

    - 首问负责制度，应当符合以下要求：

- 首问责任人为第一个接听来电或者接待来访的人员；

- 首问责任人对来电（来访）人的咨询、投诉，不论是否是本职范围内的事项，都必须热情接待、受理，不得推诿；

- 首问责任人对属于本职范围内的事项，能立即答复的应当当场答复；不能立即答复的，一般情况应当在5个工作日内，特殊情况应当在7个工作日内，将处理结果答复来电（来访）人；

- 对客户反映的售后服务问题应在售后服务处理期限内处理；

- 首问责任人对不属于本职责但属于本单位范围内的事项，一时无法解决或者答复的，应当留下来电（来访）人的联系方式，处置后予以答复；对处理期限内不能解决的，应向用户说明原因，并确定解决时间；对非分工服务范围的，应向用户说明并转有关部门处理；

- 不属于本单位解决的问题，应当告知用户。

    - 服务责任问责制度，应当有对责任人失责追究和申述的具体规定。

    - 燃气经营企业制定的服务投诉处理制度，应当符合以下要求：

- 对用户的投诉应当在5个工作日内处置并答复；因非本企业原因无法处理的，应当向投诉人做出解释。

- 答复投诉人时，应当主动告知投诉人：如对企业处理结果不满意，可以向有关部门投诉，并告知申诉人对处理结果的解决途径及联系方式。

- 对相关行政管理部门或者消费者协会转办的投诉，应当在转办单位规定的时间内处置完毕，并将处理结果回复转办单位或者根据转办单位的要求直接答复投诉人。

- 对处理期限内不能解决的投诉，应向客户说明原因，并确定解决时间；

- 对相关当事人不能与用户接触的，应向用户说明原因，宜依据用户的来意提出可行的建议。

- 投诉处理应根据调查结果和处理依据，选择合适的处理方式，尽可能满足客户合理要求。

- 制定解决处理投诉争议的措施，宜采取协商调解的方式。

- 除非投诉者明示可以公开，应对投诉者的个人信息保密。

    - 服务质量监督、反馈制度

- 服务过程完成后，燃气经营企业的服务监督部门应当对窗口和上门服务质量进行监督并回访。

- 服务质量监督、反馈制度至少应当包括以下内容:

  - 是否在规定的时间内或者约定的时间实施服务；

  - 是否出示相关收费标准，按标准收费；

  - 用户要求服务的问题是否解决；

  - 用户对服务是否满意。不满意的，应当询问原因，并针对实际情况予以处置；

  - 用户回访提纲及每年定期回访用户的比例；

  - 服务质量考核方法。

    - 燃气经营企业的抢险救援预案中应当具有保证维持服务的措施：

- 应针对可能发生或突发的重大事故、灾害性和极端性气候、战争等严重影响正常供气服务的事件，制定应急处置时的服务预案。

- 应急处置时的服务预案至少具有以下内容：

  - 事件分级；

  - 组织体系；

  - 运行机制；预警；应急响应；信息发布。

  - 对应前款的服务保障措施；

  - 应急终止。

- 根据应急处置和服务预案开展培训和演习。

- 向社会公布24小时抢修服务电话。

    - 安全宣传制度应包含用户宣传计划、宣传专题、内容、方式、周期、组织等事项。

安全用气宣传内容应包括但不限于以下条款：

- 安全使用燃气的基本知识；

- 正确使用燃气器具的方法；

- 应急处置的联系方法、联系电话；

- 防范和处置燃气事故的措施；

- 保护燃气设施的义务。

燃气经营企业应专为用户编制《燃气安全使用手册》。内容至少有：用户在使用燃气时的义务，应当遵循的正确、科学的操作和行为、保障安全要求的事项以及燃气事故的处置方法。

    - 特殊培训制度 在具有燃气存在（瓶装气供应站、汽车燃气加气站等）的服务场所的服务人员，应培训和演练处置服务纠纷或与服务无关人员的危害燃气安全的行为。

    - 特殊服务制度 为适应特殊情况或特殊人群的要求，协助人民政府部门采取办法给予帮助的服务活动。

  - 信息化服务

    - 燃气经营企业应当公开服务信息，宜建立企业网站，推行网上服务业务，满足不同层面用户的需求。供气企业宜建立集中电话呼叫中心，实施24小时全天候紧急服务电话；应具备营业厅、信函等基本服务渠道，宜建立传真、网站、电子邮件、短信等多媒体服务渠道及自助服务方式。

    - 燃气经营企业应当建立专门的用户档案，用以记录用户的基本资料、使用情况、安全检查记录等。

    - 燃气经营企业应当推动信息化服务工作, 积极利用网络通讯技术及手段为用户提供供气信息、资费查询、咨询投诉和缴费等服务。

    - 信息服务渠道应保持通畅，信函及其他多媒体服务：宜在5个工作日内回应客户。

    - 向用户提供使用信息服务系统所需要的信息。

  - 从业人员

    - 燃气经营企业的从业人员，应当按规定取得相应的执业资格，并进行岗位培训；

    - 服务人员应遵循服务标准，着装规范，举止文明、用语文雅、语气温和、态度热情、熟悉相关业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力及服务技巧，提倡使用普通话；

    - 服务人员不得使用伤害用户自尊、人格和埋怨、责怪、讽刺、挖苦用户的语言。

    - 服务人员在营业时间内，应当身着整洁的企业标识服，佩戴或者悬挂岗位工作证。岗位工作证应当具有以下内容：

- 企业名称及签章；

- 工作证编号；

- 持证人员的姓名或者工号，照片及岗位名称；

- 服务监督电话。

    - 燃气服务电话应当满足服务规模的需要，传统人工电话应做到铃响三声有应答；值守人员按照下列要求接听：

- 问候语；

- 报企业名称及工号；

- 询问事项，并提供相关服务；

- 道别语。

    - 服务人员对进入服务窗口的用户，应当主动接待、热情服务；服务规模较大的服务窗口，应当设立专门的服务向导人员，提高服务效能。

  - 上门服务

    - 服务人员上门服务时，应当遵循上门服务规范，上门服务规范应当包含从入门至离开时全过程的行为要求。

    - 上门服务实行预约服务制度，尊重用户预约时间优先，应按照与用户约定的时间，准时到达。对不能应约的服务项目，应提前采用有效方式通知到用户。

    - 服务人员应着企业标识服，带工作牌，主动说明来因和出示相关证件。

    - 入户后，非经用户同意，不得进入与服务项目内容无关的场所。

    - 服务完成应清理现场，并带走作业垃圾。

    - 服务结束，请用户签字。

    - 对上门服务质量实行跟踪回访制度。

    - 上门服务应当避免多名服务人员为相同的目的或分解服务程序进户造成过分干扰用户。

    - 上门服务制度应有特殊服务对象的服务规定。

- 服务质量考核评价

  - 考核评价原则

- 燃气行业服务质量的考核评价应遵循政府监管、协会组织、社会参与、舆论监督、企业互评的原则。实行企业自我评价体系和社会评价体系结合的方式。

  - 燃气经营企业自我评价体系

- 燃气经营企业应当建立依据本标准、以用户对服务满意度为基础的服务质量自我评价体系。可按照GB/T19001的规定实施。

  - 社会评价体系

以本标准为基础，依照评价标准开展对城镇燃气服务质量的社会评价。社会评价包括：按照有关标准定期开展客户满意度测评；地方人民政府管理部门、社会评价机构、协会以及消费者组织等对服务质量组织进行的评价；利用媒体公布燃气服务质量评价结果。

考核、评价数据来源可由以下渠道获得：从市民信访、投诉得到的服务质量信息；社会评价、调查机构对燃气行业服务进行的定期评价；通过燃气用户调查、专项服务项目咨询、社会征求意见、专家评议等方式取得服务质量信息；通过企业服务窗口和专题用户调查方式得到的服务质量信息。

  - 考核指标及计算方法

    - 呼叫中心或服务电话接通率大于80%。计算方法按下式：

电话接通率 =（ 被接通的电话数量 ÷ 打进电话总数量 ）× 100%

    - 营业厅服务用户平均等待时间不超过15分钟。计算方法按下式：

平均等待时间 = （ ∑现场抽查人数× 相应人的等待时间 ）÷现场抽查人数

    - 燃气燃烧器具前压力合格率大于或等于99%；计算方法按下式：

压力合格率 = （ 规定时间内检测合格次数 ÷ 检测总数 ）× 100%

    - 管道抢修响应率100%，及时率不低于99%。计算方法按下式：

响应率（及时率）= （ 检查合格次数 ÷ 检查总次数 ）× 100%

    - 投诉处理及时率大于或等于99%。计算方法按下式：

及时率 = （ 规定时间内及时投诉处理次数 ÷ 投诉总次数 ）× 100%

    - 投诉办结率100%。计算方法按下式：

办结率 = （ 规定时间内办结次数 ÷ 投诉总次数 ）× 100%

    - 实瓶出站不泄露合格率100%。计算方法按下式：

不泄漏合格率 = （ 检测不泄漏合格瓶数 ÷ 检测总瓶数 ）× 100%

    - 液化石油气实瓶（重瓶）充装合格率大于或等于98%。计算方法按下式;

充装合格率 = （ 检测实瓶合格数 ÷ 检测实瓶总数 ）× 100%

    - 对用户设施报修处理及时率98%。计算方法按下式:

保修处理及时率 = （ 规定时间内保修处理及时次数 ÷ 保修处理总数 ）× 100%

    - 服务满意度。按满意度组成标准和分级的符合性来测评。

_________________________________